Шымкент қ. Тазарту құрылыстарының жұмысына технологиялық мониторинг жүргізуге арналған қызмет

№ р / с орындалған жұмыстардың атауы бір талдаудың құны, тг бір айдағы талдаулардың саны айына Орындалған жұмыстардың құны, тг

1 Температура, °C 432,09 72 31 110,48

2 мөлдірлік, см 565,50 72 40 716,00

3 сутегі көрсеткіші (РН) 1 137,48 207 235 458,36

4 өлшенген заттар, мг/дм3 2 561,01 94 240 734,94

5 салмағы бойынша шөгінді заттар, мг/дм3 2 655,45 66 175 259,70

6 көлемі бойынша шөгінді заттар, мл/дм3 1 500,52 66 99 034,32

7 құрғақ қалдық, мг/дм3 5 122,03 46 235 613,38

8 кальциленген қалдық, мг/дм3 6 235,14 46 286 816,44

9 еріген оттегі, мг/дм3 2 208,55 111 245 149,05

10 оттегінің химиялық шығыны (ХПК), мг/дм3 7 765,59 21 163 077,39

11 оттегінің биохимиялық шығыны (BPK₅), мг/дм3 3 359,94 21 70 558,74

12 оттегінің биохимиялық тұтынуы (Bpkpoln), мг/дм3 4 217,25 21 88 562,25

13 хлоридтер, мг/дм3 2 142,12 72 154 232,64

14 сульфаттар, мг/дм3 10 370,01 21 217 770,21

15 нитриттер, мг/дм3 4 141,60 41 169 805,60

16 нитраттар, мг/дм3 4 387,48 41 179 886,68

17 аммоний иондары, мг/дм3 2 950,98 41 120 990,18

18 фосфаттар, мг/дм3 3 033,36 41 124 367,76

19 мұнай өнімдері, мг / дм3 13 999,14 6 83 994,84

20 беттік белсенді заттар (беттік белсенді заттар), мг/дм3 8 207,49 6 49 244,94

21 майлар, мг/дм3 12 373,15 6 74 238,90

22 фенолдар, мг/дм3 7 124,88 6 42 749,28

23 Хром (VI), мг/дм3 7 291,14 6 43 746,84

24 Темір, мг/дм3 3 184,77 6 19 108,62

25 Никель, мг/дм3 16 567,84 6 99 407,04

26 Кобальт, мг/дм3 10 580,05 6 63 480,30

27 көлемі бойынша тұнба дозасы, мл / дм3 1 125,40 88 99 035,20

28 салмағы бойынша лайдың дозасы, г/дм3 2 625,75 20 52 515,00

29 ұшпа май қышқылдары, мг / дм3 3 255,82 10 32 558,20

30 сілтілік, мг/дм3 3 058,62 жылына 1 рет

31 аммоний тұздарының азоты, мг/дм3 6 500,45 жылына 1 рет

32 жауын-шашын мен тұрақтандырғышты өңдеу цехындағы жауын-шашынның күлділігі, % 12 850,50 жылына 1 рет

33 жауын-шашын мен тұрақтандырғышты өңдеу цехындағы жауын-шашынның ылғалдылығы, % 9 358,45 жылына 1 рет

34 ылғалды тұнбаның ылғалдылығы, % 9 358,45 жылына 1 рет

Услуга для проведения технологического мониторинга работы очистных сооружений г. Шымкент

| № п/п | Наименование выполненных работ | Стоимость одного анализа, тг | Количество анализов за один месяц | Стоимость выполненных работ в месяц, тг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура, °C | 432,09 | 72 | 31 110,48 |
| 2 | Прозрачность, см | 565,50 | 72 | 40 716,00 |
| 3 | Водородный показатель (pH) | 1 137,48 | 207 | 235 458,36 |
| 4 | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 2 561,01 | 94 | 240 734,94 |
| 5 | Оседающие вещества по массе, мг/дм³ | 2 655,45 | 66 | 175 259,70 |
| 6 | Оседающие вещества по объему, мл/дм³ | 1 500,52 | 66 | 99 034,32 |
| 7 | Сухой остаток, мг/дм³ | 5 122,03 | 46 | 235 613,38 |
| 8 | Прокаленный остаток, мг/дм³ | 6 235,14 | 46 | 286 816,44 |
| 9 | Растворенный кислород, мг/дм³ | 2 208,55 | 111 | 245 149,05 |
| 10 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм³ | 7 765,59 | 21 | 163 077,39 |
| 11 | Биохимическое потребление кислорода (БПК₅), мг/дм³ | 3 359,94 | 21 | 70 558,74 |
| 12 | Биохимическое потребление кислорода (БПКполн), мг/дм³ | 4 217,25 | 21 | 88 562,25 |
| 13 | Хлориды, мг/дм³ | 2 142,12 | 72 | 154 232,64 |
| 14 | Сульфаты, мг/дм³ | 10 370,01 | 21 | 217 770,21 |
| 15 | Нитриты, мг/дм³ | 4 141,60 | 41 | 169 805,60 |
| 16 | Нитраты, мг/дм³ | 4 387,48 | 41 | 179 886,68 |
| 17 | Ионы аммония, мг/дм³ | 2 950,98 | 41 | 120 990,18 |
| 18 | Фосфаты, мг/дм³ | 3 033,36 | 41 | 124 367,76 |
| 19 | Нефтепродукты, мг/дм³ | 13 999,14 | 6 | 83 994,84 |
| 20 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), мг/дм³ | 8 207,49 | 6 | 49 244,94 |
| 21 | Жиры, мг/дм³ | 12 373,15 | 6 | 74 238,90 |
| 22 | Фенолы, мг/дм³ | 7 124,88 | 6 | 42 749,28 |
| 23 | Хром (VI), мг/дм³ | 7 291,14 | 6 | 43 746,84 |
| 24 | Железо, мг/дм³ | 3 184,77 | 6 | 19 108,62 |
| 25 | Никель, мг/дм³ | 16 567,84 | 6 | 99 407,04 |
| 26 | Кобальт, мг/дм³ | 10 580,05 | 6 | 63 480,30 |
| 27 | Доза ила по объему, мл/дм³ | 1 125,40 | 88 | 99 035,20 |
| 28 | Доза ила по массе, г/дм³ | 2 625,75 | 20 | 52 515,00 |
| 29 | Летучие жирные кислоты, мг/дм³ | 3 255,82 | 10 | 32 558,20 |
| 30 | Щелочность, мг/дм³ | 3 058,62 | 1 раз в год |  |
| 31 | Азот аммонийных солей, мг/дм³ | 6 500,45 | 1 раз в год |  |
| 32 | Зольность осадков в цехе обработки осадка и стабилизатора, % | 12 850,50 | 1 раз в год |  |
| 33 | Влажность осадков в цехе обработки осадка и стабилизатора, % | 9 358,45 | 1 раз в год |  |
| 34 | Влажность сырого осадка, % | 9 358,45 | 1 раз в год |  |