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Техническая спецификация
Работы по изготовлению стеклянной двухстворчатой двери и окна ПВХ 

[bookmark: _GoBack]Срок исполнения: 15 календарных дней с момента заключения договора.
Место проведения работ: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 22.
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Обязанности Поставщика
Поставщик обязан изготовить и установить следующие изделия:
1. Стеклянная двустворчатая дверь — 1 шт. ГОСТ 30698-2014
· Рама — из стальной профильной трубы квадратного сечения, окрашенной в черный цвет.
· Стекло — полированное закаленное, толщиной 8 мм.
· Дверь должна быть установлена на трех петлях.
· Предусмотреть установку уплотнителя и замка типа «шпингалет».
2. Окно из ПВХ — 1 шт. ГОСТ 30674-2023
· Размер: 2620 × 2000 мм.
· Цвет профиля — комбинированный: с наружной стороны белый, с внутренней стороны коричневый.
· Предусмотреть сложную конструкцию открывания створки.
· Предусмотреть изготовление и установку подоконника.
При изготовлении стеклянной двери и окна из ПВХ должны использоваться высококачественные сертифицированные материалы. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие используемых материалов и готовых изделий установленным требованиям.
Поставщик гарантирует качество выполненных работ при условии соблюдения технологии производства, монтажа и действующих нормативных требований.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять выявленные недостатки и дефекты. Срок устранения недостатков не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.
  Гарантия качества выполняемых работ предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства и действующих нормативных требований. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять выявленные недостатки и дефекты. Срок устранения недостатков не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления.
Все расходы, связанные с монтажом, вывозом строительного мусора и уборкой места проведения работ, несет Поставщик.
Все работы выполняются по предварительному согласованию с Заказчиком. По вопросам технической спецификации, проведения контрольных замеров, а также согласования даты и времени выполнения работ обращаться к представителю Заказчика Халелову Естаю Баяновичу по тел.: 8 708 401 23 73. Адрес объекта: г. Алматы, ул. Сатпаева, 22.
Поставщик в процессе выполнения работ обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие выполненных работ требованиям технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Уважаемые потенциальные поставщики! Участвуя в данной закупке, потенциальный поставщик подтверждает свое согласие с условиями и требованиями, указанными в настоящей технической спецификации.
По вопросам электронных актов, договоров, оплаты и исполнения обязательств обращаться по тел. 8 (727) 292-69-37 (СГЗ).
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