№2 қосымша
 №___ шартқа "___"_______2026 г.


Техникалық сипаттама, 
шарттың мәні, қызмет көрсету мерзімі мен орны

Қызмет көрсетудің атауы, қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ талап етілетін көлемі, орны, мерзімдері мен шарттары, сондай-ақ төлем мерзімі мен шарттары:

Шарттың мәні: Өрт крандарын сынау және өрт жеңдерін айналдыру.

Крандардың саны 10 дана, жеңдер 10 дана.
Қызмет мыналарды қамтиды:
- сынау қысымды өлшеу үшін оған орнатылған жарамды манометрмен ақаусыз гидротестер көмегімен жүргізіледі;
 - механикалық зақымданулардың (сызаттар, чиптер және т. б.) болуын анықтау мақсатында өрт сөндіру кранын тексеру;
 - бояу жабынының тұтастығын бекіту; 
- толықтығын тексеру;
 - түтік құбырдың кранға және оқпанға қосылу сапасын бақылау және оларды ажыратудың жеңілдігі; 
- өрт оқпанында және кранның, түтік құбырдың және құрғақ құбырдың көтергішіндегі қосқыш бастарында орналасқан резеңке төсемдердің жай-күйін тексеру; 
- байланыстырушы бастиектерде, кранда және оқпанда ақаулар болған жағдайда резеңке төсемдерді ауыстыру; 
- су ағызуға және (немесе) құрғақ құбырға су беруге арналған  кранның гидравликалық сынақтарын орындау; 
- түтік құбырды қайта орау.
Өртке қарсы сумен жабдықтауды сынау плюс 5° С төмен емес температурада жүргізілуі тиіс. 
 Қызмет көрсету нәтижесі: ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмыс қабілеттілігіне сынау хаттамасын, су берілуін сынау хаттамасын және өрт крандарының клапандарын жұмыс қабілеттілігіне сынау хаттамасын беру.
Төлем мерзімі: Қызмет көрсету фактісі бойынша, жеткізуші төлемнің алдындағы құжаттарды ұсынғаннан кейін.
Төлем шарттары: Жеткізушінің есеп шотына аудару арқылы.
Қызмет көрсету мерзімі: Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн.
Қызмет көрсету орны: Актау қаласы.
Осы қосымшада көзделген Қызметтер техникалық ерекшелікке қатаң сәйкес орындалуы тиіс.
Қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстар әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына енгізілуі тиіс екенін қосымша хабарлаймыз.







Приложение №2
  к Договору №___ от «___»_______2026 г.


Техническая спецификация, 
предмет договора, сроки и место оказания услуг

Наименование, краткая характеристика, а также требуемые объем, место, сроки и условия оказания услуг, а также срок и условия оплаты:

Предмет договора: Проведение испытание пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов.

Количество кранов 10 штук, рукавов 10 штук.
Услуга включает в себя:
[bookmark: _GoBack]- испытания. Проводяться с помощью исправного гидротестера с установленным на нём исправным манометром для замера давления;
- осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее), 
- фиксирования целостности лакокрасочного покрытия; 
- проверку комплектности; 
- контроля качества соединения пожарного рукава к крану и стволу и легкость их разъединения;
 - обследование состояние резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране, рукаве и стояке сухотруба; 
- замена резиновых прокладок, в случае наличия протечек на соединительных головках, кране и стволе;
- выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу и (или) подача воды в сухотрубе; 
- перемотку пожарных рукавов.
 Испытания противопожарного водоснабжения должны проводиться при температуре не ниже плюс 5° С. Результаты испытания должны оформляться актом и протоколом испытаний.
Результат оказания услуги: выдача Протокола испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность, протокол испытаний на водоотдачу и протокол испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность.
Сроки оплаты: По факту оказания услуги, после предоставления Поставщиком документов предшествующих оплате. 
Условия оплаты: Перечислением на расчетный счет Поставщика.
Сроки оказания услуг: 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения договора.
Место оказания услуг:г. г. Актау
Услуги, предусмотренные настоящим приложением, должны быть выполнены в строгом соответствии с технической спецификацией.
Дополнительно сообщаем, что все расходы, связанные с оказанием услуг должны быть включены в ценовое предложение потенциального поставщика. 


