
Техническая спецификация 
по оказанию услуг по перевозке пациентов детского населения инфекционных нозологий

	№ пп
	Наименование 
	Описание

	1
	Определения (термины) и требования
	Бригада скорой медицинской помощи - структурно-функциональная единица станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи, непосредственно оказывающая экстренную медицинскую помощь.
Нетранспортабельность – это состояние, при котором во время транспортировки у больного могут развиться (или усугубиться) осложнения, угрожающие жизни, вплоть до наступления смерти.
Нецелесообразность транспортировки – понятие, включающее ситуации, когда риск транспортировки превышает риск самого заболевания. 
Относительно(временно) нетранспортабельные –это пациенты с угрозой развития (или усугубления) осложнений, угрожающих жизни во время перевозки и требующие временной отсрочки транспортировки на время проведения эффективных лечебных мероприятий, направленных на устранение осложнений и стабилизацию состояния.
Направляющая сторона – медицинская организация, которая направляет пациента от себя в другую медицинскую организацию или выписывает пациента домой с вызовом транспорта со стороны ССМП.
           Наличие  Лицензии на оказание скорой медицинской помощи, в соответствии со строкой 15 приложения 1 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях".
             Наличие паспорта вакцинации у всех членов бригады скорой медицинской помощи.

	2
	Критерии по перевозке пациентов:

	· выписка пациента из медицинской организации, при состоянии пациента, которое требует квалифицированного медицинского сопровождения и транспорта;
· перевод пациента из медицинской организации когда помощь, оказываемая на месте, не соответствует состоянию здоровья пациента, и пациент нуждается в продолжении лечения в другой медицинской организации;
· необходимость госпитализации пациента в медицинскую организацию.
· транспортировка пациента домой после выписки на амбулаторное лечение, при невозможности передвигаться самостоятельно или общественным транспортом. 
· По требованию заказчика предоставлять услуги неонатальной бригады.
· Готовность оказать услуги в режиме 24/7

	3
	Требование к автомобилю ССМП
	· В соответствие с Приказом №811 МЗРК от 03 ноября 2017г к  автомобилю применяются  требования: Обязательными к нанесению на декоративных полосах автомобильных транспортных средств скорой медицинской помощи является:
надпись на государственном языке «Медициналық жедел жәрдем», при этом возможно дублирование надписи на русском языке «Скорая медицинская помощь» и английском языке «Ambulance»;
надпись «103» и «Ambulance» (дополнительно наносится на передней и задней частях автомобильных транспортных средств скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящимся к государственным юридическим лицам);
дополнительно на боковых поверхностях автомобильных транспортных средств скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящимся к государственным юридическим лицам наносятся шашки лилового цвета, на задней части наносятся косые полосы красного цвета;
все декоративные полосы, шашки, надписи должны быть из светоотражающего материала;
«Красный крест» по ГОСТ 19715 (дополнительно наносится на крыше, на передней и задней частях и боковых поверхностях автомобильных транспортных средств скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящимся к государственным юридическим лицам).
Надписи наименования и эмблемы медицинских организаций на автомобильных транспортных средствах скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящимся к государственным юридическим лицам должны размещаться под декоративной полосой.
Основной цвет цветографической схемы (цвет покрытия, занимающего наибольшую площадь наружной поверхности автомобильных транспортных средств скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящимся к государственным юридическим лицам) - лимонный.
Контрастирующий цвет наружных информационных надписей и опознавательных знаков (кроме эмблемы медицинской организации) или декоративных полос - красный.
· Ежедневный контроль за техническим состоянием транспортных средств;
· Предоставление Заказчику в течение срока оказания Услуг технически исправные автомашины, без повреждений, в надлежащем виде, с наличием всей необходимой документации;
· Сезонная замена резины (зима/лето 4 шт.);
· Наличие связи (телефон и рация)
· Температура воздуха в салоне машины должна быть  не ниже плюс 20 °С. 

	






4
	






Требования к сотрудникам бригады ССМП при оказании данной услуги:
	Перевозка пациентов должна соответствовать требованиям настоящих правил и нормативным документам в РК.
· Лицензия на медицинскую деятельность.
· Сотрудники бригады должны соответствовать квалификационным характеристикам должностей работников здравоохранения по специальности: врач по специальности - Неотложная медицина (взрослая, детская), фельдшер – Лечебное дело.
· Сертификат BLS, АСLS, PALS, PHTLS – тактика оказание неотложной помощи.  
· Cертификат – основы безопасности дорожного движения.
· До перевозки бригадой ССМП проводится краткий осмотр пациента совместно с медицинским персоналом направляющей медицинской организации подтверждается транспортабельность пациента. 
· Решение о транспортировке пациента в критическом состоянии должно быть согласовано с Заместителем Директора по медицинской части на основе изучения критериев перевозки и потенциального риска перевозки.
· Пациент транспортируется с соблюдением требований по безопасности, на носилках, в сопровождении бригады ССМП.
· Если во время транспортировки на транспорте произойдёт ухудшение состояния (подъем или снижение АД, нарушение ритма, нарушение дыхания, кровотечение и др. вплоть до остановки дыхания и кровообращения), незамедлительно начинается проведение интенсивной терапии, BLS и при необходимости расширенная СЛР (реанимационное пособие). 
· После стабилизации состояния пациент доставляется в ближайший стационар или обратно в направляющую организацию по показаниям.
· Если проводимые реанимационные мероприятия без эффекта и наступила биологическая смерть пациента, информация передается по телефону в диспетчерскую службу ССМП. Сотрудники полиции вызываются на место, где произошла биологическая смерть в транспорте. Врач ССМП передает труп сотрудникам полиции. При этом необходимо узнать данные ответственного из прибывших на место полицейских (звание, фамилия). По требованию полиции на месте дается в письменном виде объяснение по факту наступившей смерти пациента. После освобождения врач ССМП связывается с диспетчерским отделом и согласовывает дальнейшие действия бригады.

	5
	Требование к оснащению медицинскими изделиями 
	Приказ №175/2020 от 30 октября 2020 года – Форма 085/У, Форма 086/У, Форма 088/У.
Приказ № 225 от 30 ноября 2020 г МЗРК -   Фонарь, Средство связи (рация), Огнетушитель, Медицинская документация (формы отчетности по информации о пациенте), Ножницы для разрезания ткани, Жгут стягивающий с автоматической защелкой, Одноразовые шприцы 2,0;5,0;10,0;20,0, Одноразовая система для внутривенных вливаний, Шприцевой перфузор 2 шт, Инфузомат 1 шт, Перчатки не стерильные, Перчатки стерильные, Шпатель световой терапевтический, Маски одноразовые, Защитные очки (экран), Лейкопластырь, Сантиметровая лента, Кружка Эсмарха 1,5 мл, Спринцовка детская с наконечником, Стетоскоп, Фонедоскоп, Тонометр, Термометр электронный для определения температуры тела, Бесконтактный термометр, Ярлыки для пациентов при триаж сортировке, Мочевой катетер всех размеров, Сумка-укладка медицинской помощи, Простыня одноразовая, Медицинская клеенка – 1 метр, Канюля внутривенная с катетером (размер 16, 18, 20, 22, 24) одноразовая, стерильная (по 3 шт.),  Игла бабочка (размер 23 и 24) одноразовый, стерильный (по 3 шт.), Вата и (или) салфетки спиртовые (количество по потребности), Салфетки, смоченные дезинфицирующим средством, Ларингеальная маска (все размеры по 1 шт.), Набор воздуховодов (все размеры по 1 шт.), Одноразовые кислородные маски для взрослых и детей (все размеры по 1 шт.), Набор для канюлизации губчатых костей для оказания скорой медицинской помощи (шприц – пистолет либо иное устройство установки канюли для внутрикостных инъекций для взрослых и детей с канюлей (канюлями) для внутрикостных инъекций, системой для внутрикостного введения лекарственных препаратов), Эндотрахеальные трубки (все размеры по 1 шт.), Роторасширитель, Языкодержатель, Коникотомический набор, Смазывающий гель для электрокардиограммы, Бинты (стерильные, нестерильные), Жгут кровоостанавливающий, Хладоэлемент (для обслуживания спортивных и массовых мероприятий), Пинцет анатомический, Ножницы для перевязочного материала, Комплект жестких и (или) пневматических и (или) вакуумных шин (для детей и взрослых). Комплект иммобилизирующих воротников для детей и взрослых, Родовый пакет в наборе (акушерский комплект, скоба для наложения на пуповину), Термоодеяло, Пакет для рвотных масс, Противочумный костюм 1 типа в наборе (одноразовый) для каждого сотрудника, Пакет для отходов класса А, Пакет для отходов класса Б, Емкость контейнер класса В (опасные отходы) для сбора острого инструментария (одноразовый) 250мл, Одноразовый шприц Жанэ, Одноразовые желудочные зонды всех размеров, Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года, расположенный на транспортной платформе с источником кислорода; c не менее чем двумя входами для рабочего газа для обеспечения непрерывной работы при переключении источников кислорода; комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский); комплект фильтров для дыхательного контура однократного применения (детские и взрослые), Транспортный дефибриллятор-монитор, Электрокардиограф, Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (наличие дисплея, синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более, воспроизведение электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала, с возможностью подключения к компьютеру) с функцией телеметрии, Монитор реанимационно-анестезиологический транспортный (мониторирование ЭКГ в 3-х отведениях; с функциями неинвазивного измерения артериального давления, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры; со встроенным принтером, с возможностью переноса данных на компьютер), Электромеханический прибор для сердечно-легочной реанимации (компрессий грудной клетки) у взрослых и детей, Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками, Транспортный электроотсасыватель, Тележка-каталка с нишей для размещения спинальной доски, съемным инструментальным столиком, ремнями взрослыми и педиатрическими для фиксации пациентов, штативом телескопическим для проведения внутривенных инфузий с размещением пациента горизонтально, полусидя, сидя, Тренделенбурга, Тележка-каталка с нишей для размещения спинальной доски, съемным инструментальным столиком, ремнями взрослыми и педиатрическими для фиксации пациентов, штативом телескопическим для проведения внутривенных инфузий, регулируемой подушкой для проведения интубации, ложем из диэлектрического материала для проведения электроимпульсной терапии с размещением пациента горизонтально, полусидя, сидя, Тренделенбурга, с приемным устройством тележки-каталки с поперечным перемещением, Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении (размер не менее 170 см х 70 см), Эвакуационный стул (кресло) для транспортировки пациентов по лестницам, Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок, скарификаторов, Щит спинальный с устройством для фиксации головы проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей размерами не менее 182 см х 40,5 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях, Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи в чемодане или рюкзаке, Набор противоожоговый для оказания скорой медицинской помощи (стерильные противоожоговые повязки, термоодеяло, противоожоговые средства местного применения (гель, аэрозоль), Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам, Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор), Редуктор-ингалятор кислородный с не менее чем двумя баллонами газовыми кислородными объемом не менее 2 л для обеспечения проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, с возможностью подключения аппарата искусственной вентиляции легких, Баллон газовый объемом 10 л с вентилем не менее 2 штук, под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры, Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов либо один контейнер на 12 флаконов. 
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	Критерии отказа в оказании данной услуги
	· Если перевод невозможен из-за тяжести состояния пациента (нетранспортабельный пациент), проводится совместный осмотр (консилиум) с привлечением лечащего врача, заведующего отделением направляющей организации, консультантов, а также по необходимости бригады ССМП. 
· В решении консилиума отражаются совместные рекомендации, фамилии подписи и должности лиц, проводивших осмотр, дата и время. Сотрудник бригады делает запись в медицинской документации ССМП с указанием причин нетранспортабельности, даты, времени и подписи. 
· При необходимости проводится беседа с родственниками пациента с разъяснением о решении нетранспортабельности пациента.
· Если после консилиума пациент признан транспортабельным, то сам собственноручно или близкий родственник (если пациент сам не может писать) заполняют информированное согласие. За детей до 18 лет заполняют родители или законный представитель, в случае если родители по какой-то причине не могут сопровождать, то заполняет и в дальнейшем сопровождает близкий родственник при наличии доверенности.
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	Сроки оказания услуги

	· Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2026 года.
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	Адрес 1
	ГКП на ПХВ «Многопрофильная городcкая детская больница №3» акимата города Астаны, г.Астана, ул.Турара Рыскулова, 12

	
	Адрес 2
	из стационара в стационар, из стационара домой, другие назначения

	9
	Количество перевозок
	25



Заместитель директора по медицинской части                                                                                Р.Утегенова












Жұқпалы нозологиялардағы балалар тұрғындарының пациенттерін тасымалдау бойынша қызметтер көрсету жөніндегі техникалық ерекшелік
	№ 
р/с
	Атауы 
	Сипаттама

	
1


	Анықтамалар (терминдер) және талаптар
	Жедел медициналық жәрдем бригадасы – тікелей шұғыл медициналық көмек көрсететін жедел медициналық жәрдем станциясының (қосалқы станциясының, бөлімшесінің) құрылымдық-функционалдық бірлігі.
Тасымалданбау - бұл тасымалдау кезінде науқаста өлімге дейін өмірге қауіп төндіретін асқынулар пайда болуы (немесе нашарлауы) мүмкін жағдай.
Тасымалдаудың орынсыздығы - тасымалдау қаупі аурудың өзінен асатын жағдайларды қамтитын ұғым.
Салыстырмалы түрде (уақытша) тасымалданбайтындар – бұл тасымалдау кезінде өмірге қауіп төндіретін асқынулардың даму (немесе нашарлау) қаупі бар және асқынуларды жоюға және жағдайды тұрақтандыруға бағытталған тиімді емдеу шараларын жүргізу кезінде тасымалдауды уақытша кейінге қалдыруды талап ететін пациенттер.
Жіберуші тарап - пациентті өзінен басқа медициналық ұйымға жіберетін немесе пациентті ЖМЖК тарапынан көлікті шақыра отырып, үйге жазып беретін медициналық ұйым.
«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 1-қосымшасының 15-жолына сәйкес жедел медициналық жәрдем көрсетуге лицензияның болуы.
Жедел медициналық жәрдем бригадасының барлық мүшелерінде вакцинация паспортының болуы.
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	Пациенттерді тасымалдау критерийлері:

	· білікті медициналық сүйемелдеуді және көлікті қажет ететін пациенттің жағдайы кезінде пациентті медициналық ұйымнан шығару;
· науқасты медициналық ұйымнан ауыстыру жергілікті жерде көрсетілетін көмек пациенттің денсаулық жағдайына сәйкес келмеген кезде және пациент басқа медициналық ұйымда емдеуді жалғастыруды қажет етеді;
· пациентті медициналық ұйымға жатқызу қажеттілігі.
· пациентті амбулаториялық емделуге шығарылғаннан кейін, өз бетінше немесе қоғамдық көлікпен жүру мүмкін болмаған кезде үйге тасымалдау.
· Тапсырыс берушінің талабы бойынша неонаталдық бригада қызметтерін ұсыну.
· 24/7 режимінде қызмет көрсетуге дайындық
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	ЖМЖ автокөлігіне қойылатын талаптар
	· ҚР ДСМ 2017 жылғы 03 қарашадағы №811 бұйрығына сәйкес автокөлікке мынандай талаптар 
қолданылады: жедел медициналық жәрдем автомобиль көліктерінің сәндік жолақтарында қолдануға міндетті болып табылатындар:
мемлекеттік тілде «Медициналық жедел жәрдем» деген жазу, бұл ретте орыс тілінде  Скорая медицинская помощь»  және ағылшын тілінде «Ambulance» деген жазудың қайталануы мүмкін;
«103» және «Ambulance» деген жазу (Мемлекеттік заңды тұлғаларға жататын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау субъектілерінің жедел медициналық жәрдем автомобиль көліктерінің алдыңғы және артқы бөліктеріне қосымша жазылады);
мемлекеттік заңды тұлғаларға жататын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау субъектілерінің жедел медициналық жәрдем автомобиль көліктерінің бүйір беттеріне қосымша күлгін түсті дойбы, артқы жағына қызыл түсті қиғаш жолақтар жағылады;
барлық сәндік жолақтар, дойбы, жазулар шағылыстыратын материалдан жасалуы тиіс;
МЕМТ 19715 бойынша «Қызыл крест» (мемлекеттік заңды тұлғаларға жататын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау субъектілерінің жедел медициналық жәрдем автомобиль көліктерінің төбесінде, алдыңғы және артқы бөліктері мен бүйір беттерінде қосымша қолданылады).
Мемлекеттік заңды тұлғаларға жататын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау субъектілерінің жедел медициналық жәрдем автомобиль көліктеріндегі медициналық ұйымдардың атауы мен эмблемасының жазбалары сәндік жолақтың астында орналастырылуға тиіс.
Түсті графикалық схеманың негізгі түсі (мемлекеттік заңды тұлғаларға жататын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау субъектілерінің жедел медициналық жәрдем автомобиль көліктерінің сыртқы бетінің ең үлкен ауданын алып жатқан жабынның түсі) - лимон.
Сыртқы ақпараттық жазулар мен тану белгілерінің (медициналық ұйымның эмблемасынан басқа) немесе сәндік жолақтардың қарама - қарсы түсі - қызыл.
· Көлік құралдарының техникалық жай-күйін күнделікті бақылау;
· Тапсырыс берушіге қызмет көрсету мерзімі ішінде барлық қажетті құжаттамасы бар техникалық жарамды, бүлінбеген, тиісті түрдегі автомашиналарды ұсыну;
· Маусымдық резеңке ауыстыру (қыс/жаз 4 дана);
· Байланыстың болуы (телефон және рация)
· Машина салонындағы ауа температурасы плюс 20 °С төмен болмауы керек.
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Осы қызметті көрсету кезінде ЖМЖ бригадасының қызметкерлеріне қойылатын талаптар:


	· Медициналық қызметке лицензиясы.
· Бригада қызметкерлері денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының біліктілік сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс: шұғыл медицина (ересектер, балалар), фельдшер - емдеу ісі мамандығы бойынша дәрігер.
· BLS, ASLS, PALS, PHTLS сертификаты - жедел жәрдем тактикасы.
· Сертификат - жол қозғалысының қауіпсіздік негіздері.
·  Тасымалдауға дейін ЖМЖ бригадасы жіберуші медициналық ұйымның медициналық    
     персоналымен бірлесіп пациенттің тасымалданатындығын растайды.
· Науқасты ауыр жағдайда тасымалдау туралы шешім тасымалдау критерийлерін және тасымалдаудың ықтимал тәуекелін зерделеу негізінде ЖМЖ  директордың медициналық бөлімі жөніндегі орынбасарымен келісілуі тиіс.
· Пациент қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, зембілмен, ЖМЖ бригадасының сүйемелдеуімен тасымалданады.
· Егер тасымалдау кезінде жағдайдың нашарлауы (қан қысымының жоғарылауы немесе төмендеуі, ритмнің бұзылуы, тыныс алудың бұзылуы, қан кету және т.б. тыныс алу мен қан айналымы тоқтағанға дейін) орын алса, қарқынды терапия, BLS және қажет болған жағдайда кеңейтілген ЖРЖ (реанимациялық жәрдемақы) дереу басталады.
· Жағдай тұрақталғаннан кейін пациент жақын жердегі стационарға немесе көрсеткіштер бойынша жіберуші ұйымға кері жеткізіледі.
· Егер жүргізілетін реанимациялық іс-шаралар нәтижесіз болса және пациенттің биологиялық өлімі орын алса, ақпарат телефон арқылы ЖМЖ диспетчерлік қызметіне беріледі. Полиция қызметкерлері көлікте биологиялық өлім болған жерге шақырылады. ЖМЖ дәрігері мәйітті полиция қызметкерлеріне береді. Бұл ретте оқиға орнына келген полицейлерден жауапты адамның деректерін (атағы, тегі) білу қажет. Полицияның талабы бойынша жергілікті жерде науқастың қайтыс болу фактісі бойынша жазбаша түрде түсініктеме беріледі. Босатылғаннан кейін ЖМЖ дәрігері диспетчерлік бөліммен байланысады және бригаданың одан арғы іс-қимылдарын келіседі.
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	Медициналық бұйымдармен жарақтандыруға қойылатын талаптар 

	2020 жылғы 30 қазандағы № 175/2020 бұйрық – Нысан 085/Е, Нысан 086/Е, Нысан 088/Е.
ҚРДСМ 2020 жылғы 30 қарашадағы № 225 бұйрық -  Фонарь, байланыс құралы (рация), өрт сөндіргіш, медициналық құжаттама (пациент туралы ақпарат бойынша есептілік нысандары), матаны қиюға арналған қайшы, автоматты қыстырғышы бар қысатын жгут, бір реттік пайдаланылатын шприцтер 2,0; 5,0; 10,0; 20,0, венаішілік енгізуге арналған бір реттік пайдаланылатын система, шприц перфузоры 2 дана, Инфузомат 1 дана, стерильденбеген қолғаптар, стерильденген қолғаптар, жеңіл терапиялық шпатель, бір реттік пайдаланылатын бетперделер, қорғаныш көзілдірік (экран), жабысқыш пластырь, сантиметрлік таспа, Эсмарх саптыаяғы 1,5 мл, ұштығы бар балаларға арналған бүріккіш, Стетоскоп, Фонедоскоп, Тонометр, Дене қызуын  анықтауға арналған электронды термометр, байланыссыз термометр, триаж іріктеу кезінде пациенттерге арналған ұяшықтар, барлық өлшемдердегі несептік катетер, медициналық көмектің жиналмалы сөмкесі, бір реттік пайдаланылатын ақжайма, медициналық клеенка-1 метр, катетері бар, бір реттік пайдаланылатын стерильденген венаішілік канюля (өлшемі 16, 18, 20, 22, 24) (3 данадан),  бір реттік пайдаланылатын стерильденген көбелек тәріздес ине (өлшемі 23 және 24) (3 данадан), спиртті мақта және (немесе) салфеткалар (саны қажеттілік бойынша), дезинфекциялаушы затқа малынған майлықтар, спиртті мақта және/немесе салфеткалар (саны қажеттілік бойынша), дезинфекциялаушы затқа малынған майлықтар, ларингеальді бетперде (барлық өлшемдерде 1 данадан),  ауа жібергіштер жиынтығы, ересектер мен балаларға арналған бір реттік пайдаланылатын оттекті маскалар (барлық өлшемдерде 1 данадан),  Жедел медициналық жәрдем көрсетуге арналған кеуекті сүйектерді канюляциялау жиынтығы (шприц – пистолет немесе дәрілік препараттарды сүйек ішіне енгізу жүйесі бар сүйек ішіне енгізуге арналған канюляны орналастырудың басқа да құрылғылары),  Эндотрахеальдық түтіктер (барлық өлшемдерде 1 данадан), Ауызкергіш,  Тілқысқыш,  Коникотомиялық жиынтық,  Электрокардиограммаға арналған жағылатын гель,   Дәкелер (стерильденген, стерильденбеген) ,  Қан тоқтатқыш жгут,  Хладоэлемент (спорттық және бұқаралық іс-шараларға қызмет көрсету үшін),  Анатомиялық пинцет,  Таңу материалына арналған қайшы , Қатты және (немесе) пневматикалық және (немесе) ваккумды шиналардың жиынтығы (балалар мен ересектерге арналған). Балалар мен ересектерге арналған иммобилизациялайтын жағалар жиынтығы, Жиынтықтағы босандыру пакеті (акушерлік жиынтық, кіндікке салуға арналған қапсырма), Термо көрпе, Құсық массасына арналған пакет, Әрбір қызметкерге жиынықтағы 1 типті обаға қарсы костюм (бір реттік), А класының қалдықтарына арналған пакет, Б класының қалдықтарына арналған пакет. Өткір құралдарды жинауға арналған В класының (қауіпті қалдықтар) сыйымдылық контейнері (бір реттік) 250мл, Жанэ бір реттік пайдаланылатын шприці, Бір реттік пайдалануға арналған барлық өлшемдердегі асқазан сүңгісі, Базалық жүрек-өкпе реанимациясын жүргізуге арналған аппаратураның чемодандағы немесе рюкзактағы жиынтығы (қосымша оксигенацияны қосу мүмкіндігі бар тыныс алу қапшығы (қаптар) және ересектердің, 1 жастан асқан балалардың өкпесіне жасанды желдету жүргізуге арналған ӨЖЖ автоматты аппараты; механикалық жетегі және аспаптар жиынтығы (оттегі көзі) бар аспиратор), Көліктік дефибриллятор-монитор, Электрокардиограф, Телеметрия функциясымен автоматты режимі бар үш арналы электрокардиограф (дисплейдің болуы, 12 бұрылыстың синхрондық жазбасы, үш бұрылыстан немесе одан да көп графикалық бейнеленуі, электрокардиограмманы кейіннен сигналды қосымша өңдей отырып, компьютерге қосу мүмкіндігімен жаңғырту), Көліктік реанимациялық-анестезиологиялық монитор (3 бөлікте ЭКГ мониторингілеу; артериялық қысымды, капнометрияны, пульсоксиметрияны, температураны инвазивті емес өлшеу функцияларымен; деректерді компьютерге көшіру мүмкіндігімен қоса орнатылған принтермен); Ересектер мен балаларда жүрек-өкпе реанимациясына арналған электромеханикалық аспап (кеуде қуысының компрессиясы), Ересек және балалар датчиктерімен жиынтықта көліктік портативті пульсоксиметр, Көліктік электр сорғыш, Пациентті көлденең, жартылай отыратын, отыратын, Тренделенбургті орналастыра отырып, пациенттерді бекітуге арналған жұлын тақтасын, ересектер мен педиатриялық белдіктерді орналастыруға арналған тауашасы бар сырғытқы-арба,Пациентті көлденең, жартылай отыратын, отыратына, Тренделенбургті орналастыра отырып, вена ішіне инфузия жүргізуге арналған телескопиялық штативпен, жұлын тақтасын орналастыруға арналған тауашасы, алынбалы аспаптық үстелі, пациенттерді бекітуге арналған ересектер мен педиатриялық белдіктері бар арба-каталка, Тасымалдауға арналған кемінде төрт жұп қаламы бар, науқасты бекітуге арналған арқандары (белдіктері) бар, науқасты отыратын жағдайда тасымалдауға арналған қақпақтары бар санитариялық қаңқасыз зембілдер (өлшемі 170 см х 70 см кем емес), Пациенттерді баспалдақпен тасымалдауға арналған эвакуациялаушы үстел (кресло), Тест-жолақтар, скарификаторлар жиынтығы бар портативті қандағы глюкоза концентрациясының экспресс-өлшеуіші, Рентген сәулелері мен магниттік өрістер үшін өтетін, көлемі 182 см х 40,5 см кем емес, 4 деңгейдегі бекіткіш белдіктері бар басын бекітуге арналған құрылғысы бар жұлын қалқаны, Жедел медициналық жәрдем көрсетуге арналған чемоданда немесе рюкзактағы реанимациялық жиынтық, Жедел медициналық жәрдем көрсетуге арналған күйікке қарсы жиынтық (стерильдеген күйікке қарсы таңғыштар, Термо көрпе, күйікке қарсы жергілікті қолдану құралдары (гель, аэрозоль), Еденге орнату және зембілдерге бекіту мүмкіндігі бар құймаларға арналған жиналмалы штатив, Портативті компрессорлық небулайзер (ингалятор), Өкпені жасанды желдету аппаратын қосу мүмкіндігі бар оттекті (оттегі-ауа) және аэрозольды терапия жүргізуді қамтамасыз етуге арналған оттегі көлемі 2 л кем емес екі газды оттекті баллонынан кем емес редуктор-ингалятор, Вентилі 2 данадан кем емес, баллонға редукторы бар оттегіге немесе газ тұндырғыш аппаратураның пневможектендірілуін қамтамасыз ететін оттегінің өзге көзіне арналған көлемі 10 л газ баллоны, Инфузиялық ерітінділердің температурасын автоматты ұстап тұратын 6 құтыға термооқшаулағыш контейнер немесе 12 құтыға бір контейнерге
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	Осы қызметті көрсетуден бас тарту критерийлері
	· Егер пациенттің (тасымалданбайтын пациент) жағдайының ауырлығына байланысты ауыстыру мүмкін болмаса, емдеуші дәрігерді, жіберуші ұйымның бөлімше меңгерушісін, консультанттарды, сондай-ақ ЖМЖ станция бригадасының қажеттілігі бойынша бірлескен тексеру (консилиум) жүргізіледі.
· Консилиумның шешімінде бірлескен ұсынымдар, тексеру жүргізген адамдардың қолы мен лауазымдары, күні мен уақыты көрсетіледі. Бригада қызметкері тасымалданбау себептерін, күнін, уақытын және қолын көрсете отырып, ЖМЖ медициналық құжаттамасына жазба жасайды.
· Қажет болған жағдайда пациенттің туыстарымен пациенттің тасымалданбайтындығын шешу туралы түсіндірмемен әңгімелесу жүргізіледі.
· Егер консилиумнан кейін пациент тасымалданатын деп танылса, онда өзі немесе жақын туысы (егер пациент өзі жаза алмаса) ақпараттандырылған келісімді толтырады. 18 жасқа дейінгі балалар үшін ата-аналар немесе заңды өкіл толтырады, егер ата-аналар қандай да бір себептермен еріп жүре алмаса, онда сенімхат болған жағдайда жақын туысы толтырады және одан әрі еріп жүреді.

	7
	Қызмет көрсету мерзімі

	· Шарт қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.
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