Техническая спецификация

​​​​​Услуги технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования

Техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового оборудования необходимо проводить 4 раза в год. Но кроме того, в случае поступления запрос от заказчика, он обязан оказать услугу в любое время.
Техническое обслуживание газового оборудования проводится специализированной организацией. 
Предоставить аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности, в газовой отрасли – проведение технического обслуживания.
Техническое обслуживание газопотребляющих систем и газового оборудования включает в себя:

1. Осмотр  газового оборудования на предмет проверки целостности и соответствия нормативным требованиям;

2. Визуальную проверку наличия свободного доступа (осмотр) к  газовому оборудованию;

3. Осмотр газопровода на предмет состояния окраски и креплений;

4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);

5. Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования;

6. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладка и регулировка;

7. Проверка работоспособности и смазку отключающих устройств;

8. Регулировка процесса сжигания газа;

9. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;

10. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

11. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.
      12.Продувание основного теплообменника.

Все сопутствующие расходы входят в стоимость технического обслуживания, оказать услуги с использованием качественных материалов и обеспечить бесперебойную работу газопотребляющих систем и газового оборудования.
Срок оказания услуг:с момента подписания договора до 31 декабря 2026 года

Место оказания услуг: Мангистауская область Бейнеуский район село Бейнеу улица Д.Тажиулы здания 8 Б.
Техникалық ерекшелігі

Газ тұтыну жүйелері мен газ жабдығына техникалық қызмет көрсету қызметтері

Газ тұтыну жүйелері мен газ жабдығына техникалық қызмет көрсетуді жылына 4 рет    жүргізу қажет. Бірақ одан бөлек Тапсырыс берушіден шақырту түскен жағдайда кез-келген уақытта қызмет көрсетуге міндетті. 
Газ жабдығына техникалық қызмет көрсетуді мамандандырылған ұйым жүргізеді.
Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында, газ саласында – газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге құқық беретін аттестат берілуі тиіс.
Газ тұтыну жүйелері мен газ жабдығына техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:

1.
Газ жабдығының тұтастығын және нормативтік талаптарға сәйкестігін тексеру тұрғысынан тексеру;

2.
Газ жабдығына еркін қол жетімділіктің болуын көзбен шолып тексеру (тексеру);

3.
Газ құбырын бояу мен бекітпелердің жай-күйі тұрғысынан тексеру;

4.
Қосылыстар мен ажыратқыш құрылғылардың герметикалығын тексеру (аспаптық әдіс, жуу);

5.
Тұрмыстық газ пайдаланушы жабдықтың крандарын бөлшектеу және майлау;

6.
Газ беруді, оны баптау мен реттеуді автоматты түрде өшіруге мүмкіндік беретін құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

7.
Ажыратқыш құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру және майлау;

8.
Газды жағу процесін реттеу;

9.
Барлық жұмыс істеп тұрған жанарғыларда және газ беруді тоқтатқаннан кейін газ пайдаланушы жабдық алдында газ қысымын тексеру;

10.
Түтін және желдету арналарында тартқыштың болуын, түтін арнасымен жалғайтын құбырлардың жай-күйін тексеру;

11.
Газ тұтынушыларына газды қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық.

12.  Негізгі жылу алмастырғышты үрлеу.

Барлық ілеспе шығыстар техникалық қызмет көрсету құнына кіреді, сапалы материалдарды пайдалана отырып қызмет көрсету және газ тұтыну жүйелері мен газ жабдығының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.
Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 31 желтоқсанға дейін                          2026 жыл
     Қызмет көрсету орны: Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Бейнеу селосы Д.Тәжіұлы 8Б ғимарат.
