Техническая спецификация закупаемых услуг, работ 
Работы по установке/монтажу домофонов, переговорного и аналогичного оборудования

	№ п/п
	Наименованиетоваров,
работ, услуг
	Местооказанияуслуг
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Работы по установке/монтажу домофонов, переговорного и аналогичного оборудования
	Кызылординская область, Кармакшинский район, пос.Жосалы, ул.Коркыт Ата .15
	работа
	2комп.


Объект для установки:
Вызывная панель располагается у входныхдверей.
Общие требования:

- Работы должны выполняться качественно и своевременно, потенциальный поставщик обязан соблюдать все требования техники безопасности, охраны окружающей среды, и противопожарной безопасности. Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на поставщика. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил возмещение +ущерба производится за счет Поставщика; 
- Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с представителем «Заказчика»;
- В случае нехватки кабельно-проводниковой продукции и другого активного оборудования, крепежных материалов и всего что требуется для завершения работ по установке и запуска в эксплуатацию и работоспособности - все за счет поставщика;
		
		Поставщик должен провести консультацию по эксплуатации оборудования;

	№
	Наименование работ
	
	

	1
	Установка считывателя со встроенным контроллером не менее 3шт; электромагнитного замка не менее 2шт; уголка для замка не менее 2шт;  блока питания с АВР для аккумулятора не менее 2 шт; кнопки выхода не менее 2шт;  кабеля не менее 10м.; кабель-канала не менее 4 м.; карты доступа не менее 4шт
	
	

	6
	Монтаж и пусконоладка
	
	







Техникалықерекшелігі

Домофондарды, домофондарды және ұқсас жабдықтарды монтаждау жұмыстары

	№
	Атауы
	Қызметкөрсетуорны
	Ед.из
	Саны

	1
	Домофондарды, домофондарды және ұқсас жабдықтарды монтаждау жұмыстары
	Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, А.Құнанбаев к-сі №104
	Жұмыс
	2



Орнатылатын нысан:
Қоңырау тақтасы алдыңғы есіктердің жанында орналасқан. 
Жалпы талаптар:
- Бейнедомофон жүйесін монтаждау жұмыстары осы талаптарға сәйкес жүргізілуі тиіс: 
- Жұмыстар сапалы және уақтылы орындалуы тиіс, әлеуетті өнім беруші қауіпсіздік техникасының, қоршаған ортаны қорғаудың және өртке қарсы қауіпсіздіктің барлық талаптарын сақтауға міндетті. Объектіде жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормалар мен ережелерді сақтағаны үшін барлық жауапкершілік Жеткізушіге жүктеледі. Ережелерді сақтамау нәтижесінде үшінші тұлғалардың мүлкіне немесе денсаулығына залал келтірілген жағдайда өтемақы + залал өнім берушінің есебінен жүргізіледі; 
- "Тапсырыс берушінің" өкілінің келісімінсіз техникалық және пайдалану сипаттамалары ұқсас кейбір техникалық құралдарды басқаларына ауыстыруға жол берілмейді;
- Кабельдік-өткізгіш өнімдер мен басқа да белсенді Жабдықтар, бекіту материалдары және орнату және пайдалануға беру және жұмысқа қабілеттілік жөніндегі жұмыстарды аяқтау үшін талап етілетін барлық нәрсе жетіспеген жағдайда - барлығы жеткізушінің есебінен;
* Жеткізуші жабдықты пайдалану бойынша кеңес беруі керек;
	№
	Атауы
	
	

	1
	[bookmark: _GoBack]Кемінде 2 дана кіріктірілген контроллері бар оқырманды орнату; кемінде 2 дана электромагниттік құлып; кемінде 2 дана құлып үшін бұрыш; кемінде 2 дана аккумулятор үшін АВР бар қоректендіру блогы; кемінде 2 дана шығу түймелері; кемінде 10 м кабель; кемінде 4 м. кабель-арна; кемінде 4 дана кіру картасы
	
	

	6
	Орнату және іске қосу




