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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 
	№ р/с
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	
	Техникалық газдарды/сұйықтықтарды толтыру (айдау)
	Өнім беруші өз күшімен  өрт сөндіргіштерді тапсырыс берушінің мекен-жайынан алып кетеді және өрт сөндіргіштерді толтырғаннан  кейін жеткізуді жүргізеді. Өрт сөндіргішті ашу, ішкі бөлшектерін көзбен шолу, ұнтақты ауыстыру, құрастыру,   қысымды толтыру, күнді жапсырма қағазбен және өндірілген жұмыстардың  тізбесін жапыстыру, пломба қойылады, өрт сөндіру бойынша нұсқаулықтар жапыстырылады.   

     Өрт сөндіру маркалары мен саны:

1. ОП-5 және ОП-10 барлығы 80 дана


Приложение 2 к Договору 

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	
	Заправка (закачка) технических газов/жидкостей
	Поставщик собственными силами забирает огнетушители с адреса Заказчика и после заправки огнетушителей производит доставку. Производится вскрытие огнетушителя, визуальный осмотр внутренних деталей, замена порошка, сборка, накачка давления, наклейка даты и перечня произведенных работ, устанавливается пломба, наклеивается инструкция по обращению с огнетушителем. 

Марка и количество огнетушителей:

1.
ОП-5 и ОП-10 в общем количестве 80 штук


