Техническая спецификация

Наименование закупаемых работ: Работы по установке и настройке радиомодема на счетчик холодной воды Ду 40 мм.

1. Наименование работ

Работы по установке, подключению и настройке радиомодема на счетчик холодной воды диаметром Ду 40 мм с последующей проверкой работоспособности системы и сдачей в эксплуатацию.

2. Технические характеристики и требования к выполняемым работам

Поставщик обязан выполнить следующий комплекс работ:

- Осмотр существующего счетчика холодной воды Ду 40 мм и проверка технической возможности установки радиомодема.

- Установка радиомодема на счетчик холодной воды Ду 40 мм.

- Выполнение необходимых монтажных работ и подключение оборудования.

- Настройка радиомодема и параметров передачи данных.

- Проверка корректности считывания показаний счетчика и передачи данных.

- Проверка работоспособности установленного оборудования и устранение выявленных неисправностей, возникших в результате выполненных работ.

- Проведение испытаний установленной системы в рабочем режиме.

- Сдача системы в эксплуатацию заказчику с предоставлением информации о выполненных работах.

3. Требования к качеству работ

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований технической документации производителя оборудования, правил безопасности и действующих нормативных требований Республики Казахстан.

Используемое оборудование и материалы должны быть совместимы с установленным счетчиком холодной воды Ду 40 мм.

По завершении работ система должна обеспечивать корректное считывание показаний счетчика и передачу данных посредством радиомодема при наличии соответствующей технической инфраструктуры.

4. Требования к результату работ

Результатом выполнения работ является установленный, подключенный и настроенный радиомодем на счетчике холодной воды Ду 40 мм, проверенная работоспособность оборудования и готовность системы к эксплуатации.

5. Порядок сдачи и приемки работ

Приемка выполненных работ осуществляется заказчиком после проверки качества монтажа, настройки оборудования, корректности считывания и передачи данных. По итогам выполнения работ поставщик предоставляет акт выполненных работ.

6. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует качество выполненных работ и устранение недостатков, возникших по его вине, в течение гарантийного срока, установленного договором о государственных закупках.