Техническая спецификация

- Отыскание места повреждения кабеля

- Разрешение (ордер) на земляные работы

- Вскыртие асфальтного покрытия

- Раскопка грунта

- Прокол КЛ-10кВ

- Установка соединительных муфт

- Установка кабельной вставки ААБЛ3*120 (2м)

- Засыпка и трамбовка грунта

- Восстановление асфальтного покрытия

Испытания КЛ – 10кВ

В стоимость работ должны быть включены все расходы, включая приобретение и поставку материалов и оборудования, а также выполнение всех видов монтажных работ.

Техникалық ерекшелік

1) Кабельдің зақымдалған жерін табу

2) Жер жұмыстарына рұқсат (ордер)

3) Асфальтты жабынды жырту

4) Топырақты қазу

5) КЛ-10кВ тесу

6) Жалғастырғыш муфталарды орнату

7) ААБЛ3 * 120 (2м) кәбілдік ендірме орнату

8) Топырақты толтыру және таптау

9) Асфальт жабынын қалпына келтіру

10) КЛ - 10кВ сынау

Жұмыстар құнына материалдар мен жабдықтарды сатып алу мен жеткізуді, сондай-ақ монтаждау жұмыстарының барлық түрлерін орындауды қоса алғанда, барлық шығыстар енгізілуге тиіс.