ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На услуги по перезарядке и освидетельствовании огнетушителей
Заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказать услуги по освидетельствованию и перезарядке огнетушителей с опломбировкой, в общем количестве - 25 штук
1.1.  Поставщик обязуется:
1.1.1.осуществлять перезарядку и опломбировку огнетушителей, с нанесением на бирку даты срока годности перезарядки;
1.1.2. осуществлять Услуги качественно и профессионально;
1.1.3. перезаряженные огнетушители должны иметь этикеты или бирки, на которых должны быть указаны информация о выполненных работах, дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель огнетушащего вещества, срок годности, название организации и ее юридический адрес;
1.1.4. бирки или этикетки должны соответствовать требованиям технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», а также государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории РК, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке;  
1.1.5. предоставлять гарантию на оказанные услуги на срок в течение 12 (Двенадцати) месяцев, со дня принятия Услуг Заказчиком (согласно акта выполненных работ).
1.1.6. принять огнетушители на перезарядку по месту нахождения Заказчика, по акту приема-передачи.
Срок оказания услуг – в течение 15 календарных дней со дня подписания договора.
Место исполнения обязательства: РК, Мангистауская область, г. Актау, 33 мкр, здание 15  ГККП на праве оперативного управления «Ясли- сад № 33 «Әлия» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және куәландыру жөніндегі қызметтерге
Тапсырыс беруші жалпы саны - 25 дана өрт сөндіргіштердің пломбасы бар өрт сөндіргіштерді куәландыру және қайта зарядтау бойынша қызметтер көрсетуді тапсырады, ал орындаушы көрсетуге міндеттенеді
1.1. Өнім беруші міндеттенеді:
1.1.1.өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауды және пломбалауды, биркаға қайта зарядтаудың жарамдылық мерзімі жазылған күнді жазып жүзеге асыру;
1.1.2. қызметтерді сапалы және кәсіби түрде жүзеге асыру;
1.1.3. қайта зарядталған өрт сөндіргіштерде орындалған жұмыстар туралы ақпарат, оларды жүргізу күні, өрт сөндіргішке зарядталған өрт сөндіргіш заттың маркасы, жарамдылық мерзімі, ұйымның атауы және оның заңды мекен-жайы көрсетілген этикеттер немесе биркалар болуы тиіс;
1.1.4. жапсырмалар немесе этикеткалар "буып-түюге, таңбалауға, затбелгі жапсыруға және оларды дұрыс түсіруге қойылатын талаптар" техникалық регламентінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген мемлекеттік, мемлекетаралық, халықаралық стандарттардың және белгіленген тәртіппен бекітілген Өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс;
1.1.5. Тапсырыс беруші Қызметтерді қабылдаған күннен бастап 12 (он екі) ай мерзімге көрсетілген қызметтерге кепілдік беру (орындалған жұмыстар актісіне сәйкес).
1.1.6. өрт сөндіргіштерді Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша, қабылдау-беру актісі бойынша қайта зарядтауға қабылдау.
Қызмет көрсету мерзімі-шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Міндеттемені орындау орны: ҚР, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 33 ш/а, № 15 ғимарат Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№ 33 «Әлия» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 
