2 қосымша

Техникалық сипаттама 
	№ п/п
	Атауы
	өлшем бірлігі
	саны

	1
	сөйлеуді ескерту күшейткішін ауыстыру:
сандық араластырғыш күшейткіштің негізгі сипаттамалары (кемінде 5 аймақ)-ITC TI-120dtb Mp3, тюнер, Bluetooth, 100 В/4-16 Ом шығысы, 120 Вт шығыс қуаты, 50-ден 16000 Гц жиілік диапазоны, сигнал/шу қатынасы: MIC1, 2,3:66 дБ; AUX1,2: 80дб, emcmicimic2, MIC3, AUX1, AUX2 дыбысын өшіру функциясы, ≥50дб айқас сөну, 160 Вт қуат тұтыну, 484*260*44 мм
	жумыс
	1


Кепілдік-1 жыл


Приложение 2

Техническая спецификация 
	№ п/п
	Наименование и описание услуги
	Ед изм
	Кол-во

	1
	[bookmark: _GoBack]замена усилителя для речевого оповещения:
основные характеристики цифрового микширующего усилителя (не менее 5 зон)-ITC TI-120DTB усилитель микшерный цифровой с Mp3, тюнером, Bluetooth, выход 100 В/4-16 Ом, выходная мощность 120 Вт, диапазон частот от 50 до 16000 Гц, отношение сигнал/шум: MIC1, 2,3:66 дБ; AUX1,2:80 дБ, функция отключения звука EMC˃MICI˃MIC2, MIC3, AUX1, AUX2, перекрестное затухание ≥50 дБ, потребляемая мощность 160 Вт, 484*260*44 мм

	работа
	1
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