Техническая спецификация
[bookmark: _GoBack]Работы должны производиться в соотвествии с дефектным актом и сметной документацией. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов, указанных в перечне нормативных документов, действующих на территории РК, иметь сертификат качества, паспорта или заключения лабораторных испытаний, использовать только новый материал, соответствующий санитарным, экологическим и противопожарным нормам, а также все применяемые материалы для монтажных и ремонтных работ должны соответствовать сметной документации. Поставщику необходимо после заключения договора предоставить график выполнения работ по текущему ремонту, где излагается порядок и сроки выполнения работ. Требования к безопасности выполняемых работ: 1) соблюдение правил противопожарной безопасности; 2) выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; 3) соблюдение санитарных норм, норм охраны труда и других норм и положений, регламентирующих производство монтажных и ремонтных работ. Соблюдение статьи 437 кодекса РК «Об административных правонарушениях»: Нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц. Требования к качеству выполняемых работ: Перед началом выполнения работ на Объекте, подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное Заказчиком несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет подрядчика. Заказчик в любое время может проверить качество выполняемых работ, применяемых материалов, монтируемых конструкций, оборудования во время проведения монтажных и ремонтных работ. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по первому требованию образцы применяемых материалов, сертификаты соответствия и паспорта качества, сертификаты пожарной безопасности для их контроля. Если в ходе работ или во время приемки Заказчик обнаружит дефекты или неудовлетворительное качество применяемых материалов (конструкций, оборудования), он обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отдать письменное распоряжение об устранении дефектов в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения. Подрядчик обязан, в установленный Заказчиком срок, устранить дефекты или, в случае их неустранимости, переделать работы (заменить конструкции, оборудование) за свой счет. Если качество материалов, используемых при ремонте Объекта, окажется не соответствующим требованиям СНиП, то использование такого оборудования и материалов не допускается. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору. Гарантийный срок по всем видам ремонтных работ устанавливается сроком на 3 года, с даты подписания акта выполненных работ. Подрядчик в ходе выполнения работ должен содержать территорию объекта (участок на котором выполняются работы) Заказчика в чистоте. Запрещается складировать стройматериалы на лестничных пролетах. Подрядчик обязан ежедневно удалять с объекта весь строительный мусор, образовавшийся в ходе выполнения работ, и оперативно приводить территорию участка, на котором выполняются работы, в порядок. Вывоз и утилизация строительного мусора осуществляется силами Подрядчика за счет собственных средств. Подрядчик при выполнении отделочных работ строительную грязную воду собирает в передвижные отстойники, а затем вывозит, не допускает попадание загрязнителей в общую канализационную сеть. В рамках гарантийного срока устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своевременно за счет собственных средств. Поставщик обязан оплатить все затраты на коммунальные услуги при осуществлении текущего ремонта по выставляемой счет – фактуре поставщика электроэнергии, водоснабжения напрямую поставщику электроэнергии и водоснабжения. Исполнитель предоставляет заказчику исполнительную смету со дня заключения договора в течение 2 рабочих дней для подписания с двух сторон. Окончательный расчет с Поставщиком Заказчиком будет произведена после выполнения всех работ, подписания акта выполненных работ, устранения перечня обнаруженных незавершенных ремонтных работ и дефектов, оплаты электроэнергии и водоснабжения. Место расположения объекта, подлежащего ремонту: Карагандинская область, Осакаровский район, поселок Осакаровка ул. Хайруллы Байгабылова 48/1 кв12.
Гарантийный срок на работы: 12 месяцев.
Техникалық сипаттама
Жұмыстар ақаулы актіге және сметалық құжаттамаға сәйкес жүргізілуі тиіс. Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттардың тізбесінде көрсетілген ГОСТ талаптарына сәйкес келуі, сапа сертификаты, паспорты немесе зертханалық сынақтардың қорытындысы болуы, санитарлық, экологиялық және өртке қарсы нормаларға сәйкес келетін жаңа материалды ғана пайдалануы, сондай-ақ монтаждау және жөндеу жұмыстары үшін қолданылатын барлық материалдар сметалық құжаттамаға сәйкес келуі тиіс. Өнім беруші шарт жасасқаннан кейін жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалатын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындау кестесін ұсынуы қажет. Орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар: 1) өртке қарсы қауіпсіздік қағидаларын сақтау; 2) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қоршаған табиғи ортаны қорғаудың қауіпсіздік техникасы жөніндегі қажетті іс-шараларды орындау; 3) монтаждау және жөндеу жұмыстарын жүргізуді регламенттейтін санитариялық нормаларды, еңбекті қорғау нормаларын және басқа да нормалар мен ережелерді сақтау. ҚР "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Кодексінің 437-бабының сақталуы: таңертеңгі сағат 22-ден 9-ға дейін тыныштықты бұзу, оның ішінде тұрғын үйде және оның сыртында шұғыл қажеттілікпен байланысты емес, Шумен сүйемелденетін, жеке тұлғалардың қалыпты демалуына және тыныштығына кедергі келтіретін жұмыстарды жүргізу. Орындалатын жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар: объектіде жұмыстарды орындауды бастамас бұрын, Мердігер Тапсырыс берушімен сапа, түс, текстура бойынша қолданылатын материалдарды келісуге міндетті. Тапсырыс беруші келіспеген кез келген сәйкессіздік мердігердің есебінен жойылуға (түзетуге) жататын ақау болып саналады. Тапсырыс беруші кез келген уақытта монтаждау және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде орындалатын жұмыстардың, қолданылатын материалдардың, монтаждалатын конструкциялардың, жабдықтардың сапасын тексере алады. Мердігер Тапсырыс берушіге бірінші талап бойынша қолданылатын материалдардың үлгілерін, сәйкестік сертификаттары мен сапа паспорттарын, оларды бақылау үшін өрт қауіпсіздігі сертификаттарын беруге міндетті. Егер жұмыс барысында немесе қабылдау кезінде Тапсырыс беруші қолданылатын материалдардың (конструкциялардың, жабдықтардың) ақауларын немесе қанағаттанарлықсыз сапасын анықтаса, ол бұл туралы мердігерге дереу мәлімдеуге және табылған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде ақауларды жою туралы жазбаша өкім беруге міндетті. Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде ақауларды жоюға немесе олар жойылмаған жағдайда өз есебінен жұмыстарды қайта жасауға (конструкцияларды, жабдықтарды ауыстыруға) міндетті. Егер объектіні жөндеу кезінде пайдаланылатын материалдардың сапасы ҚНжЕ талаптарына сәйкес келмесе, онда мұндай жабдықтар мен материалдарды пайдалануға жол берілмейді. Сапа кепілдіктері Мердігер Шарт бойынша орындаған барлық сындарлы элементтер мен жұмыстарға қолданылады. Жөндеу жұмыстарының барлық түрлері бойынша кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 3 жыл мерзімге белгіленеді. Мердігер жұмыстарды орындау барысында тапсырыс берушінің объектісінің (жұмыстар орындалатын учаскесінің) аумағын таза ұстауға тиіс. Құрылыс материалдарын баспалдаққа қоюға тыйым салынады. Мердігер жұмыстарды орындау барысында пайда болған барлық құрылыс қоқыстарын күн сайын объектіден алып тастауға және жұмыстар орындалатын учаскенің аумағын жедел тәртіпке келтіруге міндетті. Құрылыс қоқыстарын шығару және кәдеге жарату мердігердің күшімен өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Мердігер әрлеу жұмыстарын орындау кезінде құрылыс лас суын жылжымалы тұндырғыштарға жинайды, содан кейін әкетеді, ластауыштардың жалпы кәріз желісіне түсуіне жол бермейді. Кепілдік мерзімі шеңберінде ақауларды жоюды мердігер өз қаражаты есебінен уақтылы жүзеге асырады. Жеткізуші электр энергиясын, сумен жабдықтауды жеткізушінің шот – фактурасы бойынша ағымдағы жөндеуді жүзеге асыру кезінде коммуналдық қызметтердің барлық шығындарын тікелей электр энергиясын және сумен жабдықтауды жеткізушіге төлеуге міндетті. Орындаушы Тапсырыс берушіге шарт жасалған күннен бастап екі тараптан қол қою үшін 2 жұмыс күні ішінде атқарушы сметаны ұсынады. Өнім берушімен Тапсырыс берушімен түпкілікті есеп айырысу барлық жұмыстар орындалғаннан, орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан, табылған аяқталмаған жөндеу жұмыстары мен ақаулар тізбесі жойылғаннан, электр энергиясы мен сумен жабдықтауға ақы төленгеннен кейін жүргізілетін болады. Жөндеуге жататын объектінің орналасқан жері: Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Осакаровка кенті Хайруллы Байгабылов көшесі 48/1 кв12.
Жұмыстың кепілдік мерзімі: 12 ай.
