

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»  по Алматинской области
_____________________ А. Касымберкебаев

«____» ____________ 2026 год


Техническая спецификация
Работы по разработке по составлению сметной документации

Настоящая техническая спецификация определяет требования к выполнению работ по текущему ремонту здания.
Объект ремонта: административное здание Талгарский район г. Талгар улица  Лермонтова, 53 А. общей площадью составляет 1773,40м²,  этажность 2.
Составление сметной документации и дефектного акта на здание с выездом по месту расположенного объекта по адресу: Талгарский район г. Талгар улица Лермонтова, 53 А, для проведения текущего ремонта здания. В сметной документации должны быть указаны следующие виды работ: внешние работы по фасаду, внутренние виды работ  включая потолки, входная группа, частичный ремонт кровли. 
Инженерные сети (при необходимости), системы электроснабжения, частичный ремонт отопительных систем, пандус. Цель работ – восстановление эксплуатационных характеристик здания без изменения его основных технико-экономических показателей.
Сметная документация и дефектный акт должны быть составлены в соответствии со строительными нормами и правилами Республики Казахстан.
Не более 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания договора.
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БЕКІТЕМІН
«Азаматтарға арналған Үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалы директорының орынбасары
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Техникалық спецификация
Сметалық құжаттаманы әзірлеу және құрастыру жұмыстары

Осы техникалық спецификация ғимаратты ағымдағы жөндеуді орындауға қойылатын талаптарды анықтайды.
Жөндеуге жататын объект: Талғар ауданы, Талғар қаласы, Лермонтов көшесі 53А, мекен-жайындағы әкімшілік ғимараты. Жалпы ауданы 1773,40м², қабат саны 2.
Графикалық сметалық құжаттаманы және дефект актісін құрастыру, объектінің орналасқан жеріне барып, Талғар ауданы, Талғар қаласы, Лермонтов көшесі 53А, мекен-жайы бойынша ғимаратты ағымдағы жөндеуге арналған. Сметалық құжаттамада келесі жұмыстар көрсетілуі тиіс: фасад бойынша сыртқы жұмыстар, ішкі жұмыстар, соның ішінде төбелер, кіреберіс топ, шатырдың жартылай жөндеуі.
Инженерлік желілер (қажет болса), электрмен жабдықтау жүйелері, жылыту жүйелерін ішінара жөндеу, пандус. Жұмыстың мақсаты – ғимараттың негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін өзгертпестен оның пайдалану сипаттамаларын қалпына келтіру.
Сметалық құжаттама мен дефект актісі Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес жасалуы тиіс.
Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық емес.
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