Техническая спецификация

Поставщик обязуется выполнить  работы по разработке и составлению  сметной документации , дефектной ведомости , локальной сметы и др(согласно нормам и правилам законодательства РК) по текущему ремонту системы отопления В КГКП «Ясли сад « Самал»

Работа осуществляется организациями, имеющими оформленную в установленном порядке лицензию на право осуществления такой деятельности.

Уважаемый потенциальный поставщик, прежде чем подавать заявку на участие в данном лоте пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с техническими спецификациями и требованиям к Поставщику.

В случае несоответствия данным требованиям, Поставщик будет признан недобросовестным.

Условия для Поставщиков:

- Выезд специалиста на объект Заказчика в течении 2 дней после подписания договора, для обследования здания объекта и проведение замеров. При проведении обследования и составлении сметных  расчетов и дефектного акта, необходимо провести точные замеры площади, просчитать квадратные мeтpы, просчитать все работы поэтапно, включая отделочные работы, учесть все накладные расходы, заложить необходимое количество материалов, рабочей силы и т.д.. Сметную документацию разработать и составить в строгом соответствии с действующими нормативами в РК.

- Сроки выполнения работ: в течении 15 (пятнадцать ) календарных дней, со дня подписания договора.

- Сопровождение объектов до окончания строительных работ, включая осмотры выполненных ремонтных работ с Заказчиком, составление дополнительной сметной документации (смета на исключение, включение, исполнительская смета, смета-оферта – при необходимости!).

- Предварительно согласовать с Заказчиком дефектный акт и сметный расчет и др.документы.  При необходимости заказчик вправе внести изменения в соответствующие разрабатываемые  документы. После утверждения предварительной сметы Заказчиком, Поставщик предоставляет Заказчику сметный расчет, дефектную ведомость и локальную смету, ресурсную смету, сводный сметный  расчет в бумажном варианте за подписью и печатью Исполнителя в 4-х экземплярах и электронном варианте в одном экземпляре.

Все подробности согласовать обязательно с Заказчиком. При составлении сметы Поставщик должен принять во внимание все требования и замечания заказчика по всем видам работ, материалам, которые необходимо включить в смету. Все расходы в том числе (транспортные, вывоз мусора за территорию),а также дополнительные расходы в случае не совпадения расчетов или же не соответствии перечня работ указанных в сметном расчете или в дефектом акте и других документах производиться за счет Поставщика. Качество работ должно соответствовать требованиям нормативных документов (СНиП РК).

Состав сметного расчета должен включать:

- Дефектная ведомость

- Пояснительная записка

- Сметный расчет

- Локальная смета(локальный сметный расчет)

- Ресурсная смета

- сводный сметный расчет

Исходные данные     Дефектная ведомость и сметный расчет должн быть составлен ресурсным методом с использованием программного обеспечения, действующего на территории РК, с новыми расценками на 2026 год, соответствующему каждому кварталу.

Для составления дефектной ведомости и сметного расчета должна быть использована лицензионная программа, действующая на территории РК.

Оплата выполненной работы производится по факту, после утверждения дефектной ведомости и сметной документации,предоставление акта выполненых работ с живой подписью и печатью  и подписания акта на портале.

Гост 21.002 – 2014

Адрес: г.Темиртау, 7 мкрн, 20/1.

Номер для связи :  87056274576.87213413045

При несоблюдении одного из вышеперечисленных условий, Заказчик имеет право направить уведомление о расторжении договора, с включением Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков!!!