Техникалық шарттары мен жұмыстарының сипаттамалары

| № р/с | Жұмыстың атауы | Техникалық шарттары мен жұмыстарының сипаттамалары |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газ есептегіштерін алу және жаңасын орнату жұмыстары | Айналмалы газ есептегішін ауыстыру, жаңасын орнату жұмыстары бойынша мыналарды қамтиды: - Ескі СТГ-80-250 айналмалы газ есептегішін алып, аталған газ есептегішті лабораториялық зерттеуден өткізуге. (жарамды немесе жарамсыз туралы лаборатория қортындысының болуы) - Жаңадан СТГ-80-250 газ есептегішін орнату (1:30, Ду=80мм, Qmax=250 м3 / сағ, Pmax=1,6 МПа) СТГ-турбиналық типтегі газ есептегіші, жұмыс шығындары сағатына 5-тен 1600 м3/ч дейін өндірістік және коммуналдық нысандарда жұмыс істеуге арналған, фланецті қосылым, 12 айлық кепілдік. Тапсырыс берушінің қойылатын талаптары мен жұмыс шарттары: Жеткізушіде болу керек: - Тиісті лицензия; - Газ құбырындағы жұмыстарға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік аттестаты. - Айналмалы газ есептегішті орнатуды, қысымды сынауды және іске қосуды Медігер нысанның орналасқан жерінде жүзеге асырады. - Орнатқанан кейін Медігер электронды газ көлемін түзеткішті айналмалы газ есептегішіне қосады және оны газ құрамына сәйкес реттейді. |

Техническая спецификация закупаемых работ

| № п/п | Наименование работ | Техническая спецификация, характеристика работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа по снятию и установке новых приборов учета газа | Работы по замене ротационного счетчика газа включат в себя: - Снятие старого СТГ-80-250 газового счетчика на поверку лаборатории (получить заключение лаборатории на положительном или отрицательном результате). - Установить новый счетчик газа СТГ-80-250 (1:30, Ду=80мм, Qmax=250 m3/ч, Pmax=1,6МПа) СТГ-счетчики газа турбинного типа, предназначены для работы на промышленных и коммунальных обьектах с рабочими расходами от 5 до 1600 м3/ч, фланцевые соединения, гарантийный срок – 12 мес. Требования к исполнителю и условия оказания работ: Поставщик должен иметь: - Соответствующую лицензию; - Соответствующую аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности для выполнения работ на газопроводе. 3. Монтаж, опрессовка и запуск ротационного счетчика газа производится исполнителем по месту нахождения обьекта. 4. После монтажа исполнитель производит привязку электронного корректора обьема газа к ротационного счетчику газа и настройку по компонентном составу газа. |