Приложение 2
Техническая спецификация
Услуги по техническому обслуживанию энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем 

Заказчик - Коммунальное государственное учреждение "Тарбагатайский центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области

Перечень работ при сезонном техническом обслуживании котельного оборудования:
1. Диагностика котельного оборудования;
2. Проверка электронного управления котельного оборудования;
3. Проверка и диагностика систем защиты безопасности котельного оборудования;
4. Диагностика неисправности котельного оборудования, устранение;
5. Удаление пыли и грязи в местах где может привести к некорректной работе котельного оборудования;
6. Чистка электродов розжига и ионизации;
7. Чистка крыльчатки подачи воздуха;
8. Чистка фильтров газового редуктора;
9. Чистка регулятора давления газа;
10. Чистка камеры сгорания (по необходимости);
11. [bookmark: _GoBack]Замена топливной форсунки 3 штука по образцу

Адреса предоставления услуг. 
Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, Байжигит, 16
