Приложение 2

Техническая спецификация

Услуги по техническому обслуживанию энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем

Заказчик - Коммунальное государственное учреждение "Тарбагатайский центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области

Перечень работ при сезонном техническом обслуживании котельного оборудования:

- Диагностика котельного оборудования;

- Проверка электронного управления котельного оборудования;

- Проверка и диагностика систем защиты безопасности котельного оборудования;

- Диагностика неисправности котельного оборудования, устранение;

- Удаление пыли и грязи в местах где может привести к некорректной работе котельного оборудования;

- Чистка электродов розжига и ионизации;

- Чистка крыльчатки подачи воздуха;

- Чистка фильтров газового редуктора;

- Чистка регулятора давления газа;

- Чистка камеры сгорания (по необходимости);

- Замена топливной форсунки 3 штука по образцу

Адреса предоставления услуг.

Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, Байжигит, 16