ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на услуги пультовой охраны, реагирования по тревожному вызову,

установку и техническому обслуживанию системы охранной сигнализации

| 1 | Наименование услуги: | Пультовая охрана (тревожная кнопка), реагирование по тревожному вызову |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество: | 1 |
| 3 | Единица измерения: | Услуга, обслуживания |
| 4 | Место оказания услуги |  |
| 5 | Срок оказания услуги: | Со дня заключения договора и по 31 декабря 2026 года |
| 6 | Национальные стандарты на закупаемые услуги: | Отсутствуют |
| 7 | Межгосударственные стандарты на закупаемые услуги: | Отсутствуют |
| 8 | Информация об объекте: | Режимное помещение, подлежащее охране. |
| 9 | Функциональные и технические характеристики закупаемых услуг: | Устнавка оборудовании охранной сигнализации, датчиков открывания двери и окон, а также датчиков движения. Круглосуточный технический мониторинг состояния системы охранной сигнализации. Техническое обслуживание средств охранной, сигнализации посредством мониторинга и по заявкам (в течение суток). Передача сервисных и тревожных сигналов с объекта на пульт ПЦН по радиоканалу. Возможность дополнительно использовать каналы GSM, телефон, Internet. Немедленный выезд мобильной группы на объект по тревожному сообщению. Оповещение Заказчика услуг о состоянии объекта (снятие-постановка, состояние АКБ, наличие электропитания 220В) посредством мобильного приложения. |
| 10 | Качественные характеристики закупаемых услуг: | Наличие государственной лицензии на осуществление охранной деятельности первого подвида (с правом охраны объектов, уязвимых в террористическом отношении). Наличие собственной дежурной части и собственного пульта централизованного наблюдения в г. Шымкент. |
| 11. | Эксплуатационные характеристики закупаемых услуг: | Техническое обслуживание и ремонт системы охранной сигнализации осуществляется с целью предотвращения отказа от работы техники и/или оборудования и преждевременного их износа и предполагает диагностику технического состояния, устранение неисправностей, замену отдельных частей и блоков, установку и настройку оборудования, дополнительных устройств и компонентов, а также оказание помощи пользователям при эксплуатации оборудования. Техническое обслуживание системы охранной сигнализации включает в себя комплекс мероприятий, в т. ч: - диагностика оборудования, профилактическое обслуживание; - проверка технической исправности охранной системы, как в целом, так и её отдельных датчиков и приборов; - визуальный осмотр системы охранной сигнализации с целью обнаружения несанкционированных подключений к системе сигнализации устройств и элементов с целью её блокирования в целом или блокирования её отдельных участков; - выполнение необходимых измерений для выявления «пограничных» состояний системы охранной сигнализации, свидетельствующих о возможном ее отказе; - осмотр системы охранной сигнализации на предмет выявления видимых повреждений; - проверка технической исправности программного обеспечения; - профилактическая чистка узлов и системных блоков; - очистка оборудования и его элементов от грязи и пыли; - снятие показаний напряжения, силы тока, сопротивления на блоках питания, проверка сопротивления изоляции, остаточной ёмкости аккумуляторов, а в случае необходимости, то и ремонт соединений и разъёмов; - осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания установок в исправном состоянии; - устранение неисправностей по вызову Заказчика в объёме текущего ремонта; - оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации системы охранной сигнализации. |
| 12 | Качественные характеристики закупаемых услуг: | Обслуживание оборудования системы охранной сигнализации выполняется в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документации на конкретный вид техники. Текущий ремонт системы охранной сигнализации осуществляется с целью восстановления исправности и частичное восстановление ресурса техники с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры, определяемой экономической целесообразностью. Установка и проведение обслуживания охранной сигнализации и текущего ремонта системы охранной сигнализации осуществляется за счет Поставщика услуги без дополнительных оплат. |

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Пульттік күзет қызметтері, дабыл бойынша әрекет ету, күзет дабыл жүйесін орнату және техникалық қызмет көрсету жөнінде

| 1 | - Қызметтің атауы: | Орталықтандырылған қауіпсіздік жүйесі (жедел шақыру түймесі), дабыл шақыруына жауап беру. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Саны: | 1 |
| 3 | - Өлшем бірлігі: | Қызмет, қызмет көрсету |
| 4 | - Қызмет көрсетілетін орын: | Түркістан обл., Сайрам ауданы, Қасымбек Датқа ауылы, Cейфулин көшесі 4 |
| 5 | - Қызмет көрсету мерзімі: | Шарт жасалған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| 6 | - Сатып алынатын қызметтерге арналған ұлттық стандарттар: | Жоқ |
| 7 | Сатып алынатын қызметтерге арналған мемлекетаралық стандарттар: | Жоқ |
| 8 | Нысан туралы ақпарат: | Күзетке алынатын режимдік үй-жай. |
| 9 | Сатып алынатын қызметтердің функционалдық және техникалық сипаттамалары: | - Күзет дабылы жабдықтарын, есік пен терезелердің ашылуын анықтайтын датчиктерді, сондай-ақ қозғалыс датчиктерін орнату. - Күзет дабыл жүйесінің жағдайына тәулік бойы техникалық мониторинг жүргізу. - Мониторинг арқылы және өтінімдер бойынша (тәулік ішінде) күзет дабыл құралдарына техникалық қызмет көрсету. - Объектіден ПЦН пультіне сервистік және дабылдық сигналдарды радиоканал арқылы беру. Қосымша GSM, телефон, Интернет арналары қолданылуы мүмкін. - Дабыл туралы хабар түскен жағдайда мобильдік топтың жедел шығуы. - Тапсырыс берушіні мобильдік қосымша арқылы объектінің жағдайы туралы (қосу/өшіру, аккумулятор күйі, 220В электрмен жабдықталуы) хабардар ету |
| 10 | Сатып алынатын қызметтердің сапалық сипаттамалары: | - Терроризмге осал нысандарды қорғау құқығымен күзет қызметін жүзеге асырудың бірінші қосалқы түріне мемлекеттік лицензияның болуы. - Астана қ. өз кезекші бөлімі мен орталықтандырылған бақылау пультінің болуы. |
| 11. | - Сатып алынатын қызметтердің пайдалану сипаттамалары: | Күзет дабылы жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары техниканың және/немесе жабдықтың істен шығуын, мерзімінен бұрын тозуын болдырмауға бағытталады және техникалық жағдайды диагностикалауды, ақауларды жоюды, жекелеген бөлшектер мен блоктарды ауыстыруды, жабдықтар мен қосымша құрылғыларды орнату мен баптауды, сондай-ақ пайдаланушыларға жабдықты пайдалану кезінде көмек көрсетуді қамтиды. Техникалық қызмет көрсету кешені мыналарды қамтиды: - жабдықты диагностикалау, профилактикалық қызмет көрсету; - күзет жүйесінің жалпы және жекелеген датчиктер мен құралдарының техникалық жарамдылығын тексеру; - күзет дабыл жүйесіне рұқсатсыз қосылған құрылғыларды анықтау мақсатында визуалды тексеру; - жүйенің істен шығу мүмкіндігін көрсететін шекті жағдайларды анықтау үшін өлшеулер жүргізу; - жүйені көзге көрінетін зақымдануларға тексеру; - бағдарламалық қамсыздандырудың техникалық жарамдылығын тексеру; - тораптар мен жүйелік блоктарды профилактикалық тазалау; - жабдықты кір мен шаңнан тазалау; - кернеу, ток күші, қарсылық көрсеткіштерін тіркеу, аккумулятордың сыйымдылығын тексеру, қажет болған жағдайда қосылыстар мен розеткаларды жөндеу; - жабдықты жұмысқа жарамды күйде ұстау үшін жоспарлы регламенттік жұмыстар жүргізу; - Тапсырыс берушінің шақыруы бойынша ағымдағы жөндеу шеңберінде ақауларды жою; - Тапсырыс берушіге күзет дабылы жүйесін пайдалану мәселелері бойынша техникалық көмек көрсету. |
| 12 | Сатып алынатын қызметтердің сапалық сипаттамалары: | - Күзет дабылы жүйесі жабдықтарына қызмет көрсету белгілі бір техниканың нормативтік-техникалық және пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүргізіледі. - Күзет дабылы жүйесінің ағымдағы жөндеуі жарамдылықты қалпына келтіру және техниканың ресурсын ішінара қалпына келтіру мақсатында, экономикалық орындылық негізінде жекелеген құрамдас бөліктерді ауыстыру немесе қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады. - Күзет дабылы жүйесін орнату, оған қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстары Қызмет көрсетушінің есебінен қосымша төлемсіз жүргізіледі. |