## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

## термиялық есепке алу жүйесін мерзімді метрологиялық тексеруді жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге

## 1. Қызметтің атауы және мақсаты

## Астана қаласы әкімдігінің "Astana English School "№81 халықаралық мектебі" КММ объектісінде орнатылған жылу есебінің жүйесін (СТУ) мерзімді метрологиялық тексеруді жүргізу бойынша қызметтер көрсету.

## 2. Термиялық есепке алу жүйесінің құрамы

## Мерзімді метрологиялық тексеруге мыналарды қамтитын ТҚҚ жиынтығы жатады:

## * жылу мөлшерін есептегіш-1 бірлік;

## * шығын өлшегіш-2 бірлік;

## * термиялық түрлендіргіштер жиынтығы-1 жиынтық.

## Тексеру бүкіл жылу есебі жүйесі бойынша кешенді жүргізілуі тиіс.

## 3. Орындалатын жұмыстардың тізбесі

## Қызмет құнына жұмыстардың толық кешені кіруі тиіс:

## * жылу есептеу жүйесінің аспаптар жиынтығын бөлшектеу;

## * метрологиялық тексеру жүргізуге аспаптарды дайындау;

## * шығын өлшегіштерді жуу-2 бірлік;

## * зертханада аспаптар жиынтығына мерзімді метрологиялық тексеру жүргізу;

## * паспортта және/немесе тексеру туралы сертификатта тиісті белгі алу;

## * аспаптарды тексеру жүргізілетін жерге және Тапсырыс берушінің объектісіне кері жеткізу;

## * сенімді аспаптар жиынтығын штаттық орынға монтаждау;

## * барлық қажетті қосылыстарды қалпына келтіру;

## * монтаждан кейін іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу;

## * термиялық есепке алу жүйесінің жұмысын тексеру;

## * көрсеткіштердің дұрыстығын және орнатылған жабдықтың жұмыс істеуін тексеру;

## * жылулық есепке алу жүйесін энергиямен жабдықтаушы ұйымға коммерциялық есепке тапсыру.

## Бұл демонтаж, шығын өлшегіштерді жуу, зертханалық тексеру, кейінгі монтаждау, іске қосу және коммерциялық есепке тапсыру ұсынылған коммерциялық ұсыныста қарастырылған.

## 4. Метрологиялық тексеруге қойылатын талаптар

## Өлшеу құралдарын тексеру метрологиялық жұмыстардың тиісті түрлерін жүргізуге құқығы бар зертханада белгіленген тәртіппен жүзеге асырылуға тиіс.

## Тексеру нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге мерзімді метрологиялық тексеруден өткенін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

## Тексеруден өтпеген өлшеу құралдары анықталған жағдайда Орындаушы анықталған ақаулар немесе сәйкессіздіктер туралы Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуге міндетті.

## 5. Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары

## Тексеру жүргізілгеннен кейін Орындаушы:

## * құрылғыларды бұрынғы штаттық орындарға орнатыңыз;

## * қосылыстардың дұрыстығы мен сенімділігін қамтамасыз ету;

## * қосылыстардың тығыздығын тексеріңіз;

## * аспаптарды қосу;

## * қажетті параметрлерді орындаңыз;

## * іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу;

## * бүкіл жылу есепке алу жүйесінің жұмысын тексеріңіз;

## * жылу энергиясын одан әрі пайдалануға және коммерциялық есепке алуға СТУ дайындығын қамтамасыз ету.

## 6. Коммерциялық есепке тапсыру

## Метрологиялық тексеру, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Орындаушы №4100096 жылу есепке алу жүйесін тиісті энергиямен жабдықтаушы ұйымға коммерциялық есепке беруді қамтамасыз етуге міндетті.

## Қызмет техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстар аяқталғаннан кейін, Тапсырыс берушіге тексеру туралы құжаттарды тапсырғаннан және коммерциялық есепке СТУ тапсыру бойынша көзделген іс-шараларды орындағаннан кейін толық көлемде орындалды деп есептеледі.

## 7. Орындаушыға қойылатын талаптар

## Орындаушы міндетті:

## * білікті мамандардың жұмыстарды орындауын қамтамасыз ету;

## * еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау;

## * бөлшектелген жабдықтың сақталуын қамтамасыз ету;

## * бөлшектеу, тасымалдау және монтаждау кезінде аспаптар мен жүйе элементтеріне зақым келтірмеу;

## * жабдықты бөлшектеген сәттен бастап оны орнатуға және Тапсырыс берушіге беруге жауапты.

## Орындаушының кінәсінен жабдық бүлінген жағдайда зақымдалған жабдықты қалпына келтіру немесе ауыстыру Орындаушының есебінен жүргізіледі.

## 8. Орындаушының Шығындары

## Қызметтің құнына міндеттемелерді толық орындау үшін қажетті барлық шығындар қосылуы керек, соның ішінде:

## шығын өлшегіштерді бөлшектеу, жуу, аспаптарды тасымалдау, зертханалық метрологиялық тексеру, тиісті құжаттарды алу, кері жеткізу, монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары және жүйені коммерциялық есепке тапсыру.

## Тапсырыс беруші көрсетілген жұмыстар үшін қосымша ақы төлемейді.

## 9. Қызмет көрсету нәтижесі

## Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге мерзімді метрологиялық тексеруден өткен, штаттық орынға белгіленген, іске қосу-баптау жұмыстарынан өткен және жылу энергиясын одан әрі коммерциялық есепке алуға дайындалған №4100096 толық жұмыс істейтін жылу есепке алу жүйесі берілуге тиіс.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению периодической метрологической поверки системы теплового учета

### 1. Наименование и назначение услуги

Оказание услуг по проведению периодической метрологической поверки системы теплового учета (СТУ), установленной на объекте                                                       КГУ «Международная школа №81 «Astana English School» акимата города Астаны.

### 2. Состав системы теплового учета

Периодической метрологической поверке подлежит комплект СТУ, включающий:

- вычислитель количества тепла — 1 единица;

- расходомер — 2 единицы;

- комплект термопреобразователей — 1 комплект.

Поверка должна производиться комплексно по всей системе теплового учета.

### 3. Перечень выполняемых работ

В стоимость услуги должен входить полный комплекс работ:

- демонтаж комплекта приборов системы теплового учета;

- подготовка приборов к проведению метрологической поверки;

- промывка расходомеров — 2 единицы;

- проведение периодической метрологической поверки комплекта приборов в лаборатории;

- получение соответствующей отметки в паспорте и/или сертификата о поверке;

- доставка приборов к месту проведения поверки и обратно на объект Заказчика;

- монтаж поверенного комплекта приборов на штатное место;

- восстановление всех необходимых соединений;

- проведение пусконаладочных работ после монтажа;

- проверка работоспособности системы теплового учета;

- проверка корректности показаний и функционирования установленного оборудования;

- сдача системы теплового учета на коммерческий учет в энергоснабжающую организацию.

Именно демонтаж, промывка расходомеров, лабораторная поверка, последующий монтаж, пусконаладочные работы и сдача на коммерческий учет предусмотрены представленным коммерческим предложением.

### 4. Требования к метрологической поверке

Поверка средств измерений должна осуществляться в установленном порядке в лаборатории, имеющей право на проведение соответствующих видов метрологических работ.

По результатам поверки Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие прохождение периодической метрологической поверки.

В случае выявления средств измерений, не прошедших поверку, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о выявленных неисправностях или несоответствиях.

### 5. Монтаж и пусконаладочные работы

После проведения поверки Исполнитель обязан:

- установить приборы на прежние штатные места;

- обеспечить правильность и надежность соединений;

- проверить герметичность соединений;

- выполнить подключение приборов;

- выполнить необходимые настройки;

- провести пусконаладочные работы;

- проверить работоспособность всей системы теплового учета;

- обеспечить готовность СТУ к дальнейшей эксплуатации и коммерческому учету тепловой энергии.

### 6. Сдача на коммерческий учет

После завершения метрологической поверки, монтажа и пусконаладочных работ Исполнитель обязан обеспечить сдачу системы теплового учета №4100096 на коммерческий учет в соответствующую энергоснабжающую организацию.

Услуга считается выполненной в полном объеме после завершения предусмотренных технической спецификацией работ, передачи Заказчику документов о поверке и выполнения предусмотренных мероприятий по сдаче СТУ на коммерческий учет.

### 7. Требования к Исполнителю

Исполнитель обязан:

- обеспечить выполнение работ квалифицированными специалистами;

- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;

- обеспечить сохранность демонтированного оборудования;

- не допускать повреждения приборов и элементов системы при демонтаже, транспортировке и монтаже;

- нести ответственность за оборудование с момента его демонтажа до установки и передачи Заказчику.

В случае повреждения оборудования по вине Исполнителя восстановление либо замена поврежденного оборудования производится за счет Исполнителя.

### 8. Расходы Исполнителя

В стоимость услуги должны быть включены все расходы, необходимые для полного выполнения обязательств, в том числе:

демонтаж, промывка расходомеров, транспортировка приборов, лабораторная метрологическая поверка, получение соответствующих документов, обратная доставка, монтаж, пусконаладочные работы и сдача системы на коммерческий учет.

Дополнительная оплата за указанные работы Заказчиком не производится.

### 9. Результат оказания услуги

По окончании оказания услуги Заказчику должна быть передана полностью работоспособная система теплового учета №4100096, прошедшая периодическую метрологическую поверку, установленная на штатное место, прошедшая пусконаладочные работы и подготовленная к дальнейшему коммерческому учету тепловой энергии.