Внимательно читать техническую спецификацию

Техническая спецификация на проведение производственного контроля

Производственный контроль – комплекс мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, направленных на обеспечение безопасности для человека и среды обитания.

Периодичность исследований определяется в соответствии с СП "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", утв. приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239. Ежегодные, квартальные или ежемесячные исследования проводятся в зависимости от вредности производственных факторов.

Информация о результатах производственного контроля, проводимого на производственных объектах, представляются в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Требования к поставщикам:

- Иметь аккредитованную лабораторию для проведения лабораторных инструментальных исследовании ГОСТ-17025, либо иметь договор с аккредитованной лабораторией.

Данная Техническая спецификация имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках услуг

| № | Наименование исследований |
| --- | --- |
|  | Параметры микроклимата (температура воздуха) - 30 точек |
|  | Освещенность 30 точек |
|  | Параметры ЭМП – 15 точек |
|  | Исследования эффективности вентиляции – 2 точки |
|  | Вода на бактериологические и химические исследования - 2 пробы |
|  | Дез средство сухой остаток и раствор |

Следует провести нижеуказанные лабораторные исследования 1 раз в год: