	
Техническая спецификация
Работы по приобретению замены и установки насоса в канализационную систему
	№ п/п
	Полное описание и требуемые технические и
качественные характеристики услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Предмет
	Работы по приобретению и установке насоса в канализационную систему
	шт
	1

	2. Требуемые услуги,работы
	Установка  (замена)  канализационного насоса с присоединением  в систему канализации
	шт
	1

	3. Требование к потенциальному Поставщику
	1. Приобретение канализационного насоса.Фекальный насос для перекачивания сильнозагрязненной воды, содержащей волокнистые включения. 
2. Способ установки насоса	Погружной
3. Максимальный напор	18 м
4. Пропускная способность	30 куб. м/час
5. Частота	50 Гц
6. Потребляемая мощность	2200 Вт
7. Качество воды	Грязная
8. Максимальная температура рабочей жидкости	35 град.
9. Вес	24 кг
10. Гарантийный срок	12 мес
11. Вид насоса	Фекальный
Конструктивные особенности
12. Материал корпуса	Чугун
Габаритные и присоединительные размеры
13. Диаметр разъема соединения	2 дюйм
Пользовательские характеристики
14. Напряжение сети	200~240 В .
15. Работа должна оказываться специалистами Поставщика, имеющими достаточную квалификацию и опыт работы.  Материалы, инструменты и оборудование для выполнения всех работ по установке насоса Поставщик предоставляет сам.
16. Поставщик должен вывезти весь образовавшийся в ходе выполнения работ мусор.
17. Поставщик также предоставляет гарантию на свою работу сроком на 1 год.
18. Паспорт 1 шт.
19. Поставщик должен обязательно
согласовать с Заказчиком характеристику товара.
	
	

	Предмет договора и 
сроки  оказания услуги
	Работа по  установке канализационного насоса находящегося в Атырауской области, Макатском районе, пос.Доссор, КГКП Ясли-сад «Ботакан» ул. А.Мантаева 97  (Сроки выполнения  в течении 16 рабочих дней с момента подписания договора 2026г.)
	
	

	Место оказания услуги
	Ул. А.Мантаева 97

Контактный телефон 87787033156, 87789546955
	
	






Техникалық сипаттама
Кәріз жүйесіне сорғыны ауыстыру және орнату жөніндегі жұмыстар
	№ р / с
	Толық сипаттамасы және талап етілетін техникалық және
жұмыстың сапалық сипаттамалары
	Бірлік.
	Саны

		Тақырып
	Сорғыны сатып алу және кәріз жүйесіне орнату бойынша жұмыстар
	дана
	1

	Қажетті қызметтер, жұмыстар
	Кәріз жүйесіне қосылатын кәріз сорғысын орнату
	дана
	1

	Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талап
	1. Кәріз сорғысын сатып алу. Құрамында талшықты қоспалары бар қатты ластанған суды айдауға арналған кәріз сорғысы.
2. Сорғыны орнату тәсілі
3. ең жоғары қысым                            18 м
4. Өткізу қабілеті                                 30 текше метр. м/сағ
5. Жиілігі                                               50 Гц
6. тұтыну қуаты                                    2200 Вт
7. Су сапасы лас
8. Жұмыс сұйықтығының ең жоғарғы температурасы 35 град.
9. Салмағы                                             24 кг
10, Кепілдік мерзімі                             12 ай
11.  сорғы түрі	                            Фекальный
 Құрылымдық ерекшеліктері
12. Корпус материалы                           Шойын
   Габариттік және қосу өлшемдері
13. Қосқыш диаметрі                             2 дюйм
   Пайдаланушы сипаттамалары
14. Желінің кернеуі 200 ~ 240В.
15. Жұмысты жеткiлiктi бiлiктiлiгi мен жұмыс тәжiрибесi бар Жеткiзушiнiң мамандары көрсетуi тиiс. Сорғыны орнату жөніндегі барлық жұмыстарды орындау үшін материалдарды, құрал-саймандар мен жабдықтарды Өнім беруші өзі ұсынады.
16. Жеткізуші жұмыстарды орындау барысында пайда болған барлық қоқыстарды шығаруы тиіс.
17. Өнім беруші өз жұмысына 1 жыл мерзімге кепілдік береді.
18.  Паспорт 1 дана.
19. Жеткізуші міндетті түрде
тауардың сипаттамасын Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
	
	

	Шарттың мәні және 
қызмет көрсету мерзімі
	Атырау облысында, Мақат ауданында, Доссор кентінде, "Ботақан" бөбекжай-бақшасы КМҚК, А. Мантаев көшесі 97 мекен-жайында орналасқан кәріз сорғысын орнату бойынша жұмыс-де орналасқан желдету жүйелерінің тиімділігін тексеру жөніндегі қызмет (орындау мерзімі 2026 жылғы шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 жұмыс күн ішінде) 
	
	

	Қызмет көрсету орны
	А.Мантаев к-сі 97

Байланыс телефоны 87787033156, 87789546955
	
	



