Техническая спецификация

Поставщик, оказывающий работы по замене вентилятора на кухне учреждения, обязан обеспечить поставку всех необходимых расходных материалов и оборудования. Все предоставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, , включая поставку вентилятора -оборудования, демонтаж существующего вентилятора,монтаж и крепление вентилятора, установку нового оборудования, подключение и проверку работоспособности.

В стоимость входит установка и пуско-наладка вентилятора на объекте Заказчика.

Поставщик, оказывающий работы по замене вентилятора на кухне учреждения, обязан согласовать подходящую модель вентилятора для кухни детского сада площадью  60,5 метров квадратных. Обеспечить поставку всех необходимых материалов и оборудованияя с установкой, а также предоставить Заказчику полный комплект товаросопроводительных документов, включая акт выполненных услуг, накладные, счета-фактуры и иные документы, подтверждающие происхождение, количество и передачу указанных материалов работ и услуг. Срок поставки должен составлять не более 20 календарных дней с даты подписания договора. Срок установки, настройки и внедрения в эксплуатацию не должен превышать 5 календарных дней с момента поставки вентилятора на объект Заказчика. Гарантиный срок не менее 12 месяцев. Место поставки и установки оборудования: Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск.

Техникалық сипаттама

Мекеменің ас үйінде желдеткішті ауыстыру бойынша жұмыстарды көрсететін жеткізуші барлық қажетті шығын материалдары мен жабдықтарды жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті. Ұсынылатын барлық тауарлар Жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс, соның ішінде желдеткіш-жабдықты жеткізу , бар желдеткішті бөлшектеу, желдеткішті орнату және бекіту,Жаңа жабдықты орнату, қосу және жұмысқа жарамдылығын тексеру.

Бағаға тапсырыс берушінің объектісінде желдеткішті орнату және іске қосу-баптау кіреді.

Мекеменің ас үйінде желдеткішті ауыстыру жұмыстарын жүргізетін жеткізуші 60,5 шаршы метрлік балабақша ас үйіне арналған желдеткіштің қолайлы моделін келісуге міндетті. Барлық қажетті материалдар мен жабдықтарды қондырғымен жеткізуді қамтамасыз ету, сондай-ақ Тапсырыс берушіге орындалған қызметтер актісін, жүкқұжаттарды, шот-фактураларды және көрсетілген жұмыстар мен қызметтер материалдарының шығу тегін, санын және берілуін растайтын өзге де құжаттарды қоса алғанда, тауарға ілеспе құжаттардың толық жиынтығын ұсыну. Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 20 күннен аспауға тиіс. Орнату, баптау және пайдалануға енгізу мерзімі желдеткіш Тапсырыс берушінің объектісіне жеткізілген сәттен бастап 5 күнтізбелік күннен аспауға тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Жабдықтарды жеткізу және орнату орны: Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы.