№ 2 қосымша

үлгі шартқа

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Желдету және ауаны баптау жүйелерін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі қызметтер

"Қарағанды индустриалды университеті" КЕАҚ,

Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30.

1. Қызмет атауы: Желдету және ауаны тазалау жүйелерін тазалау және дезинфекциялау қызметтері

2. Қызмет көрсету орны

№ 1 жатақхана – О. Тищенко көшесі, 41 - 50 ш. м

3. Қызмет көрсетудің мақсаты: Желдету жүйелерінің тиісті санитарлық-техникалық жағдайын қамтамасыз ету, шаң мен ластаушы заттарды кетіру, микроорганизмдердің таралуын болдырмау және үй ішіндегі ауа сапасын жақсарту.

4. Орындалатын жұмыстардың тізімі.

Қызмет көрсету кезінде Жеткізуші мыналарды орындауы тиіс: жүйелерді тексеру; желдету торларын, ауа өткізгіштерін, желдеткіштерді, сүзгілерді, ішкі және сыртқы кондиционерлерді тазалау; шаңды, кірді және басқа да ластаушы заттарды кетіру; зарарсыздандыру; кондиционердің дренаждық жүйелерін тазалау; және кез келген қалдықтарды шығару.

5. Жеткізушіге қойылатын талаптар.

Жеткізуші міндетті:

• санитарлық, өрт және техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау;

• жеткізушінің күштері мен құралдары есебінен жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету.

6. Қызмет көрсету нәтижесі.

Қызмет көрсетілгеннен кейін, Жеткізуші мыналарды ұсынады: - жүйелерді тексеру туралы есеп; - тазалау және дезинфекциялау туралы есеп.

Қызмет көрсету келісімшарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде жоспарланады.

Приложение № 2

к типовому договору

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Услуги по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

НАО «Карагандинский индустриальный университет»,

г. Темиртау, пр. Республики 30.

1. Наименование услуги: Услуги по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

2. Место оказания услуги

Общежитие № 1 - ул. О. Тищенко, 41 – 50 пог. м

3. Цель оказания услуги: Обеспечение надлежащего санитарно-технического состояния вентиляционных систем, удаление пыли и загрязнений, предупреждение распространения микроорганизмов и улучшение качества воздуха в помещениях.

4. Перечень выполняемых работ.

Поставщику при оказании услуги необходимо: провести осмотр систем; очистить вентиляционные решётки, воздуховоды, вентиляторы, фильтры, внутренние и наружные блоки кондиционеров, удалить пыль, грязь и другие загрязнения, провести дезинфекцию, очистить дренажные системы кондиционеров, убрать образовавшиеся отходы.

5. Требования к Поставщику.

Поставщику необходимо:

- соблюдать требования санитарной, пожарной и технической безопасности;

- обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет сил и средств Поставщика.

6. Результат оказания услуги.

После завершения работ по оказанию услуги Поставщик предоставляет: акт обследования систем; акт очистки и дезинфекции.

Срок оказания услуг в течение 16 календарных дней с момента заключения договора.