Услуги по техническому обслуживанию электрического ,электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры общежития КГКП "Костанайский колледж сферы обслуживания" Управления образования акимата Костанайской области

Техническая спецификация

Техническая спецификация на  электромонтажные работы в тепловом пункте при проведении текущего ремонта в общежитии КГКП "Костанайский колледж сферы обслуживания" Управления образования акимата Костанайской области, расположенного по адресу г.Костанай, пр.Н.Назарбаева,68. Работы будут производиться согласно сметной документации, а также согласно графика выполнения работ, согласованных Заказчиком После заключения договора в течении 3 рабочих дней, Поставщик обязан предоставить еженедельный график работы с объемами и видами работ, а так же исполнительную смету на общую сумму договора.  Поставщик должен обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках работ. Все материалы используемые при выполнении текущего ремонта, а также оборудования и инструменты должны быть обеспечены Поставщиком. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных, выполненных работ. Поставщик обязан назначить ответственное лицо, которое будет ежедневно отчитываться перед Заказчиком по всем выполненным работам, координировать все вопросы, а также осуществлять ежедневный контроль качества работ и сотрудников. Расходы на приобретение материалов, изделий и оборудования; Все остальные расходы, необходимые для выполнения указанного вида работ и вывоза отходов с территории здания, несет Поставщик. Поставщик обеспечивает расходы на коммунальные услуги, используемые при выполнении работ, за свой счет. Заказчик не несет ответственности за хранение материалов, складирование и хранение материалов, деталей, конструкций и оборудования на складе, а также за их повреждение, порчу и утрату. Допуск в здание, будет производиться с предоставлением удостоверений личности сотрудников, осуществляющих монтажные работы.  Поставщик несет полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда оборудованию и иному имуществу Заказчика. В этом случае поставщик в полном объеме возмещает ущерб согласно дефектному акту, составленному Заказчиком. Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами, а также нормативными актами Республики Казахстан, регламентирующими проектирование и строительство, а также соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Республики Казахстан. Предоставляемые работы должны соответствовать техническим требованиям, стандартам СНиП и не иметь дефектов, снижающих их качества. Гарантия 24 месяцев. Все работы проводятся согласно утвержденной Заказчиком сметной документации и дефектному акту . В выделенную сумму входят все затраты, связанные с приобретением необходимых   материалов для выполнения работ. После проведенных работ уборку и вывоз  мусора потенциальный поставщик осуществляет своими силами.

Расчет за коммунальные услуги (электричество, холодная и горячая вода) производится на основании показаний приборов учета (при наличии) или расчетным путем, исходя из мощности используемого оборудования и времени его работы, с подписанием двустороннего акта. Удержание/Оплата: Сумма компенсации подлежит возмещению Заказчику до подписания итогового акта выполненных  работ либо оплачивается Подрядчиком на расчетный счет Заказчика.

8 777 3639616

Работы должны выполнятся в соответствии требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қызмет көрсету саласы колледжі" КМҚК жатақханасының электр ,Электр тарату/реттеуші жабдықтары мен ұқсас аппаратурасына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерТехникалық сараптамасы

Қостанай қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 68 мекенжайы бойынша орналасқан Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қызмет көрсету саласы колледжі" КМҚК жатақханасында ағымдағы жөндеу жүргізу кезінде жылу пунктіндегі электр монтаждау жұмыстарына техникалық ерекшелік. Жұмыстар сметалық құжаттамаға сәйкес, сондай-ақ Тапсырыс беруші келіскен жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес жүргізілетін болады Шарт жасалғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Өнім беруші жұмыс көлемі мен түрлері көрсетілген апталық жұмыс кестесін, сондай-ақ шарттың жалпы сомасына атқару сметасын беруге міндетті.  Өнім берушіде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, қаржылық және еңбек ресурстары болуы тиіс. Ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындау кезінде пайдаланылатын барлық материалдарды, сондай-ақ жабдықтар мен құралдарды Жеткізуші қамтамасыз етуі керек. Ұсынылған және орындалған жұмыстардың сапасыздығы үшін жеткізуші жауапты болады.  Өнім беруші күн сайын Тапсырыс берушіге барлық орындалған жұмыстар туралы есеп беретін, барлық мәселелерді үйлестіретін, сондай-ақ жұмыс пен қызметкерлердің сапасын күнделікті бақылауды жүзеге асыратын жауапты тұлғаны тағайындауға міндетті. Материалдарды, бұйымдарды және жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар; Көрсетілген жұмыс түрін орындауға және құрылыс алаңынан қалдықтарды шығаруға қажетті барлық басқа шығындарды Өнім беруші көтереді. Жеткізуші жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылған коммуналдық қызметтердің шығындарын өз есебінен өтейді. Тапсырыс беруші материалдардың сақталуына, материалдардың, бөлшектердің, конструкциялар мен жабдықтардың қоймада сақталуына және сақталуына, сондай-ақ олардың бүлінуі, тозуы және жоғалуы үшін жауап бермейді. Ғимаратқа кіру монтаждау жұмыстарын жүргізетін қызметкерлердің жеке куәліктерін көрсеткен кезде рұқсат етіледі.  Өнім беруші жабдыққа және Тапсырыс берушінің басқа мүлкіне мүліктік зиян келтіргені үшін толық материалдық жауапкершілікте болады. Бұл жағдайда жеткізуші Тапсырыс беруші жасаған ақау актісіне сәйкес келтірілген залалды толығымен өтейді. Барлық жұмыстар жобалау мен құрылысты реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілеріне, ережелеріне, стандарттарына және нормативтік актілеріне сәйкес орындалуы тиіс, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы экологиялық, санитарлық-гигиеналық және өрт қауіпсіздігі нормаларының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Ұсынылатын жұмыстар техникалық талаптарға, ҚНжЕ стандарттарына сәйкес келуі және олардың сапасын төмендететін ақаулары болмауы тиіс. 24 ай кепілдік

Коммуналдық қызметтер үшін есептеу (электр, суық және ыстық су) екі жақты актіге қол қоя отырып, пайдаланылатын жабдықтың қуаты мен оның жұмыс уақытын негізге ала отырып, есепке алу аспаптарының көрсеткіштері (бар болса) негізінде немесе есептік жолмен жүргізіледі. Ұстап қалу/төлеу: өтемақы сомасы Орындалған жұмыстардың қорытынды актісіне қол қойылғанға дейін Тапсырыс берушіге өтелуге тиіс не Мердігер Тапсырыс берушінің есеп шотына төлейді.

8 777 3639616

Жұмыстар еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес жүргізілуі қажет.