Техническая спецификация
Работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения людей о пожаре
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №31" Управления образования города Алматы
Объект: г.Алматы, Турксибский район город Алматы ул. Гете 261 
Срок выполнения работ: 16 календарных дней после подписания договора
Перечень необходимого для установки оборудования на объект:
	
№
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Гранит-5
	шт
	1

	2
	Кабельный канал 15*10
	м
	50

	3
	Гофра д20
	м
	50

	4
	сирена
	шт
	1

	5
	Извещатель дымовой пожарный ИП  212-45
	шт
	5

	6
	Аккумулятор 7Ач/12В
	шт
	1

	7
	Монтажная фурнитура, расходные материалы
	комплект
	10

	8
	Монтаж кабельного канала и гофры
	работа
	1

	9
	Монтаж и пусконаладка пожарной сигнализации
	работа
	1

	


Указанное в перечне работ оборудование, расходные и иные материалы предоставляются Поставщиком своими силами и со свой счет, и входят в стоимость договора. При этом оборудование и материалы устанавливаемые Поставщиком в рамках настоящей закупки должны строго соответствовать наименованиям и количеству указанные Заказчиком, быть качественными и соответствующими требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.), а также быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении. Любое не учтенное оборудование и его установка с наладкой за счет Поставщика.   
Монтажные работы автоматической пожарной сигнализации выполняются в соответствии: СН РК 2.02-02-2023 Строительные нормы Республики Казахстан «Пожарная автоматики зданий и сооружений», СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» (с изменениями по состоянию на 30.11.2022 г.). Все используемые оборудования, материалы и изделия согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать существующим стандартам, техническим и иным нормам в «Перечне пожарно-технической продукции, допущенной к применению на территории Республики Казахстан для обеспечения пожарной безопасности» и иметь сертификаты качества на оборудования, технические условия, руководства по эксплуатации, паспорта и другие документы на материалы и оборудования.  Поставщик несет полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда Заказчика. В таком случае Поставщик в полном объеме возмещает ущерб за свой счет. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц выполняющих части работы в рамках Договора, на основании Договора с Поставщиком. 

Техникалық сипаттамалар

Автоматты өрт дабылы мен өрт туралы хабарлау жүйелерін жөндеу
Тапсырыс беруші: Алматы қалалық Білім департаментінің «№31 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Орын: Алматы, Түрксіб ауданы, Гете көшесі, 261
Аяқталу мерзімі: келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Орнату үшін қажетті жабдықтар:
	
№
	Жабдықтардың және жұмыстардың атауы
	Өл. мөл.
	саны

	1
	Гранит-5
	дана
	1

	2
	Кабельдік арна15*10
	м
	50

	3
	Гофра д20
	м
	50

	4
	сирена
	дана
	1

	5
	Түтін дабылы Извещатель ИП  212-45
	дана
	5

	6
	Аккумулятор 7Ач/12В
	дана
	1

	7
	Орнату жабдықтары, шығын материалдары
	комплект
	10

	8
	Кабельдік арнаны және гофрленген құбырды орнату
	Жұмыс
	1

	9
	Өрт дабылдарын орнату және іске қосу
	Жұмыс
	1
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Жұмыс тізімінде көрсетілген жабдықтарды, шығын материалдарын және басқа да материалдарды Жеткізуші өз есебінен ұсынады және келісімшарт бағасына кіреді. Жеткізуші осы сатып алу шеңберінде орнатқан жабдықтар мен материалдар Тапсырыс беруші көрсеткен атаулар мен мөлшерге қатаң сәйкес келуі, жоғары сапалы болуы және нормативтік талаптарға (ГОСТ, СТ, ОСТ, ТУ, техникалық ережелер және т.б.) сәйкес келуі, сондай-ақ жаңа, пайдаланылмаған, бастапқы қаптамасында болуы және материалда немесе өңдеуде кез келген ақаулардан таза болуы керек. Жұмыс көлеміне кірмейтін кез келген жабдық, оны орнату және реттеу Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
Автоматты өрт дабылы жүйелерін орнату ҚР 2.02-02-2023 СТ-на, «Ғимараттар мен құрылыстарды өрт автоматтандыру» Қазақстан Республикасының құрылыс нормаларына, ҚР 2.02-11-2002 СТ-на «Ғимараттар, үй-жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт дабылы жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру жүйелерімен және өрт туралы ескерту жүйелерімен жабдықтау стандарттарына» (2022 жылғы 30 қарашада өзгертілген) сәйкес жүзеге асырылады. Пайдаланылатын барлық жабдықтар, материалдар мен өнімдер Тапсырыс берушімен келісілген және «Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген өрт сөндіру құралдарының тізіміндегі» қолданыстағы стандарттарға, техникалық және басқа да ережелерге сәйкес келуі және жабдықтарға сапа сертификаттары, техникалық сипаттамалары, пайдалану нұсқаулықтары, паспорттары және материалдар мен жабдықтарға арналған басқа да құжаттар болуы тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушіге келтірілген кез келген мүліктік залал үшін толық қаржылық жауапкершілікте болады. Мұндай жағдайда Жеткізуші залалды өз есебінен толық өтейді. Жеткізуші Жеткізушімен жасалған келісім негізінде өз қызметкерлерінің, сондай-ақ Келісім бойынша жұмыстың бір бөлігін орындайтын басқа адамдардың әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.
