Техникалық ерекшелігі
Атауы және қысқаша сипаттамасы:
Іргелес аумақтардың ғимараттары мен үй-жайларын күтіп-ұстау жөніндегі қызмет, шағын және шұғыл жөндеу (факті бойынша).
Объектінің техникалық сипаттамасы:
Іргелес үй-жайлары бар 3- қабатты әкімшілік ғимараттың орналасқан жері:
- Ақтау қаласы,  3 ш / а,  170 ғимарат

Қызмет мыналарды қамтиды:
- Ғимарат ішіндегі және іргелес аумақтағы инженерлік жүйелерге (шүмектер, қолжуғышқа арналған иілгіш шлангілер, су багы бар унитаздар, ысырмалар, су құбырлары, кәріз жүйелері және т.б.) техникалық қызмет көрсету және оларға профилактикалық жұмыстар жүргізу.
- Ғимараттағы және ғимарат аумағындағы іргелес үй-жайлардағы электротехникалық бөліктің жұмыс қабілеттілігінің алдын алу және қалпына келтіру (розеткалар мен ажыратқыштарды ауыстыра отырып тарту, жарықтандыру аспаптарындағы шамдарды ауыстыру, шамдарды, люстраларды, автоматтарды және басқа да жарықтандыру аспаптарын ауыстыру). Электр жабдығының және ғимараттың электр бөлігіне қызмет көрсетуге байланысты басқа да қызметтердің жерге тұйықталуын тексеру (факті бойынша).
- Ғимараттағы және ғимарат аумағындағы іргелес үй-жайлардағы ағаш ұстасы қызметтері (жиһаз фурнитурасын құрастыру және бөлшектеу, тұтқаларды, ағаш және металл есіктердегі құлыптарды ауыстыру), сондай-ақ қажет болған жағдайда шағын жұмыстар (факті бойынша).
- Тапсырыс берушімен келісілген күндер мен уақыттарда іргелес аумақты тазалауды ұйымдастыру және өткізу.
Қызмет көрсету тәртібі:
- Орындаушы өтінімдерге Тапсырыс берушінің объектісіне жұмыс уақытында сағат 9.00-дан 15-00-ге дейін бара отырып, 3 (үш) сағат ішінде келуге тиіс, ал авариялық жағдайда Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 1 (бір) сағат ішінде келуге тиіс. 
- Орындаушы қызметтерді толық көлемде көрсетуге міндетті, бұл ретте қызметтер Орындаушының өз қаражаты есебінен дербес және Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша келісім бойынша сатып алынған қажетті жоғары сапалы шығын материалдарымен, қосалқы бөлшектермен, жинақтауыштармен, бұйымдармен және мүкәммалмен, жабдықпен кешенді түрде көрсетілуге тиіс. Сапасыз немесе пайдалануда болған материалдар ұсынылған жағдайда орындаушы оны өз есебінен ауыстыруға міндетті. 
- Орындаушы "Ғимараттар мен құрылыстардың, материалдар мен бұйымдардың қауіпсіздігі жөніндегі талаптар", "Өрт қауіпсіздігі жөніндегі жалпы талаптар" ҚР қолданыстағы техникалық регламенттерінің барлық талаптарын, соның ішінде объектіде қызмет көрсету кезінде өрт қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, ҚР Экологиялық кодексі саласындағы қолданыстағы нормалар мен ережелерді сақтауға, орындауға және жауапты болуға міндетті. 
- Шарттың барлық уақытында Орындаушы білікті мамандар құрамымен ғимаратқа кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуі тиіс.
 - Орындаушы өзінің әрбір қызметкерін еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыруды қамтамасыз етуге, персоналды Орындаушының логотипі бар фирмалық арнайы киіммен, сондай - ақ мамандандырылған функцияларды орындау кезінде-жеке қорғану құралдарымен (арнайы киім жиынтығы, қолғап, көзілдірік, арнайы аяқ киім, дулыға) қамтамасыз етуге тиіс. 
- Осы Техникалық ерекшеліктен басқа барлық күтпеген жұмыстар мен қызметтерді орындаушы шарттың жалпы сомасынан аспай, Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес орындалған жұмыстар фактісі бойынша көрсетеді.



Техническая спецификация
Наименование и краткая характеристика:
Услуга по содержанию здания сооружений и помещений прилегающих территорий,  мелкий и срочный ремонт (по факту).
Техническая характеристика объекта:
Административное 3-этажное здание с прилегающими помещениями находится по адресу:
 - г. Актау 3 мкр здание №170

Услуга включает в себя:
- Технико-профилактическое обслуживание систем коммунального хозяйства в здании и помещениях прилегающих на территории здания (смесители, гибкие шланги мойки, унитазы с бочком, краны, трубы водоснабжения, канализация и т.д…). 
- Профилактика и восстановление работоспособности электротехнической части в здании и помещениях прилегающих на территории здания (подводка розеток и выключателей с заменой, замена ламп в осветительных приборах, замена ламп, светильников, люстр, автоматов и других осветительных приборов)  проверка заземлений электрооборудования и других услуг, связанных  с обслуживанием электрической части здания (по факту).

- Плотнические услуги в здании и помещениях прилегающих на территории здания (сборка и разборка мебельной фурнитуры, замена ручек, замков в деревянных и металлических дверях), а также  мелкие при необходимости работы (по факту). 

-  организовывать и проводить уборку прилегающей территории в дни и время, согласованные с Заказчиком.

Порядок оказания услуг:
- Исполнитель должен рреагировать на заявки в течение 3 (трех) часов, с выездом на объект Заказчика  в рабочее время с 9.00 до 15-00 часов. В случае аварийной ситуации прибыть в течение 1 (одного) часа по заявке Заказчика.
- Исполнитель обязан оказать услуги в полном объеме, при этом услуги должны оказываться в комплексе с необходимыми соответствующими высокому качеству расходными материалами, запасными частями, комплектующими, изделиями и инвентарем, оборудованием, приобретенными за счет собственных средств Исполнителя самостоятельно и по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. В случае предоставления материалов несоответствующего качества или же бывшими в употреблении  Исполнитель обязан заменить его за свой счет. 
- Исполнитель обязан соблюдать, выполнять и нести ответственность за все требования действующих Технических регламентов РК «Требования по безопасности зданий и сооружений, материалов и изделий», «Общие требования по пожарной безопасности» включая действующие нормы и правила в области пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, экологического кодекса РК во время оказания услуг на объекте Заказчика.
- На все время действия договора, Исполнитель должен предоставить услуги по комплексному обслуживанию здания составом квалифицированных специалистов. 
- Исполнитель должен обеспечить обязательное страхование каждого своего работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обеспечивать персонал фирменной спецодеждой с логотипом Исполнителя, а также при выполнении специализированных функций - средствами индивидуальной защиты (комплект спецодежды, перчатки, очки, спец обувь, каска).
- Все непредвиденные работы и услуги помимо настоящей технической спецификации оказываются Исполнителем  по факту выполненных работ, согласно заявки Заказчика, не превышая общую сумму Договора.

