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Техническая спецификация
                     представляемых услуг





1. «Подрядчик» принимает на себя ответственность за  выполнение работ по техническому отчету:

1.1 измерение сопротивления контура заземления электроустановок, 
1.2 измерения сопротивления изоляции кабелей и проводов.

1. Качество выполняемых работ должно соответствовать   
действующим нормативно- техническим документам Республики Казахстан в области  энергетики

3. «Подрядчик» обязуется произвести работы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей объекта «Заказчика» согласно требованиям РД 34.45-51.300-97, ПУЭ, ПТЭ, других нормативно-технических документов в области энергетики.
