6 қосымша 

Құрылысқа байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)
      Тапсырыс берушінің атауы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
 Ұйымдастырушының атауы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай  облысы бойынша филиалы
Баға ұсыныстарын сұратудың № __________________________________
Лоттың № атауы: КЕАҚ Тамбурды шынылау бойынша жұмыс және Қостанай облысы бойынша филиалы Науырзым ауданының ғимаратында терезелердің қасбеттік жақтауын жөндеумен есікті монтаждау

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	410040.300.000007

	Жұмыс  атауы
	КЕАҚ Тамбурды шынылау бойынша жұмыс және Қостанай облысы бойынша филиалы Науырзым ауданының ғимаратында терезелердің қасбеттік жақтауын жөндеумен есікті монтаждау

	Өлшем бірлігі
	жұмыс

	Саны (көлемі)
	

	Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік үшін баға
	

	Қосылған құн салығын есепке алмағанда сатып алуға бөлінген жалпы сомасы
	

	жұмыс көрсету мерзімі
	Шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.

	жұмыс көрсету орны
	Қостанай облысы, Науырзым ауданы, Қараменді ауылы, Ш. Жәнібек көшесі, 5

	Аванстық төлем мөлшері
	0

	Кепілдік мерзімі (айларда)
	3

	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзгеде бастапқы деректердің сипаттамасы
	- Тамбур мен есіктің металл-пластикалық терезе конструкцияларын дайындау және монтаждау, саны -2 дана.
- Екі қабатты терезелер мен металл-пластикалық есікті орнату, саны -2 дана.
– Монтаждау буындарын монтаждау көбігімен тығыздау, саны-10 метр сызықтық.(бұдан әрі - м. п..)
- Сыртқы және ішкі беткейлерді орнату, саны -20 м. о.
- Зақымдалған бекіту элементтерін ауыстыра отырып, терезенің қасбеттік жақтауына жөндеу жүргізу, саны -6 дана.
- Тығыздағыш терезе конструкцияларын ауыстыру, саны -60 м. о.

- Есік жақтауын және бекіткіштерді монтаждау, есік жапырағы мен фурнитураны реттеу, саны-1 дана.
 Қызмет көрсетуді растау нысаны қызмет көрсету орны бойынша қабылдауға жауапты адам қол қойған растайтын құжат болып табылады.

	Әлеуетті өнім берушіге оны жеңімпаз деп анықтаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан (қажет болған жағдайда көрсетіледі) жағдайда қойылатын талаптар (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	Жұмыс  көрсетуді Өнім беруші өз күшімен, міндеттемені орындау орнында өз қаражаты есебінен материалдармен жүзеге асырады.






















Приложение 6

Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)
              Наименование заказчика: Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
Наименование организатора: Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области области.
  № запроса ценовых предложении _____________________________________
  Наименование № лота: Работа по остекленению тамбура и монтаж двери с ремонтом фасадного обрамления окон в здании Наурзумского района Филиала НАО по Костанайской области  
	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	410040.300.000007

	Наименование работ*
	Работа по остекленению тамбура и монтаж двери с ремонтом фасадного обрамления окон в здании Наурзумского района Филиала НАО по Костанайской области  

	Единица измерения*
	работа

	Количество (объем)*
	[bookmark: _GoBack]

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Срок оказания работ*
	В течении 30 календарных дней со дня вступления договора в силу.

	Место оказания работ*
	Костанайская область, Наурзумский район, с. Караменды, ул. Ш.Жанибека, 5

	Размер авансового платежа*
	0

	Гарантийный срок (в месяцах)
	3

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	      
- Изготовление и монтаж металлопластиковых оконных конструкции тамбура и двери, количество -2 штуки.
- Установка стеклопакетов и металлопластиковой двери, в количестве -2 штуки.
- Герметизация монтажных швов монтажной пеной, в количестве – 10 метров погонных.(далее- м.п..)
-Установка наружных и внутренних откосов, в количестве -20 м.п.
-Произвести ремонт фасадного обрамления окна с заменой поврежденных элементов крепления, в количестве -6 штук.
-Замена уплотнительных оконных конструкции ,в количестве -60 м.п.

-Монтаж дверной коробки и крепежных элементов, регулировка дверного полотна и фурнитуры, в количестве – 1 штуки.
 Формой подтверждения оказания услуг является подтверждающий  документ, подписанный ответственным за  прием по  месту оказания услуг.

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	
Оказание работ осуществляется Поставщиком своими силами, материалами за счет своих средств в месте исполнения обязательства.







