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На выполнение работ по текущему ремонту стен и потолка коридора и фойе
1. Наименование работ
Текущий ремонт стен и потолка коридора и фойе здания учреждения.
2. Место выполнения работ
Талдыкорганский колледж сервиса и технологий. 
Проспект Н.Назарбаева 173/2

3. Цель выполнения работ
Восстановление надлежащего технического и эстетического состояния стен и потолка коридора и фойе, устранение дефектов отделки и обеспечение чистоты помещений после завершения ремонтных работ.
4. Перечень и содержание работ
Подрядчик обязан выполнить следующие работы:
1. Подготовка помещений к проведению ремонтных работ, защита дверей, окон, осветительных приборов и других элементов, не подлежащих ремонту.
2. Очистка стен от старого отслаивающегося лакокрасочного покрытия и непрочных отделочных материалов.
3. Очистка потолка от старого отслаивающегося покрытия и непрочных отделочных материалов.
4. Грунтование поверхностей стен и потолка.
5. Заделка трещин, сколов и других локальных повреждений стен и потолка.
6. Выравнивание и шпатлевание стен с подготовкой поверхности под окраску.
7. Выравнивание и шпатлевание потолка с подготовкой поверхности под окраску.
8. Шлифование стен и потолка перед нанесением финишного покрытия.
9. Окраска стен водно-дисперсионной краской в два слоя либо в количестве слоёв, необходимом для получения равномерного покрытия согласно инструкции производителя.
10. Окраска потолка водно-дисперсионной краской в два слоя либо в количестве слоёв, необходимом для получения равномерного покрытия согласно инструкции производителя.
11. Удаление загрязнений и остатков строительных материалов с поверхностей, загрязнённых в ходе ремонта.
12. Сбор и вынос строительного мусора, остатков отделочных материалов, упаковки и использованных расходных материалов.
13. Вывоз строительного мусора в специально отведённое место в соответствии с установленными требованиями.
14. Выполнение влажной уборки коридора и фойе после завершения ремонтных работ.
15. Мытьё полов, очистка плинтусов, дверей, дверных блоков, подоконников и других поверхностей, загрязнённых в процессе выполнения работ.
16. Удаление строительной пыли и следов ремонтных материалов с доступных поверхностей без повреждения отделки.
17. Сдача помещений заказчику в чистом состоянии, готовом к дальнейшей эксплуатации.
Требования к уборке после завершения ремонтных работ
После завершения всех ремонтных работ подрядчик обязан за свой счёт выполнить полную уборку коридора и фойе, в том числе:
1. Собрать и вынести весь строительный мусор, остатки отделочных материалов, упаковку и использованные расходные материалы.
2. Обеспечить вывоз строительного мусора в специально отведённое место в соответствии с установленными требованиями.
3. Удалить пыль, загрязнения, следы краски, шпатлёвки и другие остатки ремонтных материалов с поверхностей, не повреждая отделку.
4. Выполнить влажную уборку всех помещений после завершения ремонта.
5. Вымыть полы, очистить плинтусы, двери, дверные блоки и другие поверхности, загрязнённые в процессе выполнения работ.
6. Очистить подоконники, доступные горизонтальные поверхности и места проведения ремонтных работ от строительной пыли.
7. Обеспечить сдачу коридора и фойе заказчику в чистом, санитарно надлежащем состоянии, готовом к дальнейшей эксплуатации.
Уборка, мойка помещений, сбор и вывоз строительного мусора должны быть включены в общую стоимость договора и выполняться за счёт подрядчика без дополнительной оплаты со стороны заказчика.

