               2 -қосымша
Техникалық ерекшелік

Автоматты өрт дабылын жөндеу жұмыстары (ФОК, Тайынша қ. Корт, Келлеровка с. ФОК)

	№ 

п/п
	Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы
	өлшем бірлігі
	саны

	1
	Спорт залы (ФОК). ИП 212-141 түтін хабарлағыш-датчиктерін ауыстыру
	дана
	21

	
	7а/сағ аккумуляторлық батареяны ауыстыру
	дана
	1

	
	КСВВ 2 * 0,5 монтаждау кабелін тарту
	метр
	150

	2
	КОРТ. ОЖБ 513-10 қол хабарлағышын ауыстыру
	дана
	1

	
	7 а/сағ аккумуляторлық батареяны ауыстыру
	дана
	2

	
	КСВВ 2 * 0,5 монтаждау кәбілін ауыстыру
	метр
	50

	
	Арнаны орнату
	метр
	25

	3
	Келлеровка с. ФОК. Жарық таблосын ауыстыру
	дана
	1

	
	ОЖБ 513-11AR3 датчиктерін ауыстыру (қазандық)
	дана
	3

	
	СМЖ сенсорын ауыстыру
	дана
	1


Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап.

Жұмыстарды орындау орны: Тайынша қаласы, Садовая көшесі, 2А 2Б, Келлеровка ауылы, Школьная көшесі, 1.
               Приложение 2 
Техническая спецификация

Ремонтные работы автоматической пожарной сигнализации(ФОК, Корт г.Тайынша, ФОК с. Келлеровка)
	№ 

п/п
	Наименование товаров, работ и услуг 
	Единица измерения
	Количество

	1
	Спортивный зал(ФОК) г.Тайынша  . Замена датчиков- извещатель дымовой ИП 212-141
	шт
	21

	
	Замена аккумуляторной батареи 7а/ч
	шт
	1

	
	Протяжка кабеля монтажного КСВВ 2*0,5
	метр
	150

	2
	КОРТ г.Тайынша. Замена извещатель ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	
	Замена аккумуляторной батареи 7 а/ч
	шт
	2

	
	Замена кабеля монтажного КСВВ 2*0,5
	метр
	50

	
	Установка кабель канала
	метр
	25

	3
	ФОК с.Келлеровка. Замена светового табло
	шт
	1

	
	Замена  датчиков ИПР 513-11AR3(котельная)
	шт
	3

	
	Замена датчика СМК
	шт
	1


Срок оказания услуги: по заявке Заказчика  с момента заключения договора.

Место выполнения работ: г.Тайынша ул.Садовая 2А, ул. Садовая 2Б, с.Келлеровка ул.Школьная 1.
