Техническая спецификация на работу «Работы по установке автоматической пожарной сигнализации

Наименование закупки: Работа по приобретению, поставке, пуско-наладке и установка систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании - Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №41" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" находящегося по адресу Западно-Казахстанская область, г.Уральск, МИКРОРАЙОН 4, 15/1.

| № п/п. | Наименование. | Кол-во. |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-М Пульт контроля и управления. | 1 шт |
| 2 | С2000-ИП Извещатель пожарный тепловой. | 26 шт |
| 3 | ДИП-34ПА-03, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный. | 81 шт |
| 4 | Извещатель пожарный ручной адресный 513-3 АМ. | 12 шт |
| 5 | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35. | 10 шт |
| 6 | Табло световое 12В "Шыгу/Выход". | 14 шт |
| 7 | Прибор приемно-контрольный адресный. | 1 шт |
| 8 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.100. | 1 шт |
| 9 | 12В 7А/ч аккумуляторная батарея. | 5 шт |
| 10 | КСВВнг- 4х0,5 мм кабель. | 1700м |
| 11 | КСВВнг 2х0,50 кабель. | 1000м |
| 12 | Автомат 6А+бокс. | 1 шт |
| 13 | Кабель ВВГнгLs. | 20 м |
| 14 | Оповещатель маяк. | 1 шт |
| 15 | Расходные материалы (АКБ, саморезы, кабельканал, итд). | комплект |
| 16 | Речевое оповещение микрофонная панель и с выводом колонки на улицу. | комплект |
| 17 | Демонтаж. | работа |
| 18 | Монтажные и пусконаладочные работы, оформление исполнительной документации. | работа |
| 19 | Машины и механизмы (подъемник/леса/). | услуга |
| 20 | Проектные работы | работа |

Поставщик обязан обеспечить интеграцию устанавливаемой автоматической пожарной сигнализацией (АПС)  с существующей системой контроля и управления доступом (турникеты). Установка АПС должна проводиться строго в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан

Требования к поставщику:

- Иметь необходимые материальные ресурсы и инструменты, специалистов необходимых для производства демонтажа, монтажа и пуско-наладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации;

- Провести демонтаж ранее установленного оборудования с сдачей оборудования заказчику;

- Провести монтаж и установку системы автоматической пожарной сигнализации в строгом соответствии действующими НПА, а также по вышеуказанным оборудованиям для обеспечения выполнения договорных обязательств;

Все сопутствующие затраты по демонтажу и монтажу систем пожарной сигнализации за счет поставщика.

Обращаем внимание, что указанный перечень и объем оборудования носят предварительный характер и могут быть скорректированы в сторону увеличения или уменьшения по мере разработки проектной документации.