Техническая спецификация

Услуги по проведению результатов испытания по техническому осмотру и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения (3 пожарных кранов) с протоколом и актом

Место оказания услуг:

1). РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул. Серпер, д. 7/2

2). Срок оказания услуг 16 календарных дней с момента подписания

договора.

Оказание услуг включает в себя:

-проведение испытания пожарных кранов с №1 по №3

-перемотка пожарных рукавов с №1 по №3

-опечатывание с №1 по №3

-предоставление Актов и Протоколов по результатам испытания и

перемотки на каждый пожарный кран.

Техникалық сипаттама

Хаттамасы мен актісі бар ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін (өрт крандарын 3) техникалық қарап-тексеру және су берілуін тексеру бойынша сынау нәтижелерін жүргізу жөніндегі қызметтер

Қызмет көрсету орны:

1). ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Серпер көш., 7/2.

2). Қызмет көрсету мерзімі қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн

келісім-шарт.

Қызмет көрсету мыналарды қамтиды:

- №1-ден №3-ға дейінгі өрт крандарына сынақ жүргізу

- өрт сөндіру жеңдерін №1-ден №3-ға дейін орау

- №1-ден №3-ға дейін мөрлеу

- сынақ нәтижелері бойынша актілер мен хаттамаларды ұсыну және

әрбір өрт краны үшін кері айналдыру.