Техническая спецификация
Услуги по проведению результатов испытания по техническому осмотру и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения (3 пожарных кранов) с протоколом и актом
Место оказания услуг:
1). РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ул. Серпер, д. 7/2
2). Срок оказания услуг 16 календарных дней с момента подписания
договора.
Оказание услуг включает в себя:
-проведение испытания пожарных кранов с №1 по №3
-перемотка пожарных рукавов с №1 по №3
-опечатывание с №1 по №3
-предоставление Актов и Протоколов по результатам испытания и
перемотки на каждый пожарный кран.
Техникалық сипаттама
Хаттамасы мен актісі бар ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін (өрт крандарын 3) техникалық қарап-тексеру және су берілуін тексеру бойынша сынау нәтижелерін жүргізу жөніндегі қызметтер
Қызмет көрсету орны:
1). ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Серпер көш., 7/2.
2). Қызмет көрсету мерзімі қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
келісім-шарт.
Қызмет көрсету мыналарды қамтиды:
- №1-ден №3-ға дейінгі өрт крандарына сынақ жүргізу
- өрт сөндіру жеңдерін №1-ден №3-ға дейін орау
- №1-ден №3-ға дейін мөрлеу
- сынақ нәтижелері бойынша актілер мен хаттамаларды ұсыну және
әрбір өрт краны үшін кері айналдыру.
