Қосымша №14
Электр сымдары мен жабдықтарды жөндеу (ауыстыру) жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған техникалық ерекшелік: 
Жұмыстарға келесі элементтерді, бөлшектерді бөлшектеу және орнату кіреді: 
- Мыс сым 2,5 * 3 қимасы 90 метр; 
- Розеткалар 6 дана;
 - қосқыш 2 дана; 
- 1 дана төбесі бар шам;
- Шамдар 12 дана; 
- Тарату қорабы 3 дана; 
- 32 А 2 дана автоматтар; 
- Көше прожекторы 8 дана (жабық типті прожектор).
Барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің келісімі бойынша орындалады.       
Қажетті материалдарға, болттарға, қысқыштарға, таспаларға және т.б. барлық шығындар, барлық қажетті компоненттер, электротехникалық және электромонтаждық жабдықтар осы сатып алу есебінен. Жұмыстар сапалы орындалуы керек. Тапсырыс берушінің әкімшілік ғимаратында электр энергиясын ажырату және ауыстыру Тапсырыс берушінің келісімі бойынша қатаң түрде жүргізілуі тиіс. Орындаушы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың барлық нормаларын сақтауға міндетті. 
Орындалған жұмыстардың кепілдігі кемінде 12 ай.


Приложение №14
Техническая спецификация на выполнение работ по ремонту (замены) электропровдки и оборудования:
Работы включают в себя демонтаж и установку следующих элементов, деталей:
· Провод медный 2,5*3 сечение 90 метров;
· Розетки 6 шт.
· выключатель 2 шт. 
· светильник с плафоном 1шт..
· Лампочки 12 шт. 
· Распределительная коробка 3 шт.
· Автоматы на 32 А 2шт.
· Уличный прожектор 8 шт.(прожектор закрытого типа).
Все работы выполняются по согласованию с Заказчиком.
[bookmark: _Hlk169274244]Все  расходы на необходимые материалы, болты, зажимы, ленты и т.д., все необходимые комплектующие, электротехническое и электромонтажное оборудование в счет данной закупки. Работы должны быть выполнены качественно. 
В административном здании заказчика отключения и переключения электроэнергии должно быть произведено строго по согласованию с заказчиком.
Исполнитель обязан соблюдать все нормы техники безопасности и охраны труда. 
	Гарантия выполненных работ не менее 12 месяцев.
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