
Шартқа 2 қосымша

2026 ж.  «    » _қазан____№ ___

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 
	№ р/с
	Қызметтердің атауы 
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері
	Қызметтердің көрсету орны 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Газ құбырларына техникалылық қызмет көрсету және отын пеш құбырларын тазалау жұмысы
	Газ құбырларына, үй пештерінің құбырларын тазалау, техникалылық қызмет көрсету бойынша қызметтер және қолданысқа рұқсат АКТлері берілуі шарт.
Саны:

- 1дана котел;
- 4 дана пеш;
	Жамбыл облысы, Жуалы ауданында 4 кардон орналасқан (Кордон-таудың етегінде, теңіз деңгейінен 1900-2000 метр биіктікте орналасқан инспектордың тұрғын үйі).Кардондар: Коксай,Аксай,Топшак,Теке Камал шатқалдарында орналасқан. Кардондардың орналасқан жері таулы аймақтарда және Жабағылы ауылы орталық ғимараттан ең соңғы Коксай кардонына дейін 90 км қашықтыққа орналасқан. Қызмет осы көрсетілген 4 бөлек мекен-жайға, 4 бөлек кардондарға барып көрсетілуі керек. Ескерту: Орындаушы қызметті көрсетілген мекен-жайлар бойынша барлық 4 кардондарға өз қаражат есебінен жол талғамайтын автокөлігімен барып, орындауы тиіс. Ауа райы жаңбырлы кезде кейбір кордондарға жету қолайсыз болатынын ескертеміз. 




Приложение 2 к Договору 

                                                                                                                                                                                        «     » __октябрь___2026 года №____   
Техническая спецификация закупаемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг
	Место оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Услуги по техническому обслуживанию газовых установок, газопроводов и очистка дымотходов
	Услуги по техническому обслуживанию газовых установок,газопроводов и очистка дымотходов домашных печьей.  Поставщик должен предоставить АКТ по исползованию газопроводов и домашных печьей.
Количество:

-  котел 1 штук;
-  печь 4 штук;

	В Жуалынском районе Жамбылской области расположены 4 кардона (Кордон-жилой дом инспектора, расположенный у подножия горы, на высоте 1900-2000 метров над уровнем моря). Кардоны расположены в ущельях: Коксай, Аксай, Топшак, Теке Камал. Местоположение кардонов расположены в горной местности и на расстоянии не менее 90 км. от центрального здания, который находиться в селе Жабаглы до самого последнего Коксайского кардона. Услуга предоставляется по 4 отдельно указанным адресам, по 4 отдельным кардонам. Примечание: Исполнитель должен за счет собственных средств добратся на внедорожном автомобиле по указанным адресам (на все 4 кардона) и  выполнить услугу. Напоминаем, что во время дождливых дней добраться до некоторых кордонов будет трудно.


