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	Номер закупки:
	

	Наименование закупки:
	Закупки способам из одного источника путем прямого заключения договора.

	Наименование лота:
	Услуги по освидетельствованию противопожарного инвентаря

	Описание лота:

	Услуги по освидетельствованию противопожарного инвентаря

	Дополнительное описание
лота:

	Испытание внутреннего(ВПВ)  и наружный (ПГ) противопожарного водопровода на водоотдачу (2 раза в год — весной и осенью). 
Ежегодный осмотр огнетушителей: проверка веса, давления по манометру, целостности пломб, гибких шлангов и лакокрасочного покрытия. Проверка комплектации пожарных щитов:• 
Проверка наличия и исправности ручного инвентаря (ломы, багры, топоры, лопаты, конусные ведра, покрывала для изоляции очага возгорания). 

	Количество:
	1

	Единица измерения:
	услуга

	Место доставки:
	г.Атырау ,Мұхит Калимов,62

	Срок доставки:
	После  подписание договора течение 20 дней





Техникалық ерекшелігі.

	Сатып алу нөмірі:

	

	Сатып алудың атауы:

	Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден  мемлекеттік сатып алудың тәсілі.

	Лот атауы:
	Өртке қарсы мүлікті куәландыру бойынша қызметтер

	Описание лота:
	Өртке қарсы мүлікті куәландыру бойынша қызметтер

	Қосымша сипаттамасы лот
	Су шығынын анықтау үшін ішкі (VPV) және сыртқы (PG) өрт сөндіру сумен жабдықтауды сынау (жылына 2 рет - көктемде және күзде).
Өрт сөндіргіштерді жыл сайын тексеру: салмақты, қысым өлшегішті, тығыздағыштың тұтастығын, икемді шлангтарды және бояу жабынын тексеру. 
Өрт қалқанының компоненттерін тексеру: •
Қол құралдарының (ломдар, ілгектер, балталар, күректер, конус тәрізді шелектер, өрт көрпелері) болуын және жұмысқа жарамдылығын тексеру.

	Саны:
	1

	Өлшем бірлігі:
	қызмет

	Жеткізу орны:
	г.Атырау , Мұхит Калимов,62

	Жеткізу мерзімі:
	Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 20күн ішінде
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