Техническая спецификация.

| Номер закупки: |  |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Закупки способам из одного источника путем прямого заключения договора. |
| Наименование лота: | Услуги по освидетельствованию противопожарного инвентаря |
| Описание лота: | Услуги по освидетельствованию противопожарного инвентаря |
| Дополнительное описание лота: | Испытание внутреннего(ВПВ) и наружный (ПГ) противопожарного водопровода на водоотдачу (2 раза в год — весной и осенью). Ежегодный осмотр огнетушителей: проверка веса, давления по манометру, целостности пломб, гибких шлангов и лакокрасочного покрытия. Проверка комплектации пожарных щитов:• Проверка наличия и исправности ручного инвентаря (ломы, багры, топоры, лопаты, конусные ведра, покрывала для изоляции очага возгорания). |
| Количество: | 1 |
| Единица измерения: | услуга |
| Место доставки: | г.Атырау ,Мұхит Калимов,62 |
| Срок доставки: | После подписание договора течение 20 дней |

Техникалық ерекшелігі.

| Сатып алу нөмірі: |  |
| --- | --- |
| Сатып алудың атауы: | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден мемлекеттік сатып алудың тәсілі. |
| Лот атауы: | Өртке қарсы мүлікті куәландыру бойынша қызметтер |
| Описание лота: | Өртке қарсы мүлікті куәландыру бойынша қызметтер |
| Қосымша сипаттамасы лот | Су шығынын анықтау үшін ішкі (VPV) және сыртқы (PG) өрт сөндіру сумен жабдықтауды сынау (жылына 2 рет - көктемде және күзде). Өрт сөндіргіштерді жыл сайын тексеру: салмақты, қысым өлшегішті, тығыздағыштың тұтастығын, икемді шлангтарды және бояу жабынын тексеру. Өрт қалқанының компоненттерін тексеру: • Қол құралдарының (ломдар, ілгектер, балталар, күректер, конус тәрізді шелектер, өрт көрпелері) болуын және жұмысқа жарамдылығын тексеру. |
| Саны: | 1 |
| Өлшем бірлігі: | қызмет |
| Жеткізу орны: | г.Атырау , Мұхит Калимов,62 |
| Жеткізу мерзімі: | Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 20күн ішінде |