Приложение 2

Техническая спецификация

Счётчики электроэнергии видеокамер

ДП СКО в г. Петропавловске

| № п/п | Наименование услуг | Адрес объектов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очередная поверка однофазного электрического счётчика Орман СО-Э711 № CU651154 | ул. Украинская- З. Космодемьянской | шт. | 1 |

Примечание:

- в услуги входит замена элемента питания электросчётчика;

- после поверки необходимо предоставить все необходимые документы для последующей опломбировки данных электрических счётчиков АО «Северо-Казахстанская электросетевая компания» (сертификат о поверке либо заключение о непригодности);

- все услуги производятся за счёт поставщика;

- срок выполнения работ – не более 25 календарных дней.

Қосымша 2

Техникалық сипаттама

Бейнекамералардың электр есептегіштері

СҚО ПД Петропавл қаласында

| № п/п | Қызметтердің атауы | Объектілердің мекенжайы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Орман СО-Э711 бір фазалы электр есептегішін кезекті тексеру № CU651154 | Украинская көшесі - З. Космодемьянская көшесі | дана | 1 |

Ескерту:

- қызметтерге электр есептегішінің қуат элементін ауыстыру кіреді;

- тексеруден кейін "Солтүстік Қазақстан электр желілік компаниясы" АҚ электр есептегіштерінің деректерін кейіннен пломбалау үшін барлық қажетті құжаттарды ұсыну қажет (тексеру туралы сертификат немесе жарамсыздығы туралы қорытынды);

- барлық қызметтер жеткізушінің есебінен жүргізіледі;

- жұмыстарды орындау мерзімі-25 күнтізбелік күннен аспайды.