ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

Услуги по проведению лабораторных исследований воды по физико-химическим показателям

1. Наименование закупаемой услуги

Проведение лабораторных исследований проб воды по физико-химическим показателям для нужд ГКП на ПХВ «Чингирлауская районная больница».

2. Перечень и объем исследований

| № | Наименование услуги/исследования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запах при температуре 20 °C и 60 °C | 1 |
| 2 | Привкус | 1 |
| 3 | Мутность | 1 |
| 4 | Цветность | 1 |
| 5 | Хлориды | 1 |
| 6 | Общая жесткость | 1 |
| 7 | Аммиак | 1 |
| 8 | Окисляемость перманганатная | 1 |
| 9 | Нитриты | 1 |
| 10 | Водородный показатель (pH) | 1 |
| 11 | Отбор и регистрация проб | 1 услуга |
| 12 | Оформление протоколов и результатов исследований | 1 услуга |

3. Требования к оказанию услуги

Исполнитель должен иметь действующую аккредитацию в соответствующей области на проведение заявленных лабораторных исследований.

Исследования должны выполняться валидированными методами, предусмотренными областью аккредитации лаборатории, с соблюдением требований к отбору, транспортировке, хранению и подготовке проб.

Отбор и регистрация проб осуществляются исполнителем с оформлением необходимой сопроводительной документации.

Результаты предоставляются заказчику в виде оформленных протоколов лабораторных исследований с указанием исследованных показателей, результатов, единиц измерения (где применимо), примененных методов и сведений об испытательной лаборатории.

Исследования и оформление результатов выполняются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и применимыми санитарно-эпидемиологическими требованиями к качеству воды.

4. Результат оказания услуги

Предоставление заказчику протокола(ов) лабораторных исследований по всем указанным показателям, а также подтверждения отбора и регистрации проб.

5. Единица измерения и количество

Комплекс лабораторных исследований — 1 комплект (согласно перечню в разделе 2).

6. Место оказания услуги

ГКП на ПХВ «Чингирлауская районная больница», Чингирлауский район, Западно-Казахстанская область. Точный пункт отбора проб согласовывается заказчиком с исполнителем.

7. Срок оказания услуги

В срок, установленный договором о государственных закупках, по согласованию с заказчиком.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

Услуги по проведению микробиологических исследований воды

1. Наименование закупаемой услуги

Проведение лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ГКП на ПХВ «Чингирлауская районная больница».

2. Перечень и объем исследований

| № | Наименование услуги/исследования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исследование воды на общее микробное число (ОМЧ) | 1 |
| 2 | Исследование воды на общие колиформные бактерии (ОКБ) | 1 |
| 3 | Исследование воды на термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | 1 |
| 4 | Оформление протоколов и результатов исследований | 1 услуга |
| 5 | Отбор и регистрация проб | 1 услуга |
| 6 | Выезд специалиста на объект для отбора проб | 1 выезд |

3. Требования к оказанию услуги

Исполнитель должен иметь действующую аккредитацию в соответствующей области на проведение заявленных микробиологических исследований воды.

Отбор проб, их маркировка, регистрация, хранение и доставка в лабораторию должны осуществляться с соблюдением установленных требований, исключающих загрязнение и изменение характеристик проб.

Исследования выполняются методами, входящими в область аккредитации лаборатории, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и применимыми санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Исполнитель обеспечивает выезд специалиста на объект для отбора проб в согласованные с заказчиком дату и время.

По итогам исследований исполнитель предоставляет оформленные протоколы с результатами по каждому показателю и необходимыми сведениями об испытательной лаборатории.

4. Результат оказания услуги

Отбор и регистрация проб воды, проведение исследований на ОМЧ, ОКБ и ТКБ, выезд специалиста на объект, предоставление заказчику протоколов лабораторных исследований.

5. Единица измерения и количество

Комплекс микробиологических лабораторных исследований — 1 комплект (согласно перечню в разделе 2), включая 1 выезд специалиста.

6. Место оказания услуги

Объект ГКП на ПХВ «Чингирлауская районная больница», Чингирлауский район, Западно-Казахстанская область. Точный пункт отбора проб согласовывается заказчиком с исполнителем.

7. Срок оказания услуги

В срок, установленный договором о государственных закупках, по согласованию с заказчиком.

Примечание для заказчика

Ценовые предложения на изображениях содержат суммы 6 960 тенге по физико-химическим показателям и 6 396 тенге по микробиологическим показателям. Перед размещением закупки следует сверить актуальность цен, объем проб и применимые нормативные требования.

| Вид услуги | Сумма |
| --- | --- |
| Физико-химические исследования воды | 6 960 ₸ |
| Микробиологические исследования воды | 6 396 ₸ |
| Общая сумма | 13 356 ₸ |