ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
Услуги по проведению лабораторных исследований воды по физико-химическим показателям
1. Наименование закупаемой услуги
Проведение лабораторных исследований проб воды по физико-химическим показателям для нужд ГКП на ПХВ «Чингирлауская районная больница».
2. Перечень и объем исследований
	№
	Наименование услуги/исследования
	Количество

	1
	Запах при температуре 20 °C и 60 °C
	1

	2
	Привкус
	1

	3
	Мутность
	1

	4
	Цветность
	1

	5
	Хлориды
	1

	6
	Общая жесткость
	1

	7
	Аммиак
	1

	8
	Окисляемость перманганатная
	1

	9
	Нитриты
	1

	10
	Водородный показатель (pH)
	1

	11
	Отбор и регистрация проб
	1 услуга

	12
	Оформление протоколов и результатов исследований
	1 услуга


3. Требования к оказанию услуги
Исполнитель должен иметь действующую аккредитацию в соответствующей области на проведение заявленных лабораторных исследований.
Исследования должны выполняться валидированными методами, предусмотренными областью аккредитации лаборатории, с соблюдением требований к отбору, транспортировке, хранению и подготовке проб.
Отбор и регистрация проб осуществляются исполнителем с оформлением необходимой сопроводительной документации.
Результаты предоставляются заказчику в виде оформленных протоколов лабораторных исследований с указанием исследованных показателей, результатов, единиц измерения (где применимо), примененных методов и сведений об испытательной лаборатории.
Исследования и оформление результатов выполняются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и применимыми санитарно-эпидемиологическими требованиями к качеству воды.
4. Результат оказания услуги
Предоставление заказчику протокола(ов) лабораторных исследований по всем указанным показателям, а также подтверждения отбора и регистрации проб.
5. Единица измерения и количество
Комплекс лабораторных исследований — 1 комплект (согласно перечню в разделе 2).
6. Место оказания услуги
ГКП на ПХВ «Чингирлауская районная больница», Чингирлауский район, Западно-Казахстанская область. Точный пункт отбора проб согласовывается заказчиком с исполнителем.
7. Срок оказания услуги
В срок, установленный договором о государственных закупках, по согласованию с заказчиком.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2
Услуги по проведению микробиологических исследований воды
1. Наименование закупаемой услуги
Проведение лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ГКП на ПХВ «Чингирлауская районная больница».
2. Перечень и объем исследований
	№
	Наименование услуги/исследования
	Количество

	1
	Исследование воды на общее микробное число (ОМЧ)
	1

	2
	Исследование воды на общие колиформные бактерии (ОКБ)
	1

	3
	Исследование воды на термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	1

	4
	Оформление протоколов и результатов исследований
	1 услуга

	5
	Отбор и регистрация проб
	1 услуга

	6
	Выезд специалиста на объект для отбора проб
	1 выезд


3. Требования к оказанию услуги
Исполнитель должен иметь действующую аккредитацию в соответствующей области на проведение заявленных микробиологических исследований воды.
Отбор проб, их маркировка, регистрация, хранение и доставка в лабораторию должны осуществляться с соблюдением установленных требований, исключающих загрязнение и изменение характеристик проб.
Исследования выполняются методами, входящими в область аккредитации лаборатории, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и применимыми санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Исполнитель обеспечивает выезд специалиста на объект для отбора проб в согласованные с заказчиком дату и время.
По итогам исследований исполнитель предоставляет оформленные протоколы с результатами по каждому показателю и необходимыми сведениями об испытательной лаборатории.
4. Результат оказания услуги
Отбор и регистрация проб воды, проведение исследований на ОМЧ, ОКБ и ТКБ, выезд специалиста на объект, предоставление заказчику протоколов лабораторных исследований.
5. Единица измерения и количество
Комплекс микробиологических лабораторных исследований — 1 комплект (согласно перечню в разделе 2), включая 1 выезд специалиста.
6. Место оказания услуги
Объект ГКП на ПХВ «Чингирлауская районная больница», Чингирлауский район, Западно-Казахстанская область. Точный пункт отбора проб согласовывается заказчиком с исполнителем.
7. Срок оказания услуги
В срок, установленный договором о государственных закупках, по согласованию с заказчиком.
Примечание для заказчика
Ценовые предложения на изображениях содержат суммы 6 960 тенге по физико-химическим показателям и 6 396 тенге по микробиологическим показателям. Перед размещением закупки следует сверить актуальность цен, объем проб и применимые нормативные требования.

	Вид услуги
	Сумма

	Физико-химические исследования воды
	6 960 ₸

	Микробиологические исследования воды
	6 396 ₸

	Общая сумма
	13 356 ₸



