ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен және құралдармен қамтамасыз ету қызметтері

ОРТОПЕДИЯЛЫҚ ҰЛТАРАҚТАР

Ортопедиялық ұлтарақтар ҚР СТ 57-2015 «Қолмен және механикалық тәсілмен дайындалатын күрделі ортопедиялық аяқ киім» және ҚР СТ 58-2015 «Қолмен және механикалық тәсілмен дайындалатын күрделілігі төмен профилактикалық ортопедиялық аяқ киім» стандарттарына сәйкес дайындалуға тиіс. Ортопедиялық ұлтарақтар мен жартылай ұлтарақтар буындар мен табан тіндеріне түсетін жүктемені азайтуға, табандағы дегенеративтік үдерістерді тежеуге, анатомиялық кемшіліктерді түзетуге, буын, табан және арқа ауырсынуын азайтуға, жарақаттардың алдын алуға, табан күмбезін ұстап тұруға, қозғалыс кезінде аяққа түсетін салмақты жеңілдетуге және шаршауды азайтуға, осылайша ауырсынудың негізгі себебі – шамадан тыс жүктемені жоюға арналуға тиіс. Жеке дайындалатын ортопедиялық ұлтарақтар тірек-қимыл аппараты деформацияларының алдын алу мен емдеудің негізгі элементтерінің бірі болып табылады. Ортопедиялық ұлтарақтар мен супинаторлар табан деформацияларының, вальгустық және варустық өзгерістердің, жалпақтабандылықтың, аяқтың қысқаруының, өкше сүйегі өсінділерінің дамуын болдырмауға көмектеседі, сондай-ақ аяқ ұзындықтарының айырмашылығын түзетеді. Олар табиғи, берік әрі сапалы материалдардан дайындалып, табан күмбезін ұстап тұруға, қысқаруды өтеуге және басқа да қажетті функцияларға арналған қосымша элементтермен жабдықталуға тиіс.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Протездік-ортопедиялық көмек мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық құралдармен қамтамасыз ету және оларды пайдалануды үйрету бойынша мамандандырылған медициналық-техникалық көмек көрсетуді қамтиды.

Әлеуетті өнім беруші 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрықпен бекітілген Мүгедектігі бар адамдарды жеке абилитациялау және оңалту бағдарламасына сәйкес протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, оның ішінде оларды ауыстыру мерзімдері қағидаларында көзделген тізбеге сәйкес облыстағы мүгедектігі бар адамдарға протездік-ортопедиялық құралдарды дайындауға және ұсынуға тиіс.

Қызметтер мынадай нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келуге тиіс:

– Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі;

– Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодексі;

– ҚР СТ 1724-2007 «Протездеу бойынша медициналық қызметтер көрсету және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету. Жалпы талаптар»;

– ҚР СТ 68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалатын протездік-ортопедиялық бұйымдар»;

– ҚР ҚН 3.06-01-2011 «Ғимараттар мен құрылыстардың халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қолжетімділігі»;

– ҚР ЕЖ 3.06-101-2012 «Ғимараттар мен құрылыстарды халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарының қолжетімділігін ескере отырып жобалау. Жалпы ережелер».

Өнім беруші төмендегілер үшін жауап береді:

– протездеу кезеңінде стационарда медициналық көмек көрсету;

– қызмет алушыны протездік-ортопедиялық бұйымдарды пайдалануға үйрету;

– протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеу;

– стационарлық көмек көрсетілуі қажет қызмет алушыларды протездеу кезінде орналастыру және тамақтандыру;

– қызмет алушылардың есебін жүргізу, протездеуге мұқтаж мүгедектігі бар адамдар жөніндегі деректер қорын құру және түзету.

Протездік-ортопедиялық көмекке мұқтаж қызмет алушылардың тапсырыстарын өнім беруші қабылдайды.

Тапсырыстың сипаты мен түріне қарай өнім беруші қызмет алушыны стационарлық протездеуге шақыру немесе оның қатысуынсыз тапсырысты орындау қажеттілігі туралы шешім қабылдайды. Шақыру алдын ала жіберіледі.

Протездерді мерзімінен бұрын ауыстыру, пайдалану мерзімін ұзарту, жөндеу, оның ішінде жаңа үлгілерге ауысу, шиналы-былғары протездерден құрама протездерге, жаңа технологиялар бойынша дайындалған, электрондық модульдері бар протездерге ауысу туралы шешім комиссиялық тәртіппен қабылданып, өнім беруші жасаған тиісті актімен ресімделеді. Комиссия бұйымның өнім берушінің кінәсінен сапасыз дайындалғанын анықтаған жағдайда кемшіліктер оның қаражаты есебінен жойылады.

Өнім беруші қызмет алушының заманауи талаптарға сай протездік-ортопедиялық бұйымдарға қажеттілігін ескеруге тиіс.

Өнім беруші ай сайын мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен дайындалған протездік-ортопедиялық құралдар мен аяқ киімдердің есебін жүргізіп, белгіленген нысанда тізілім және көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актісін жасайды және оларды төлем жүргізу үшін облыстық басқармаға ұсынады.

Протездеуге бару, өнім берушінің медициналық стационарына жатқызу және протездеу кезеңінде күтіп-ұстау шығындарын өнім беруші мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен төлейді.

Өнім берушіге бару және кері қайту жолақысы теміржол көлігінде қатты плацкарт вагонының немесе мүгедектігі бар адамдарға арналған арнайы вагонның тарифі бойынша, су көлігінде екінші сынып тарифі бойынша, автомобиль жолдарында белгіленген тарифтер бойынша, ұсынылған билет немесе теміржол вокзалы, автовокзал, айлақ кассасы берген анықтама негізінде өтеледі.

Мүгедектігі бар адамдардың жолақысы жылына екі сапардан аспайтын мөлшерде төленеді. Бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдар мен мүгедектігі бар балаларды ертіп жүретін адамдарға, сондай-ақ бандажбен қамтамасыз етілуге құқығы бар адамдарға ілесіп жүретіндерге тек бір сапардың шығыны өтеледі.

– Ай сайын, 25-күннен кешіктірмей, орындалған жұмыстар актілері мен шот-фактуралар ұсынылады.

– Тапсырыс беруші шарттың орындалу мерзімі ішінде көрсетілген қызметтердің сапасын іріктеп тексеруге құқылы.

– Тапсырыс беруші қажеттілік туындаған жағдайда мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен және құралдармен қамтамасыз ету қызметтерінің тізбесін өзгертуге құқылы.

– Стационарлық протездеуге мұқтаж адамдар өнім берушінің медициналық стационарына жатқызылады. Стационарға бару және кері қайту уақытын қоса алғанда, ауруханада болудың бүкіл кезеңіне Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексінің 59-бабы 2-тармағына сәйкес еңбекке уақытша жарамсыздық парағы беріледі.

– Өнім беруші кепілдік мерзімі ішінде протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндейді.

МАҢЫЗДЫ:

– Өнім беруші орындалған жұмыстар актісіне протездік-ортопедиялық бұйымды дайындау кезінде пайдаланылған барлық құрамдас бөлшектердің (жартылай фабрикаттардың) тізбесін әр позиция бойынша атауын, өндіруші зауыттың артикулын, санын, өндірушінің атауын және тауар белгісін көрсете отырып қоса беруге тиіс.

– Пайдаланылатын құрамдас бөлшектер (жартылай фабрикаттар) жаңа, 2025 жылдан ерте шығарылмаған және өндірушінің кепілдігімен қамтамасыз етілген болуға тиіс.

ҚОСЫМША МІНДЕТТІ ТАЛАПТАР

Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау

Өнім беруші бұйымды дайындау, өлшем алу, өлшеп көру, жеке бейімдеу, түзету және беру қызметтерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, оның ішінде 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодекске, 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекске, 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрыққа, сондай-ақ сапа, қауіпсіздік, санитариялық-эпидемиологиялық жағдайлар мен объектілердің қолжетімділігі жөніндегі міндетті талаптарға сәйкес көрсетуге міндетті. Нормативтік сілтемелер шарт орындалатын күнгі қолданыстағы редакциясында қолданылады.

Бұйымды өлшеп көру кезіндегі жол жүру және тұру шығындары

Қызмет алушының өлшем алу, бұйымды өлшеп көру, жеке бейімдеу, түзету және дайын бұйымды алу үшін өнім беруші орналасқан жерге баруына байланысты барлық шығындарды, оның ішінде екі бағыттағы жол жүру шығындарын және қажет болған жағдайда осы рәсімдер кезеңіндегі тұру шығындарын өнім беруші шарт бағасы шегінде өз қаражаты есебінен көтереді. Өнім беруші сапарды ұйымдастырады немесе қызмет алушымен сапарға дейін келісілген тәртіппен құжатпен расталған шығындарды өтейді. Өнім берушінің кінәсінен қайта өлшеп көру немесе түзету қажет болса, тиісті шығындарды да өнім беруші көтереді. Міндетті рәсімдер, жол жүру және тұру үшін қызмет алушыдан қосымша ақы алуға жол берілмейді. Бұл шығындар өнім берушінің ұсынатын бағасына енгізіледі және шарт бағасынан тыс тапсырыс берушімен қосымша төленбейді.

Өлшеп көруді ұйымдастыру және кемшіліктерді жою тәртібі

Өнім беруші қызмет алушымен өлшеп көрудің күнін, орнын және тәртібін алдын ала келісіп, оның жүріп-тұру шектеулері мен жеке қажеттіліктерін ескереді. Бұйым денеге сәйкестігі және мақсатына сай пайдалануға жарамдылығы тексерілгеннен кейін беріледі. Өнім берушінің кінәсінен анықталған кемшіліктер, қажетті қайта өлшеп көруді қоса алғанда, оның есебінен жойылады. Заңнамада міндетті кепілдіктер көзделген жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті талаптары қолданылады.

Ескертпе: жол жүру және тұру шығындарын төлеу туралы талаптар осы техникалық ерекшелікте өнім берушінің шарттық міндеттемесі ретінде белгіленеді және олардың барлық жағдайда заңнама бойынша сөзсіз міндет болып табылатынын білдірмейді.

Қызмет алушыларды тапсырыс берушімен келісу

Өнім беруші протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындауды бастамас бұрын протездік-ортопедиялық көмекпен қамтамасыз етілетін қызмет алушылардың тізімін тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге тиіс.

Бұйымдар тек тапсырыс берушімен алдын ала келісілген қызмет алушылар үшін, мүгедектігі бар адамның жеке абилитациялау және оңалту бағдарламасын, медициналық көрсетілімдерін және тиісті бұйымға қажеттілігін ескере отырып дайындалады.

Өнім берушінің келісілген қызмет алушылар тізімін, дайындалатын бұйымдардың саны мен түрлерін тапсырыс берушімен алдын ала келіспей өз бетінше өзгертуіне жол берілмейді.

Келісілген тізімге өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда өнім беруші тиісті ақпаратты алдын ала тапсырыс берушіге келісу үшін жолдауға міндетті.

Тапсырыс берушімен алдын ала келісілмей бұйымдарды дайындау Қазақстан Республикасының заңнамасында және шарт талаптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тапсырыс берушіде оларды төлеу міндеттемесін туындат

Техническая спецификация

услуги по обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью и средствами

Стельки ортопедические должны изготавливаться в соответствии с СТ РК 57-2015 «Обувь ортопедическая сложная ручного и механического производства» СТ РК 58-2015 «Обувь ортопедическая малосложная профилактическая ручного и механического производства» Ортопедические стельки и полустельки должны минимизировать нагрузку на суставы и ткани стопы, приостанавливать дегенеративные процессы в ступнях, корректировать анатомические недостатки, избавлять от болей в суставах, стопе и спине, предотвращать травмы, поддерживать свод стопы, облегчать состояние ног при движении, снимать усталость и тем самым ликвидировать основную причину боли-перегрузку.Индивидуальные ортопедические стельки- /ОС/ основной элемент терапии, профилактики и лечения деформаций опорно- двигательного аппарата. Ортопедические стельки, супинаторы помогают предотвратить развитие деформаций стоп, вальгусные и варусные изменения, плоскостопие, укорочения ног, пяточные шипы, а также корректируют разную длину ног. Они должны быть изготовлены из натуральных, прочных и качественных материалов иметь дополнительные элементы для удержания свода стопы, компенсации укорочения и др.

Требования к оказанию услуг

помощь заключается в предоставлении специализированного вида   медико-технической помощи по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими средствами,   а также в обучении пользования ими.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК должен производить и обеспечивать инвалидов области   протезно-ортопедическими средствами, согласно перечня, утвержденных Правилами обеспечения лиц с инвалидностью   протезно-ортопедической помощью,   техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными   средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой   абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены от   30.06.2023 г. № 287

Услуги по обеспечению получателей услуг   протезно-ортопедической помощью должны соответствовать следующим   нормативно-правовым актам:

Кодексом    Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и   системе здравоохранения»,

Социальным Кодексом Республики Казахстан от 20   апреля 2023 года № 224-VII ЗРК.

СТ РК 1724-2007 «Предоставление медицинских услуг   по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. Общие   требования»;

Протезно-ортопедические изделия   должны соответствовать государственным стандартам Республики Казахстан; СТ РК   68-2012 «Изделия протезно-ортопедические, изготовленные по   индивидуальным заказам населения»;

СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и   сооружений для маломобильных групп»;

СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и   сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие   положения»;

Поставщик несет ответственность за:

-  оказание медицинской помощи в стационаре во время   протезирования;

- обучение получателя услуги пользованию протезно-ортопедическими   изделиями;

- оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий;

- обеспечение содержания и питания получателей услуг, которым   показана стационарная помощь при протезировании;

- ведение учета получателей услуг, создание и корректировка   банка данных по инвалидам, которым показано протезирование.

Прием заказов от получателей услуг, нуждающихся в   протезно-ортопедической помощи, осуществляет поставщик.

В зависимости от   характера и вида заказа, поставщик принимает решение о необходимости вызова   инвалида для стационарного протезирования либо выполнения заказа в его   отсутствие. Вызов высылается заблаговременно.

Решение о   досрочной замене, а также продлении срока ношения, ремонте протезов, в том   числе новых моделей, о переходе с шинно-кожаных протезов на комбинированные   протезы, протезы, изготовленные по новым (современным) технологиям, с   электронными модулями принимается комиссионно и производится на основании   соответствующего акта, составляемого поставщиком. При установлении комиссией   факта некачественного изготовления изделия по вине поставщика, устранение   брака осуществляется за счет его средств.

Поставщик должен   учитывать потребности получателя услуги в протезно-ортопедических изделиях,   отвечающих современным требованиям.

Поставщик   ежемесячно ведет учет и составляет реестр по установленной форме на   протезно-ортопедические средства и протезно-ортопедическую обувь,   изготовленные за счет средств государственного бюджета, а также акт   приема-передачи выполненных услуг, которые представляются в областное   управление для оплаты (в произвольной форме).

Расходы, связанные с проездом на протезирование, госпитализацией   в медицинский стационар поставщика, содержанием на время протезирования   оплачиваются поставщиком за счет средств государственного бюджета.

Проезд (до   поставщика и обратно) возмещается по железной дороге по тарифу жесткого   плацкартного вагона, специализированного вагона для инвалидов, по водным   путям - по тарифу второго класса, по шоссейным или грунтовым дорогам - по   установленным тарифам, на основании предъявленного билета или справки,   выданной кассой железнодорожного вокзала, автовокзала, пристани.

Оплата проезда   инвалидов производится не более чем за две поездки в год. Сопровождающим   инвалидов первой группы и детей-инвалидов, лицам, имеющим право на   обеспечение бандажами, возмещаются расходы только за одну поезд

- Предоставление ежемесячно, не   позднее 25 числа актов выполненных работ, счет-фактуры;

-   Заказчик имеет право в течении срока исполнения договора выборочным путем   проверять качество оказанных услуг.

Заказчик   вправе в связи со сложившейся необходимостью изменить перечень услуг по обеспечению  инвалидов протезно-ортопедической помощью и   средствами.

- Инвалиды,   нуждающиеся в стационарном протезировании, госпитализируются в медицинский   стационар поставщика. На весь период госпитализации, включая время проезда в   медицинский стационар и обратно, выдается лист о временной нетрудоспособности   в соответствии с пунктом 2 статьи 59 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье и системе   здравоохранения».

-    производит ремонт протезно-ортопедических изделий в течение гарантийного   срока;

ВАЖНО:

-   должен приложить к акту выполненных работ перечень всех комплектующих   (полуфабрикатов) которые применялись для изготовления   протезно-ортопедического изделия в соответствии с актом, с указанием   наименования, артикула завода изготовителя, количества, наименования завода   изготовителя и товарного знака, по каждой позиции.

-   комплектующие (полуфабрикаты), применяемые для изготовления   протезно-ортопедического изделия должны быть новыми, не ранее 2025 года и   иметь гарантии от производителя.,

Дополнительные обязательные условия

Соблюдение законодательства Республики Казахстан

Поставщик обязан оказывать услуги по изготовлению, снятию мерок, примерке, индивидуальной подгонке, корректировке и выдаче изделия с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе Социального кодекса Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII, Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказа от 30 июня 2023 года № 287 об утверждении правил обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, а также действующих обязательных требований к качеству, безопасности, санитарно-эпидемиологическим условиям и доступности объектов. Нормативные ссылки применяются в действующей на дату исполнения договора редакции.

Проезд и проживание при примерке изделия

Все расходы, связанные с необходимым прибытием получателя услуги к месту нахождения поставщика для снятия мерок, примерки, индивидуальной подгонки, корректировки и получения изделия, включая проезд к месту оказания услуги и обратно, а при необходимости — проживание на период проведения указанных процедур, несёт поставщик за счёт собственных средств в рамках цены договора. Поставщик организует поездку либо возмещает документально подтверждённые расходы получателя услуги в порядке, согласованном с ним до поездки. При необходимости повторной примерки или корректировки по вине поставщика соответствующие расходы также несёт поставщик. Не допускается взимание с получателя услуги дополнительной платы за обязательные процедуры и связанные с ними поездки и проживание. Указанные затраты включаются поставщиком в предлагаемую цену и не оплачиваются заказчиком сверх цены договора.

Порядок организации примерки и устранения недостатков

Поставщик заблаговременно согласовывает с получателем услуги дату, место и порядок проведения примерки, учитывая ограничения мобильности и индивидуальные потребности. Изделие выдаётся после проверки посадки и пригодности к использованию по назначению. Выявленные по вине поставщика недостатки устраняются за его счёт, включая необходимые повторные примерки. При наличии обязательных законодательных гарантий применяются соответствующие требования законодательства Республики Казахстан.

Примечание: условия об оплате поездок и проживания установлены настоящей спецификацией как договорное обязательство поставщика; они не являются утверждением о наличии безусловной аналогичной обязанности во всех случаях по законодательству РК.

Согласование получателей услуг с Заказчиком

Поставщик обязан до начала изготовления протезно-ортопедических изделий в обязательном порядке согласовать с Заказчиком список получателей услуг, подлежащих обеспечению протезно-ортопедической помощью.

Изготовление изделий осуществляется исключительно в отношении получателей услуг, предварительно согласованных с Заказчиком, с учётом индивидуальной программы абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, медицинских показаний и потребности в соответствующих изделиях.

Самостоятельное изменение Поставщиком согласованного списка получателей услуг, количества и видов изготавливаемых изделий без предварительного согласования с Заказчиком не допускается.

В случае необходимости внесения изменений в согласованный список Поставщик обязан предварительно направить соответствующую информацию Заказчику для согласования.

Изготовление изделий без предварительного согласования с Заказчиком не является основанием для возникновения у Заказчика обязательств по их оплате, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и условиямидоговора.