Тех. Спецификация

На замену контроллера автоматики котла под ключ.

Наименование проекта: Комплексная замена системы регулирования отопительной установки.

Установить Оригинальный блок управления Viessmann Vitotronic 100, тип GC1B.

1.Контроллер должен поставляться в полной заводской комплектации и оригинальной упаковке с котловым датчиком температуры воды, паспортом, сертификатом.

2. Демонтаж: маркировка коммутации, извлечение датчиков, извлечение старого модуля управления.

3. Монтаж: инсталляция прибора, подключение датчиков, коммутация разъемов, программирование.

4. Комплексное тестирование: проверка срабатывания цепи аварийного защитного ограничителя температуры, тестовый пуск горелки, контроль рабочих параметров на ЖК- дисплее в течение 2 часов.

- Акт приема-передачи.

- Приобретение необходимых материалов за счет поставщиков

Техникалық сипаттама

Қазандықтың автоматика контроллерін  ауыстырып қосу үшін

Жобаның атауы: жылыту қондырғысын реттеу жүйесін кешенді ауыстыру.

Бастапқы Viessmann Vitotronic 100 басқару блогын орнатыңыз, GC1B түрі

- Контроллер толық зауыттық жабдықта және су температурасының қазандық сенсоры, төлқұжаты, сертификаты бар түпнұсқа қаптамада жеткізілуі керек.

- Бөлшектеу: коммутацияны белгілеу, датчиктерді шығару, ескі басқару модулін шығару.

- Орнату: құрылғыны орнату, сенсорларды қосу, қосқыштарды ауыстыру, бағдарламалау.

- Кешенді тестілеу: апаттық қорғаныс температурасын шектегіш тізбегінің іске қосылуын тексеру, қыздырғышты сынақтан өткізу, СКД дисплейдегі жұмыс параметрлерін 2 сағат ішінде бақылау.

- Қабылдау-тапсыру актісі.

- 6.Жеткізушілер есебінен қажетті материалдарды сатып алу