Техническая спецификация

Текущий ремонт и обслуживание водоразводящих сетей водопровода с.Белоградовка

1.Провести полную ревизию всех колодцев в количестве 32  (тридцать два) шт., в том числе:
 -очистка колодцев и откачка воды;
-обеспечение полной герметизация мест ввода и вывода труб в колодцах и герметизацию самого колодца; 
-устранение порывов и протечек воды на водопроводных трубах, восстановление герметичности труб;
-проверка работоспособности водоразборных кранов и шлангов для подачи воды, при необходимости- их  замена;
2.Все расходные материалы и иные непредвиденные расходы оплачиваются за счет средств Поставщика.
3.Гарантийный срок составляет 2 (два) года. Все дефекты, выявленные в течении гарантийного срока, устраняются силами и за счет средств Поставщика.
4.Место проведения работ: Белоградовский сельский округ.
5.Поставщик обязан поддерживать чистоту на участке выполнения работ и своевременно убирать строительный и иной мусор, образовавшийся в ходе проведения работ. Вывоз мусора с территории Заказчика на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) осуществляется силами и за счет средств Поставщика.










ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
Белоградовка ауылындағы су тарату желілерін жоспарлы жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету

[bookmark: _GoBack]1.Барлық құдықтарға 32 (отыз екі) дана көлемінде толық тексеру жүргізу, оның ішінде:
- Ұңғымаларды тазарту және суды сору;
-ұңғымалардағы құбырларды енгізу және шығару орындарын толық герметизациялауды және ұңғыманың өзін герметизациялауды қамтамасыз ету;
- су құбырларындағы судың ағуы мен ағуын жою, құбырлардың герметикалығын қалпына келтіру;
-су жинайтын крандар мен су беруге арналған шлангтардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру, қажет болған жағдайда оларды ауыстыру;
2.Барлық шығын материалдары және басқа да күтпеген шығыстар жеткізушінің қаражаты есебінен төленеді.
3.Кепілдік мерзімі-2 (екі) жыл. Кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық ақаулар жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жойылады.
4.Жұмыс орны: Белоградов ауылдық округі.
5.Өнім беруші жұмыстарды орындау учаскесінде тазалықты сақтауға және жұмыстарды жүргізу барысында пайда болған Құрылыс және өзге де қоқыстарды уақтылы тазартуға міндетті. Тапсырыс берушінің аумағынан қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына (ҚТҚ) қоқысты шығару жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
