


        Бейнебақылау жүйелеріне  техникалық қызмет көрсету 
	

1. Бейнебақылау жүйесінде күтпеген ақаулар болған жағдайда жөндеу жұмыстары қажет. Ақаулықты тез және дәл диагностикалау және қажетті жөндеу жұмыстарын жүргізу маңызды. 
2. Бейнекамера объективін шаң мен кірден тазарту.
3. Бейнекамера корпусының механикалық зақымдануын жою, бейнекамерамен қорғалатын аймақты тексеру.
4. Бейнетіркегіш және бейне серверлерді тексеру, DVR және бейне сервер корпусын шаң мен кірден сыртқы және терең тазарту, ілеспе инфрақұрылымды тексеру.
5. Кабельдік трассаны бақылау және диагностикалау.
6. Регламенттік жұмыстар журналын толтыру. 
7. Бейнекамералардың бағытын реттеу.
8. Жұмыс барысында анықталған ақауларды қалпына келтіру Орындаушының есебінен жүргізіледі. 
 9.  Бейнебақылау жүйесінің  үздіксіз жұмыс жасап тұруын қамтамасыз ету.
10. Тапсырыс берушінің өтініші бойынша күндізгі уақытта мамандарға міндетті түрде бару.
11. Орындаушының лицензиясы болуы  және  жедел басқару орталығына  бейнекамераларды қосу міндетті.
12.Техникалық қадағалаудың жоспарлы жұмысы ай сайын жүргізіледі және 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін орындалады.




	


















Техническая спецификация обслуживания систем видеонаблюдений


1.  Ремонтные работы необходимы при неожиданных сбоях в системе видеонаблюдения. Поломки нужно исправлять сразу, чтобы минимизировать простои системы. Важно быстро и точно диагностировать проблему и провести необходимые ремонтные работы.
2. Очистите объектив видеокамеры от пыли и грязи.
3. Устранить механические повреждения корпуса видеокамеры, проверить зону, защищаемую видеокамерой.
4. Осмотр видеорегистраторов и видеосерверов, внешняя и глубокая очистка корпуса видеорегистратора и видеосервера от пыли и грязи, сопутствующей инфраструктуры.
5. Мониторинг и диагностика кабельной трассы.
6. Заполнение журнала нормативных работ. 
7. Регулировка направления видеокамер.
8. Ремонт дефектов, обнаруженных в ходе работы, осуществляется за счет Подрядчика. 
 9. Обеспечение непрерывной работы системы видеонаблюдения.
10. Обязательные выезды  специалистам в течение дня по устной заявке заказчика.
11. Подрядчик должен иметь лицензию и подключить видеокамеры к центру оперативного управления(ЦОУ).
12. Техническое обслуживание  будет осуществляться ежемесячно и завершится до 31 декабря 2026года.
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