Техникалық сипаттама

санитарлық торапта, Ақтау қаласы 3502 әскери бөлімінде пластикалық қалқаларды дайындау және орнату жөніндегі жұмыстарға, 4-өнеркәсіптік аймақ, 20-ғимарат.

Мақсаты: санитарлық-тұрмыстық бөлме құру, 5 бөлек дәретхана кабинасы мен 4 душтық кабина.

Негізгі сипаттамалары:

- кабиналар саны 9 дана;

- түрі: есіктері бар стационарлық сантехникалық бөлімдер;

- материал: ылғалға төзімді компакт-ламинат HPL немесе соған ұқсас  ылғалға төзімді материал;

- түсі: Тапсырыс берушімен келісіледі;

- каркас және бекіткіштер: алюминий профилі, тот баспайтын болат немесе антикоррозиялық жабыны бар мырышталған металл;

- есіктер 9 дана;

- есіктер тұтқалармен, ілмектермен, ысырмалармен, ашу шектегіштерімен жабдықталуы тиіс;

- тіректер: антикоррозиялық жабыны бар реттелетін аяқтар;

- бөлімдердің биіктігі: шамамен 2000-2100 мм;

- бір кабинаның өлшемі: шамамен 900*1200 мм (соңғы өлшемдерорнатылатын жерде анықталады);

- ылғалға, тазалағыш заттардың әсеріне төзімділік;

- жиынтық жеткізуді, құрастыруды және монтаждауды қамтуы тиіс.

Жеткізушіге (Мердігерге) қойылатын талаптар.

- бөлігіш қабырғаларды толыққанды монтаждау үшін қажетті барлық материалдарды, фурнитураларды, профильдерді, бекіту элементтерін және шығын материалдарын сатып алу, жеткізу және тасымалдау толық көлемде Жеткізушінің (Мердігердің) есебінен жүзеге асырылады.

- жеткізуші дайындау жұмыстары басталғанға дейін нысанға өз бетінше барып, бақылау өлшемдерін жүргізуге міндетті. - жеткізілетін барлық тауарлар мен материалдар жаңа, қолданылмаған және ақаусыз болуы тиіс.

- монтаждау жұмыстары білікті персонал tomonidan құрылыс және санитарлық нормаларды, сондай-ақ техникақауіпсіздік ережелерін сақтай отырып орындалуы тиіс.

Техническая спецификация

на работы  по изготовлению и установке пластиковых перегородок в санитарном узле,  воинской части 3502 город Актау, промышленная зона 4, здание 20.

Назначение: устройство санитарно-бытового помещения с 5 отдельными туалетными кабинками и 4 душевые кабины.

Основные характеристики:

- количество кабин 9 шт.;

- тип: стационарные сантехнические перегородки с дверями;

- материал: влагостойкий компакт-ламинат HPL либо аналогичный влагостойкий материал;

- цвет: по согласованию с Заказчиком;

- каркас и крепеж: алюминиевый профиль, нержавеющая сталь либо оцинкованный металл с антикоррозионным покрытием;

- двери 9 шт.;

- двери должны быть оснащены: ручками, петлями, защелками, ограничителями открывания;

- опоры: регулируемые ножки с антикоррозионным покрытием;

- высота перегородок: ориентировочно 2000-2100 мм;

- размер одной кабины: ориентировочно 900*1200 мм (окончательные размеры определяются по месту);

- устойчивость к влаге, воздействию моющих средств;

- комплект должен включать доставку, сборку и монтаж.

Требования к Поставщику (Подрядчику).

- закупка, поставка и доставка всех необходимых материалов, фурнитуры, профилей, крепежных элементов и расходных материалов для полноценного монтажа перегородок осуществляются в полном объёме за счет Поставщика (Подрядчика).

- поставщик обязан до начала изготовления самостоятельно произвести контрольные замеры на объекте.

- все поставляемые товары и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без дефектов.

- монтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением строительных и санитарных норм и правил техники безопасности.

Начальник квартирно - эксплуатационной службы

подполковник	Д. Щербаков