2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 

	Тапсырыс беруші атауы
	Атауы
	Өлшем бірлік
	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі
	Жеткізу орындар

	Түркістан облысының білім басқармасының Түркістан қаласының білім бөлімінің "Ж.Еділбаев атындағы №18 мектеп-гимназия" КММ
	Кәріз жүйелерін/су бұрғыш арықтарды күтіп ұстау/пайдалану/тазалау қызметтері
	Бір қызмет
	Келісім шарт күшіне еңгенен кейін 16 жұмыс күнінде және тапсырыс берушінің өтімі бойынша 31.12.2026 жылдың соңына дейін
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	№
	Қызметтердің атауы
	Қызметтерді жеткізушілерге міндеттер мен талаптар

	1
	2
	3

	1
	Кәріз жүйелерін/су бұрғыш арықтарды күтіп ұстау/пайдалану/тазалау қызметтері
	Кәріз жүйелерін/су бұрғыш арықтарды күтіп ұстау/пайдалану/тазалау қызметтері. 12 дана (колодец) кәріз желілерін, құдықтарды, сору, тазалау, механикалық тазалау, арқанмен (трос) тазалау, жуып шаю, арнайы техникамен (Илосос-Ассенизатор, кротмашина) тазалау, жуып шаю керек. Сарқынды суларды, қалдықтарды 12 дана (колодец) кәріз желілерін, құдықтардан септиктен ассенизациялық машина шығару керек және кәріз қалдықтарды арнайы санитарлық орынға тасталуы тиіс. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қызмет көрсету мерзімі -шартқа қол қойылған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 

Көрсетілетін қызметтін техникалық сипаттамасы:

- кәріз желілерін, құдықтарды, септиктерді, сору, кәріз желілерін, құдықтарды, септиктерді тазалау,

-механикалық тазалау, арқанмен тазалау
- 12 дана шұңқыр (колодец) бар, сосын ішіне түсіп механикалық тазалау, арқанмен тазалау және 100 кубтық септикті толық тазалау 
Кәріз қалдықтарды арнайы санитарлық орынға тасталуы тиіс.

Қызмерт арнайы техникамен (Илосос-Ассенизатор, кротмашина) көрсетілуі тиіс.

Арнайы техника техникалық ақаусыз болуы және барлық қажетті қауіпсіздік стандарттарына сай болуы тиіс.
Өнім берушінің қоршаған ортаға эмиссияға рұқсаты болуы тиіс құжаттары:

Кәріз қалдықтарды тапсыруға арналған полигонмен шарт;

Кәріз қалдықтарды сұрыптау кешенімен шарт.

Қызмет көрсету мерзімі: Қызмет ай сайын, Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша.

2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады және тапсырыс берушінің өтімі бойынша
Түркістан облысы, Түркістан қ., А.САНДЫБАЙ, 65


Пайдалынатын құралдар, тасушы машина, соратын Ассенизациялық  машина өнім  беруші есебінен және жұмыстар мен қызметтер көрсету өнім беруші есебінен жүргізіледі.  Барлық шығындар Әлеуетті өнім беруші есебінен жүргізіледі.

Приложение 2 

Техническая спецификация закупаемых услуг

	Наименование заказчика
	Наименование
	Единица измерения
	Количество, объем
	Планируемый срок поставки
	Места поставки

	Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 18 имени Ж.Едилбаева" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области
	Услуги по содержанию/ эксплуатации/ очистке канализационных систем/ водоотводных канав
	Одна услуга
	1
	В течение 16 рабочих дней после вступления договора в силу и по заявке заказчика до конца 31.12.2026 года
	Туркестанская область, г.Туркестан, А.САНДЫБАЙ, 65




	№
	Наименование услуг
	Обязанности и требования к поставщикам услуг

	1
	2
	3

	1
	Услуги по содержанию/ эксплуатации/ очистке канализационных систем/ водоотводных канав
	Услуги по содержанию/эксплуатации/очистке канализационных систем/водоотводных канав. 12 шт. (колодец) канализационные сети, колодцы, отсасывание, очистка, механическая очистка, очистка канатом (тросом), промывка, очистка специальной техникой (Илосос-Ассенизатор, кротмашина), промывка. Сточные воды, отходы должны быть удалены из канализационных сетей в количестве 12 штук (колодец), септика из колодцев ассенизационной машиной и канализационные отходы должны быть выброшены в специальное санитарное место. Срок оказания услуг по заявке заказчика с момента подписания договора до 31 декабря 2026 года.

Техническая характеристика оказываемых услуг:

- откачка канализационных труб, колодцев и септиков,

- прочистка канализационных труб, колодцев и септиков,

- промывка под высоким давлением,

- механическая чистка, чистка тросом,
- Есть яма (колодец) 12 шт., затем механическая очистка, очистка канатом и полная очистка септика на 100 куб.
Канализационные отходы должны вывозиться на специальные санитарные площадки

Услуги оказываются спецтехникой (Илосос-Ассенизатор, кротмашина).

Предоставляемые спецтехники должны быть техническими исправными и

соответствовать всем требуемым нормам безопасности.
Документы, на которые поставщик должен иметь разрешение на эмиссии в окружающую среду:

Договор с полигоном для сдачи канализационных отходов;

Договор с комплексом сдачи канализационных отходов..

Сроки оказания услуги: Услуги оказываются ежемесячно. По Заявке Заказчика 

До 31 декабря 2026 года и по заявке заказчика
Туркестанская область, г.Туркестан, ул. А.САНДЫБАЙ, 65


Эксплуатационные средства, транспортирующая машина, всасывающая Ассенизационная машина производятся за счет поставщика и оказание работ и услуг за счет поставщика. Все затраты производятся за счет потенциального поставщика.
