| № | Наименование товара | Характеристики / Размеры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена стеклопакета на окне жилой комнаты | Размер: 146х96 см (точный размер уточняется после обязательного замера на объекте) | шт | 1 |
| 2. | Замена стеклопакета на окне поста охраны | Размер: 91х38 см (точный размер уточняется после обязательного замера на объекте) | шт | 1 |
| 3. | Ремонт фурнитуры в жилой комнате | Регулировка, смазка, устранение продувания и перекосов, замена изношенных элементов при необходимости | шт; 1. | 1; 1. |

Техническая спецификация

Технические требования к выполняемым работам и материалам

-Все используемые материалы и комплектующие должны быть новыми, высокого качества, отвечать требованиям безопасности, стандартов ГОСТ и санитарно-гигиеническим нормам.

-Устанавливаемые стеклопакеты должны быть герметичными, без трещин, сколов, царапин и внутренних загрязнений, иметь тройное остекление.

-Ремонт и регулировка оконной фурнитуры должны обеспечить плавность хода створки, плотное прилегание уплотнителей и полное отсутствие продуваний.

-Подрядчик обязан произвести контрольный замер на объекте перед изготовлением и поставкой стеклопакетов. Итоговые размеры согласовываются с Заказчиком.

Требования к качеству, гарантии и безопасности

Исполнитель гарантирует высокое качество выполненных работ и установленных материалов.

Гарантийный срок на выполненные работы и установленные стеклопакеты / элементы фурнитуры составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

При выполнении работ должны соблюдаться правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. По окончании работ Исполнитель обязуется вывезти строительный мусор.

Адрес  оказания услуги: Костанайская обл.  г Рудный ул. 8 марта строение 50 А.