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«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель отдела занятости
и социальных  программ Жылыойского района
                                                                         	    ____________Е.Құбаев
                                                                       		    «___»  ________2026 ж


Техническая спецификация 
услуги по протезированию и обеспечению 
протезно-ортопедическими изделиями лиц с инвалидностью

Протезно-ортопедическая помощь заключается в предоставлении специализированного вида медико-технической помощи по обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами, а также в обучении пользования ими.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК должен производить и обеспечивать лиц синвалидностью Жылыойского района протезно-ортопедическими средствами, согласно Классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью, утвержденный Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года №284.
Протезно-ортопедическая помощь должна быть оказана в соответствии с Правилами обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены, утвержденным приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 287. 
Услуги по обеспечению получателей услуг протезно-ортопедической помощью должны соответствовать следующим нормативно-правовым актам:
Кодексу Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-Vl «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
Кодексу Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК «СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН».
Протезно-ортопедические изделия должны соответствовать государственным стандартам Республики Казахстан:
СТ PK 1724-2007 «Предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. Общие требования›;
СТ PK 68-2012 «Изделия протезно-ортопедииеские, изготовленные по индивидуальным заказал населения»;
СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия».
СТ РК 69-2012 «Протезы нижних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия».
СТ РК 72-2015 «Корсеты ортопедические, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия», СТ РК 61-2015 «Изделия корсетные, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Общие технические условия»;
СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»;
CП PK 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

Протено-ортопедическая помощь нуждающимся лицам с инвалидностью  Жылыойского района в 2026 году, должна быть оказана с предоставлением следующих протезно-ортопедических изделий и услуг:

Протез протеза плеча по новой технологии (модульный)– должны быть изготовлены ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия».
Средство, замещающее часть верхней конечности между плечевым и локтевым суставом после ампутации или при врожденном отсутствии конечности, в том числе после экзартикуляции на уровне плечевого сустава 
В протезах после ампутаций на уровне плеча первостепенное значение имеет подгонка приемной гильзы плеча. Контактная поверхность состоит из гибких термопластов или слоистых пластиков. Наиболее функциональные протезы после ампутаций плеча включают в себя мио или биоэлектрическое управления сегментами протеза (как правило схват и раскрытие кисти). При экзартикуляции локтя и длиной культе плеча вместо локтевого узла устанавливаются специальные шарниры, а при протезировании выше локтя (не менее 6 см) необходим механический локоть. Управление локтевым модулем осуществляется посредством тяг, прикрепленных к креплению протеза. Модули имеют несколько степеней фиксации под различными углами. Ротация в узле пассивная. Протезы плеча с электроприводом, с миотонической или биоэлектрической двух или одноканальной системой управления. При биоэлектрическом управлении источником сигнала служит электрическая активность группы мышц при их произвольном сокращении. В протезах с миотоническим управлением источником сигнала является изменение тонуса сокращающихся мышц, выбранных для управления. Схват и раскрытие пальцев кисти активные. Ротация кисти пассивная (допускается активная ротация при достаточном уровне входного сигнала).

	№
	Наименование товара (работы, услуги)*
	Ед.изм.
	Количество, объем
	Цена
	Общая сумма

	1
	Протез плеча по новой технологии, модульный
	       шт
	1
	1 225 348
	1 225 348,00

	
	Стационар 
	
	    1 человек
	
	

	
	Расходы, связанные с проездом (туда и обратно)
	
	
1 человек
	
	

	
	Итоги
	
	1
	
	1 225 348,00



*Полное описание и характеристика средств указывается в технической спецификации
 Поставщик несет ответственность за:
· оказание медицинской помощи в стационаре во время протезирования;
· обучение получателя услуги пользованию протезно-ортопедическими изделиями;
· оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий;
· обеспечение содержания и питания получателей услуг, которым показана стационарная помощь при протезировании;
· ведение учета получателей услуг, создание и корректировка базы данных по лицам                            с инвалидностью, которым показано протезирование.
		
Поставщик должен учитывать потребности получателя услуги в протезно- ортопедических изделиях, отвечающих современным требованиям.
В соответствии с пунктом 2 статьи 89 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК и Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года №287 «Об утверждении Правил обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены»: 
· лица с инвалидностью обеспечивается стационарным протезированием;
· выдается лист о временной нетрудоспособности;
· оплачиваются расходы, связанные с проездом на оказание протезно-ортопедической помощи.
Поставщик обязан обеспечить лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями согласно заключенного договора. Производит ремонт протезно-ортопедических изделий в течение гарантийного срока.

Требования к потенциальному поставщикv
            Потенциальный поставщик, согласно Закона PK «О разрешениях и уведомлениях» должен иметь лицензии: 
1. На медицинскую деятельность:
1) Амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому и детскому населению по специальностям:
· первичная медико-санитарная помощь: доврачебная, квалифицированная;
· консультативно-диагностическая помощь: терапия, травматология и ортопедия;
· медицинская реабилиталогия: массаж.
2) Стационарная и амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и детскому населению по специальностям:
- травматология и ортопедия:
· медицинская реабилитология: массаж.
3) Эскпертиза временной нетрудоспособности.
2. На фармацевтичекую деятельность:
- производство изделий медицинского назначения.

Лицо имеющее лицензию должно соответствовать требованиям статьи 29 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V «О разрешениях и уведомлениях».
 Потенциальный поставщик должен иметь у себя в штате следующих квалифицированных специалистов: техник-протезист, медсестра.
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Главный специалист	М.Тажигалиева		
                     «БЕКІТЕМІН»
Жылыой ауданы жұмыспен
қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің басшысы
                                                                       			 ____________Е.Құбаев
                                                                       			 «___» ________2026 ж.


Мүгедектігі бар адамдарды протездеу және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтудың техникалық сипаттамасы

Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық құралдармен қамтудағы, сондай-ақ, ол құралдарды пайдалануды үйретудегі көрсетілетін арнайы медициналық-техникалық көмек түрі протездік-ортопедиялық көмектің мәні болып табылады.
ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІ Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы №284 «Мүгедектігі бар адамдарға берілетін техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдардың, арнаулы жүріп-тұру құралдарының және көрсетілетін қызметтердің сыныптауышын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген сыныптаушына сәйкес протездік-ортопедиялық құралдарды дайындап, олармен Жылыой ауданының мүгедектігі бар адамдарын қамтамасыз етуі тиіс.  	
[bookmark: _Hlk93451908]Протездік-ортопедиялық көмек Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы №287 «Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес көрсетілуі тиіс.
Қызмет түрлерін тұтынушыларды протездік-ортопедиялық көмекпен қамсыздандыру қызметі мына нормативтік-құқықтық актілерге сай болуы тиіс:
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шіденің №360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі;
Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі №224-VII ҚРЗ «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК КОДЕКСІ».
Протездік-ортопедиялық бұйымдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттарына сай болуы тиіс:
1724-2007 «Протездеуден медициналық қызмет түрлерін ұсыну және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету. Жалпы талаптар» ҚР-сы СТ;
68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалған протездік-ортопедиялық бұйымдар» ҚР СТ;
70-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын қол протездері. Техникалық шарттар»;
69-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын аяқ протездері. Техникалық шарттар»;
72-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын ортопедиялық корсеттер. Техникалық шарттар»;
61-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын корсет бұйымдары;
3.06-01-2011 «Халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін ғимараттар мен жайлардың қолжетімділігі» ҚР-сы ҚН;
3.06-101-2012 «Ғимараттар мен жайларды халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін қолжетімді болуын ескеріп жобалау. Жалпы талаптар» ҚР-сы ЕЖ.

2026 жылы Жылыо ауданының мүгедектігі бар адамдарына протездік-ортопедиялық көмек төмендегідей протездік-ортопедиялық бұйымдар мен қызмет түрлерін ұсыну арқылы көрсетілуі тиіс: 

Жаңа технология бойынша (модульдік) иық протезі және оны жөндеу – ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІ 70-2012 ҚР СТ «Халықтың және тапсырыстары бойынша жасалатын қол протездері. Техникалық шарттар». 
Ампутациядан кейін немесе туғанда аяқ-қол болмағанда, соның ішінде иық буыны деңгейінде экзартикуляциядан кейін, қолдың иық пен шынтақ буынының арасындағы бөлігін алмастыратын құрылғы.
Иық деңгейіндегі ампутациядан кейінгі протездерде иықтың қабылдау жеңінің орналасуы өте маңызды. Байланыс беті икемді термопластикадан немесе қабатты Пластмассадан тұрады. Иық ампутациясынан кейінгі ең функционалды протездерге мио немесе протез сегменттерін биоэлектрлік басқару кіреді (әдетте қолды ұстау және ашу). Шынтақ экзартикуляциясы және иық діңінің ұзындығы кезінде шынтақ түйінінің орнына арнайы ілмектер орнатылады, ал шынтақтан жоғары протездеу кезінде (кемінде 6 см) механикалық шынтақ қажет. Шынтақ модулін басқару протезді бекітуге бекітілген тартулар арқылы жүзеге асырылады. Модульдер әртүрлі бұрыштарда бірнеше бекіту дәрежесіне ие. Түйіндегі айналу пассивті. Миотоникалық немесе биоэлектрлік екі немесе бір арналы басқару жүйесі бар иық протездері. Биоэлектрлік басқаруда сигнал көзі бұлшықет тобының ерікті жиырылуындағы электрлік белсенділігі болып табылады. Миотоникалық басқарылатын протездерде сигнал көзі басқару үшін таңдалған жиырылу бұлшықеттерінің тонусының өзгеруі болып табылады. Қолдың саусақтарын ұстау және ашу белсенді. Қолдың айналуы пассивті (кіріс сигналының жеткілікті деңгейінде белсенді айналуға рұқсат етіледі).

	№
	Тауардың атауы (жұмыстар мен қызметтер)
	Өлшем бірлігі
	Саны, көлемі
	Бағасы
	Жалпы сомасы

	1
	Жаңа технология бойынша (модульдік) иық протезі
	дана
	1
	1 225 348
	1 225 348,00

	
	Стационар
	
	1 адам
	
	

	
	Жол жүру ақысы (барып-келу)
	
	1 адам
	
	

	
	Барлығы
	
	1
	
	1 225 348,00




*Құралдың толық сипаттамалары техникалық спецификацияда көрсетілген 


Әлеуетті жеткізуші мыналар үшін жауапты:  
- протездеу кезінде стационарда медициналық көмек көрсетілуіне;  
- қызмет алушыға протездік-ортопедиялық бұйымдарды пайдалануды үйрету; 
- протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеу қызметін көрсету; 
- протездеу кезінде стационарлық көмек көрсетілген қызмет алушыларды күту, тамақтандыру;   
- қызмет алушылардың есебін жүргізу, протезделуі керек мүгедектігі бар адамдардың дерекқорын жүргізу және нақтылау.  
Жеткізуші қызмет тұтынушының заманауи талаптарға сай протездік-ортопедиялық бұйымдарды қажет ететіндігін ескеруі тиіс.   
Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»              2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI ҚРЗ Кодексінің 89-бабының 2 - тармағына және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы №287 "Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы":
- мүгедектігі бар адамдар стационарлық протездеумен қамтамасыз етіледі;
- еңбекке уақытша жарамсыздық парағы беріледі;
- протездік-ортопедиялық көмек көрсетуге жол жүруге байланысты шығыстар төленеді.

Жеткізуші келісім шартқа сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз етуге міндетті. Кепілді мерзім ішінде протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеп беріп тұрады.  

Әлеуетті жеткізушіге талап
            Қазақстан Республикасының «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына сәйкес әлеуетті жеткізушінің келесі лицензиялары болуы тиіс:
1. Медициналық қызметпен айналысуына болатындығы жөнінде:
1) Ересектерге және (немесе) балаларға мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек:
· алғашқы медициналық-санитариялық көмек: дәрігерге дейінгі, білікті көмек;
· консультациялық диагностикалық көмек: терапия, травматология және ортопедия;
· медициналық оңалту: массаж.
2) Ересектерге және (немесе) балаларға мына мамандықтар бойынша стационарлық көмек (немесе) стационарды алмастыратын көмек: травматология және ортопедия:
-медициналық оңалту: массаж.
3) Уақытша жұмысқа жарамсыздыққа сараптама.
2. Фармацевтикалық қызметпен айналысуына болатындығы жөнінде:
- медициналық бұйымдарды өндіру.

Лицензиясы бар тұлға Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы №202-V «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңының 29 бап талаптарына сәйкес болуы қажет.

2.Әлеуетті жеткізушінің штатында мына білікті мамандар болуы тиіс: техник-протезист, медбике, физиотерапия медбикесі.

			                                          
[bookmark: _GoBack]Бас Маман          									М.Тажигалиева                                                                                              

