2 қосымша

Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың техникалық сипаттама

	Тапсырыс беруші атауы
	Атауы
	Қысқа сипаттама
	Өлшем бірлік
	Саны, көлемі
	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі
	Жеткізу орындар

	"Түркістан облысының білім басқармасының Түркістан қаласының білім бөлімінің "Ататүрік атындағы № 17 мектеп-гимназия" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
	Турникеттік жүйелерді /қоршауларды және ұқсас заттарды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
	Турникеттік жүйелерді/ қоршауларды және ұқсас заттарды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
	Бір қызмет
	1
	Келісім шарт күшіне еңгенен кейін 15 жұмыс күнінде және тапсырыс берушінің өтімі бойынша 31.12.2026 жылдың соңына дейін
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Турникеттерге техникалық сервистік қызмет көрсету, жөндеу және кіруді бақылау және басқару жүйесінің техникалық сипаттамасы 
Әлеуетті өнім беруші нұсқаулыққа сәйкес жұмыстар жүргізу: диагностика, жоспарлы сервистік қызмет көрсету, қажет болған жағдайда профилактикалық техникалық қызмет көрсетуді және қалпына келтіру жұмыстарын ұйымдастыру, сондай-ақ турникеттер шартының және мектеп ғимаратында қол жеткізуді бақылау жүйесінің бүкіл қолданысы ішінде тәулік бойы авариялық жағдайларға ден қою. Әлеуетті өнім беруші турникетті бүкіл қолданылу мерзімі ішінде жабдықтың үздіксіз және тұрақты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Үйкелетін бөлшектер мен тораптарды майлаумен апта сайынғы профилактикалық жұмыстарды орындау, қажет болған жағдайда ауыстыруды жүргізу. Барлық коммутация жүйелеріне, электронды жабдыққа, бағдарламалық жасақтамаға қызмет көрсету және жөндеу, баптау жұмыстарын орындау. Диск сақиналарын жөндеу және кешенге кіру турникеттеріне техникалық қызмет көрсету. Жыл бойына қызмет көрсету, тұрақты жұмысты қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда жөндеу жұмыстары, жеткізушінің есебіне ауыстыру. Жабдыққа қызмет көрсету процесінде қосалқы бөлшектерді ауыстыру және сатып алу әлеуетті өнім берушінің қаражаты есебінен жүргізіледі. Жабдықтағы қосалқы бөлшектерді ауыстыру тек түпнұсқа бөлшектермен жүзеге асырылады. Жабдықтар сынған жағдайда өнім беруші өзі көрсеткен қызметтер үшін және жабдыққа техникалық қызмет көрсету қорытындылары бойынша дұрыс нәтижелер үшін жауапты болады. Жеткізуші техникалық қызмет көрсетуге қабылданған жабдық үшін материалдық жауап береді. Барлық сервистік жұмыстар тапсырыс беруші арқылы қатысуымен жүргізіледі. Техникалық қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстар тапсырыс беруші мен орындаушы ескерткен мерзімдерде, қауіпсіздік техникасы қағидалары мен қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкес жүргізіледі. 
Жедел қызметтің функциялары: - өтінімдерді қабылдау және тіркеу-күн сайын;
- жүргізілетін жұмыстарды үйлестіру және жөндеу жұмыстарын жүргізу-күн сайын;
Жеткізуші техникалық қызмет көрсету процесінде ауыстырылған қосалқы бөлшектерге, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету шеңберінде орындалған жұмыстарға кепілдік береді. Қосалқы бөлшектер мен материалдардың болуы. Шұғыл авариялық жөндеу мен қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Журналдарды толтыру және жөндеу жұмыстарының кестелерін бекіту.   Материалдарды, компоненттер мен құралдарды Қызмет көрсетуші қамтамасыз етеді.
Барлық пайдаланылатын материалдар МЕМСТ, ОСТ, ҚНжЕ және басқа да нормативтік құжаттарға және ҚР талаптарына сәйкес болуы тиіс
		
	Ауыстырылатын заттар мен құрылғылар өнім  беруші есебінен және жұмыстар мен қызметтер көрсету өнім беруші есебінен жүргізіледі.  Барлық шығындар Әлеуетті өнім беруші есебінен жүргізіледі.




Приложение 2

Технические характеристики закупаемых товаров, услуг, работ

	Наименование заказчика
	Наименование
	Краткая характеристика
	Единица измерения
	Количество, объем
	Планируемый срок поставки
	Места поставки

	Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №17 имени Ататюрка" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области
	Услуги по техническому обслуживанию турникетных систем/ ограждений и аналогичных изделий
	Услуги по техническому обслуживанию турникетных систем/ ограждений и аналогичных изделий
	Одна услуга
	1
	В течение 15 рабочих дней после вступления договора в силу и по заявке заказчика до конца 31.12.2026 года
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Техническое обслуживание, ремонт турникетов и технические характеристики системы контроля доступа.
Потенциальный поставщик обязан выполнять работы в соответствии с инструкциями: диагностику, плановое обслуживание, при необходимости, организацию профилактического и восстановительного ремонта, а также круглосуточное аварийное реагирование в течение всего периода эксплуатации турникетов и системы контроля доступа в здании школы. Потенциальный поставщик обязан обеспечить непрерывную и стабильную работу оборудования в течение всего срока службы турникета. Проводить еженедельное профилактическое обслуживание со смазкой трущихся частей и узлов и их заменой при необходимости. Проводить техническое обслуживание и ремонт, регулировочные работы всех коммутационных систем, электронного оборудования, программного обеспечения. Ремонт дисковых колец и техническое обслуживание турникетов на входе в комплекс. Круглогодичное техническое обслуживание, обеспечивающее стабильную работу, ремонт при необходимости, перечислять на счет поставщика. Замена и закупка запасных частей в процессе обслуживания оборудования осуществляется за счет потенциального поставщика. Замена запасных частей в оборудовании осуществляется только оригинальными деталями. В случае поломки оборудования поставщик несет ответственность за предоставленные им услуги и за корректные результаты по итогам технического обслуживания оборудования. Поставщик несет финансовую ответственность за оборудование, принятое на техническое обслуживание. Все сервисные работы выполняются Заказчиком с его участием. Все работы по техническому обслуживанию выполняются в сроки, установленные Заказчиком и Подрядчиком, в строгом соответствии с требованиями правил техники безопасности и действующими нормативными документами. 
Функции аварийной службы: - прием и регистрация заявок - ежедневно;
 - координация выполненных работ и ремонтных работ - ежедневно;
Поставщик предоставляет гарантию на запасные части, замененные в процессе технического обслуживания, а также на работы, выполненные в рамках технического обслуживания. Наличие запасных частей и материалов. Обеспечение аварийного ремонта и технического обслуживания. Заполнение журналов и утверждение графиков ремонта. Материалы, комплектующие и инструменты предоставляются Поставщиком услуг. Все используемые материалы должны соответствовать ГОСТ, ОСТ, КП&Е и другим нормативным документам, а также требованиям Республики Казахстан.



Заменяемые предметы и устройства производятся за счет поставщика и оказание работ и услуг за счет поставщика. Все затраты производятся за счет потенциального поставщика.

