## 2-01-01-01
[5 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022 | Форма 4*
Наименование стройки |  | Текущий ремонт жилого дома в поселке Ушактар город Семей, области Абай
Наименование объекта |  | Жилой Дом
Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)
| на | Текущий ремонт жилого дома в поселке Ушактар город Семей, области Абай
(наименование работ и затрат)
Основание: Дефектная ведмость
|  |  | Сметная стоимость |  | 5915.242 | тыс. теңге
|  |  | Средства на оплату труда |  | 3622.007 | тыс. теңге
|  |  | Нормативная трудоемкость |  | 0.695 | тыс. чел.-ч
Составлен(а) в ценах 01.09.2026 г.
Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, теңге | Общая стоимость, теңге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ВСЕГО по смете: |  |  |  | 5915242
из них:
|  | затраты на труд рабочих | теңге |  |  | 3547435
|  | в том числе оплата труда рабочих | теңге |  |  | 1835918
|  | машины и механизмы | теңге |  |  | 220322
|  | в том числе оплата труда машинистов | теңге |  |  | 74572
|  | материалы, изделия и конструкции | теңге |  |  | 2143100
|  | перевозки | теңге |  |  | 4385
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 695
1 | 1207-0101-0301 ЭСН РК 8.05-01-2022 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 82.6 | 176 | 14538
Кзтр и Кэм=1,09
2 | 1207-0101-0205 ЭСН РК 8.05-01-2022 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м² | 75.9 | 541 | 41062
Кзтр и Кэм=1,09
3 | 1207-0101-0208 ЭСН РК 8.05-01-2022 | Полы цементные. Разборка покрытия | м² | 75.9 | 8304 | 630274
Кзтр и Кэм=1,09
4 | 1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм | м² стяжки | 75.9 | 2280 | 173052
Кзтр и Кэм=1,06
5 | 1111-0103-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=2 | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 | м² стяжки | 75.9 | 341 | 25882
Кзтр и Кэм=1,06
6 | 1111-0218-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Устройство покрытия полов из линолеума на клее | м² покрытия | 75.9 | 5775 | 438323
Кзтр и Кэм=1,06
7 | 1111-0220-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах | м плинтусов | 82.6 | 599 | 49478
Кзтр и Кэм=1,06
8 | 1115-0501-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 | Демонтаж натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого | м² | 75.9 | 2033 | 154305
Кзтр и Кэм=1,06
9 | 1115-0501-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 | Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого | м² | 75.9 | 4069 | 308837
Кзтр и Кэм=1,06
10 | 1217-0101-0703 ЭСН РК 8.05-01-2022 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 5 | 297 | 1485
Кзтр и Кэм=1,09
11 | 1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 5 | 2509 | 12545
Кзтр и Кэм=1,06
12 | 247-102-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 5 | 11306 | 56530
13 | 1211-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 | /замазать трещины/Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм | м² | 55 | 14027 | 771485
Кзтр и Кэм=1,09
14 | 1115-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 | /вовсех комнатах/Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены | м² окрашиваемой поверхности | 180.2 | 936 | 168668
Кзтр и Кэм=1,06
15 | 1121-0602-0113 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Установка щитка распределительного квартирного | шт. | 1 | 2331 | 2331
Кзтр и Кэм=1,06
16 | 1311-0301-0101 ЭСН РК 8.04-02-2022 | Установка автоматов на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 5 | 3148 | 15740
Кзтр и Кэм=1,09
17 | 247-204-0813 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D" | шт. | 2 | 1103 | 2206
18 | 247-204-0816 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 32А 4.5 кА "D" | шт. | 2 | 1103 | 2206
19 | 247-204-0817 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 40А 4.5 кА "D" | шт. | 1 | 947 | 947
20 | 1217-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 250 | 119 | 29750
Кзтр и Кэм=1,09
21 | 1121-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2 | м | 250 | 1647 | 411750
Кзтр и Кэм=1,06
22 | 243-110-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 | м | 250 | 199 | 49750
23 | 1126-0103-0701 ЭСН РК 8.04-01-2024 | /Кровля/Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | м² изолируемой поверхности | 75.9 | 1680 | 127512
Кзтр и Кэм=1,12
24 | 234-101-0113 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140 | м³ | 15.18 | 75279 | 1142735
25 | 1113-0102-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Устройство слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой без стекловолокнистых материалов | м² поверхности покрытия изоляции | 75.9 | 1334 | 101251
Кзтр и Кэм=1,06
Санузел
26 | 1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м² | 9.08 | 4008 | 36392
Кзтр и Кэм=1,09
27 | 1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м² облицовки | 43.4 | 3732 | 161969
Кзтр и Кэм=1,09
28 | 1111-0212-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе | м² покрытия | 9.08 | 6641 | 60300
Кзтр и Кэм=1,06
29 | 233-202-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м² | 9.2616 | 1416 | 13114
30 | 1115-0101-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону | м² поверхности облицовки | 43.4 | 15030 | 652303
Кзтр и Кэм=1,06
31 | 1146-0101-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 43 | Усиление фундамента обоймой монолитной железобетонной | м³ | 1.2 | 211781 | 254137
Кзтр и Кэм=1,12
32 | 414-104-0501 СЦПГ РК 8.04-12-2026 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 3.8 | 269 | 1022
33 | 412-101-0215 СЦПГ РК 8.04-12-2026 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 57 | 59 | 3363
Составил
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Проверил
(должность, подпись, расшифровка подписи)

## ведомость
Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-01-01
Составлен(а) в ценах 01.09.2026 г.
Номер по порядку | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, теңге | Общая стоимость, теңге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Материалы
1 | 234-101-0113 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140 | м³ | 15.18 | 75279 | 1142735
2 | 233-101-0111 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 на теплоизолирующей подоснове | м² | 78.936 | 4042 | 319059
3 | 232-401-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Полотно для натяжного потолка плёночное | м² | 74.382 | 1559 | 115962
4 | 232-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная | м² | 43.4 | 2620 | 113708
5 | 212-401-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 2.3225 | 26283 | 61043
6 | 247-102-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 5 | 11306 | 56530
7 | 243-110-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 | м | 250 | 199 | 49750
8 | 215-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м³ | 0.312 | 122915 | 38349
9 | 212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1.224 | 26969 | 33010
10 | 212-402-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 1.21 | 25938 | 31385
11 | 261-107-0498 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 5.6341 | 5445 | 30677
12 | 236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.093704 | 218283 | 20454
13 | 212-402-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3 | м³ | 0.651 | 26109 | 16997
14 | 233-204-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 83.426 | 166 | 13849
15 | 233-202-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м² | 9.2616 | 1416 | 13114
16 | 215-203-0404 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м³ | 0.216 | 58637 | 12666
17 | 236-104-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума | кг | 14.8005 | 834 | 12344
18 | 217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 6.96 | 861 | 5993
19 | 218-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м² | 1.908 | 2928 | 5587
20 | 215-204-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.06 | 88455 | 5307
21 | 212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100 | м³ | 0.11804 | 24517 | 2894
22 | 247-204-0813 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D" | шт. | 2 | 1103 | 2206
23 | 247-204-0816 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 32А 4.5 кА "D" | шт. | 2 | 1103 | 2206
24 | 218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 0.5406 | 4057 | 2193
25 | 215-206-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Опилки древесные | м³ | 0.32125 | 6701 | 2153
26 | 215-202-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.024 | 88455 | 2123
27 | 217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 1.4536 | 1186 | 1724
28 | 236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 8.7285 | 187 | 1632
29 | 247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 0.4155 | 3256 | 1353
30 | 218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 1.1562 | 1103 | 1275
31 | 261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 9.01 | 116 | 1045
32 | 247-204-0817 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 40А 4.5 кА "D" | шт. | 1 | 947 | 947
33 | 261-404-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 30 | 300 | 9000
34 | 211-201-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м³ | 0.1032 | 7311 | 754
35 | 216-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0.01736 | 34610 | 601
36 | 216-102-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0.0048 | 64654 | 310
37 | 214-405-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0.00048 | 624577 | 300
38 | 214-209-0113 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм | кг | 0.348 | 584 | 203
39 | 217-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0.175 | 1092 | 191
40 | 214-209-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 0.12 | 629 | 75
41 | 217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Вода техническая | м³ | 3.4472 | 13 | 45
42 | 261-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Держатель светильника | 10 шт. | 0.51 | 607 | 310
43 | 243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 1.102 | 2250 | 2480
44 | 218-103-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м² | 0.024 | 7006 | 168
45 | 235-104-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 м² | 0.087285 | 95688 | 8352
46 | 216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0.0001575 | 38482 | 6
47 | 261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Мусор строительный | т | 2.7788
|  | Итого материальные ресурсы | теңге |  |  | 2143100
|  | Всего по ведомости: | теңге |  |  | 2143100